3. pielikums

Iepirkuma „Tūrisma informācijas namiņa un tualetes piegāde, uzstādīšana dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa”,

identifikācijas Nr. “INP 2013/19” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.Darba uzdevums

Tūrisma informācijs namiņu un tualeti izgatavo no koka elementiem, kurus piegādātājs atved un montē uzstādāmajā vietā Pilskalnes pagastā, dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” teritorijā. Koka konstrukcijām un to elementiem tiek nodrošināta pietiekama stiprība, noturība un ilgmūžība. Piegādātāja  garantija izstrādājumam -  3 gadi.

  - Guļbūves namiņš 3,5 * 7

Kurā ietilpst :

Betona stabiņi uz kuriem tiks montēts namiņš - 8 gab;

Guļbūves sienas apaļkoks ar baļķa diametru 24-26 cm;

Metāla jumta segums  brūnā krāsā;

Griesti ( apdares dēļi ) un siltinājums;

Logi – 4 gab.  (viens logs pie ieejas atverams), visi 4  logi iekštelpā ar palodzēm;

Durvis – 1 gab.;

Grīda ar siltinājumu;

Apkures krāsniņa ar metāla skursteni;

Elektroinstalācija;

Ārējās koka konstrukcijas apstrāde ar antiseptiķi.

Griestu augstums - 2,25 m , līdz jumta korei- 3,50 m ,

  - Tualete  3* 3   (tai skaitā 1 noliktava )

Kurā ietilpst :

Ārsienas apšūtas ar dēļiem ( guļbūves imitācija );

Metāla jumta segums  brūnā krāsā;

Durvis -3 gab;

Elektroinstalācija;

Ārējās koka konstrukcijas apstrāde ar antiseptiķi.

Tūrisma informācijas namiņa un tualetes skices pirms to izbūves saskaņot ar Pasūtītāju un Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldi atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.