Uzņēmuma rekvizīti

Datora specifikācija

| Galda dators | Norādīt ražotāju, ražotāja kodu, modeli, saiti uz ražotāja mājas lapu, kur redzams modeļa apraksts |  |
| --- | --- | --- |
| Procesors | Vismaz 2 kodolu, PCMark Vantage - Procesora veiktspējas testā „Passmark Performance Test” – ne mazāks kā 4928 punkti; 64 bit savietojams, cache ne mazāks kā 3MB |  |
| Atmiņa | Vismaz 4 GB DDR3-1600MHz vai labāka, max vismaz 8 GB |  |
| Cietais disks | Vismaz 500 GB, SATA 6.0 GB/s, 7200 rpm |  |
| Optiskā iekārta | DVDRW Dual Layer, ar programmatūru |  |
| Tīkla karte | Iebūvēta 10/100/1000, WOL |  |
| Video | Vismaz 512MB, vismaz 1xVGA |  |
| Korpuss | Metāla, vismaz 2xUSB porti korpusa paneļa augšdaļā |  |
| Klaviatūra | USB, standarta, angļu/krievu |  |
| Pele | USB, Optiskā, ar rullīti |  |
| Porti | Vismaz 2xUSB 3.0, 1xRJ-45, VGA, display port, 1xmikrofona stereo, 3.5mm, 1xaustiņu stereo, 3.5mm |  |
| Sloti | Vismaz 1xPCIe |  |
| Barošanas bloks | Ar vismaz 85% efektivitāti |  |
| Operētājsistēma | Windows 7 Professional 64 bit vai jaunāka |  |
| Programmatūra | MS Office 2010 vai jaunāka |  |
| Garantija | Vismaz 2 gadi |  |

Monitors

| Monitora modelis | Norādīt ražotāju, ražotāja kodu, modeli, saiti uz ražotāja mājas lapu, kur redzams modeļa apraksts |  |
| --- | --- | --- |
| Ekrāna izmērs: | Ne mazāks 18,5" (47 cm) |  |
| Ekrāna tips: | LED |  |
| Izšķirtspēja: | Vismaz 1366 x 768 |  |
| Reakcijas laiks: | 5 ms |  |
| Garantija | Vismaz 2 gadi |  |

UPS 620 V/A 372 W Tehniskie dati

| UPS modeli | Norādīt ražotāju, ražotāja kodu, modeli, saiti uz ražotāja mājas lapu, kur redzams modeļa apraksts |  |
| --- | --- | --- |
| Jauda (VA/W) |  | 620VA/372W |  |
| Ievada spriegums | Spriegums | 230V |  |
|  | Sprieguma darba diapazons | +20%/-25% |  |
|  | Frekvence | 50 Hz 5% |  |
| Izvades spiegums | Spriegums | 230V |  |
|  | Sprieguma regulēšana | 3% |  |
|  | Frekvences regulēšana | 1Hz |  |
|  | Izejošā signāla veids | quasi-sinusoīda |  |
| Pārslēgšanas laiks |  | < 2 ms |  |
| Akumulatori | Veids | Svina – skābes, hermētiskie |  |
|  | Darba laiks uz Р=max | 6 min |  |
|  | Uzlādēšanas laiks | 8 h (ietilpība līdz 90 %) |  |
| Izvades | Schuko/IEC |  |  |
| Darba temperatūra, relatīvais mitrums | 0oC – 40oC; mitrums līdz 90% bez kondensācijas |  |
| Trokšņu līmenis | Līdz 35 dB (uz attālumu 1 m) |  |
| Saskarne (Interfeiss) | RS232 – speciālais kabelis, (on 820GE - USB now!) |  |
| Apraksts | Line-interactive. UPS darba mikroprocesoru vadība, AVR (Boost and Buck) - izvades sprieguma regulēšanas sistēma. Iekārtu aizsardzība no pārāk zema/augsta sprieguma bez nepieciešamības izmantot akumulatoru. Automātiskais drošinātājs |  |

Finansiālais piedāvājums Ilūkstes novada bāriņtiesai

| Nosaukums | Cena | Gab. | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EUR par vienību |  | EUR bez PVN |
| Dators | ? |  | 1 |  |
| Programmatūra: Windows MS Office | ? ? |  | 1 |  |
| Monitors | ? |  | 1 |  |
| UPS 520 VA: | ? |  | 1 |  |
| Piegāde |  |
| KOPĀ bez PVN EUR |  |
| PVN |  |
| KOPĀ ar PVN EUR |  |

Finansiālais piedāvājums Ilūkstes novada pašvaldībai

| Nosaukums | Cena | Gab. | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EUR par vienību |  | EUR bez PVN |
| Dators | ? |  | 2 |  |
| Programmatūra: Windows MS Office | ? ? |  | 2 |  |
| UPS 520 VA: | ? |  | 2 |  |
| Piegāde |  |
| KOPĀ bez PVN EUR |  |
| PVN |  |
| KOPĀ ar PVN EUR |  |

Piedāvājumu sūtīt uz e-pastu: andrejs.vizulis@ilukste.lv

paraksts	/vārds uzvārds/	zīmogs