3. pielikums

Iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Subates pamatskolā”,

identifikācijas Nr. “INP 2014/4 KPFI ” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets – „Būvuzraudzības veikšana  projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Subates pamatskolā”, identifikācijas Nr.“INP 2014/ 4 KPFI”

- Pasūtītājs – Ilūkstes novada pašvaldība

- Pretendents___________

- Darbu izpildes termiņš.  Uzraudzību uzsākt 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas un pabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi, bet ne vēlāk kā līdz 30.06.2014. ieskaitot. Gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek pagarināts projekta īstenošanas termiņš un par attiecīgo laika periodu – būvdarbi, pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt būvuzraudzības līguma izpildes termiņu, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem, nepalielinot būvuzraudzības  izmaksas.

- Vispārīgās prasības, kuras līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā __________apņemas:

(pretendents)

  - Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un citiem sasitošajiem noteikumiem, kas jāievēro sekmīga būvdarbu procesa realizēšanai.

  - iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;

  - iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;

  - kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;

  - sadarbībā ar būvobjekta autoruzraugu izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;

  - piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;

  - kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;

  - apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;

  - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

  - ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;

  - sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;

  - būvdarbu uzraudzību veikt, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās;

  - kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;

  - piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju. Pārbaudīt būvuzņēmēja faktisko darbu izpildi starpmaksājumu gadījumos;

  - pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  - Kontrolēt, lai būvdarbu rezultātā Subates pamatskolā  saskaņā ar tehnisko projektu un darbu apjomiem, tiktu sasniegti sekojoši rādītāji:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ēkas adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 |
| 1. | CO2 emisiju samazinājums gadā | 146971,26 | kg CO2 gadā |
| 2. | Efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projekta ēkai pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu)* | 0,706003694 | kgCO2/Ls gadā |
| 3. | Siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei (ja attiecināms) | 78,38 | kWh/m2 |
| Kopā: |
| projekta CO2 emisiju samazinājums gadā | 146971,26 | kg CO2 gadā |
| projekta efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu)* | 0,706003694 | kgCO2/Ls gadā |

  - būvuzraudzības veikšanai piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas ir kompetenti un sertificēti attiecīgajā jomā un ir iepazinušies ar projekta risinājumiem.

  - kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

  - nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

  - sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

  - piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.

- Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem, kurai ir informatīvs raksturs:

Darbu apjomi -  pielikums Nr.6

Paskaidrojuma raksts – pielikums Nr.7

Tehniskais projekts – pielikums Nr.8

- Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2014. gada 15. jūnijs. Gadījumā, ja tiks pagarināts būvdarbu līguma izpildes termiņš, tiks pagarināts arī pakalpojuma līguma izpildes termiņš, nemainot noteikto līguma summu.

- Pieņēmumi un riski

8.1. Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

- būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem.

- noteiktie būvdarbu apjomi var mainīties būvobjekta realizācijas laikā.

- Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.