3. pielikums

Iepirkuma „Jumta seguma nomaiņa Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolai”,

identifikācijas Nr. “INP 2014/12” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.  Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

2. Uzdevums

Veikt jumta seguma nomaiņu, saskaņā ar tehniskajā  specifikācijā un būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

3. Darba apraksts

3.1.  Darbus veikt  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks, paredzot darbu uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanas.

3.2. Izpildītājam darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam  iesniegt būvdarbu izpildes dokumentāciju.

3.3. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās paredzēt visus ar darba izpildi saistītos izdevumus, tajā skaitā: 
darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei un ar tām saistītajiem izdevumiem, iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem.

3.4.  Izpildītājam nodrošināt darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšanu. Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka darbu veicējam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts  un iesniegts Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas.

3.5. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti  labot uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus izpildītājam novērst par saviem līdzekļiem.

3.6. Visus materiālus un preces, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

3.7. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem. Ievērot tehniskajā projektā izvirzītās prasības darbu izpildei.

4.Īpašas prasības

4.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – __ (____)gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

| Nr.pēc k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Jumta demontāža, tai skaitā latojums (izmantojamo latojumu saglabājot) un būvgružu izvešana, tai skaitā vecā siltinājuma (smilts, izdedži) izvešana no griestiem | m2 | 812,00 |
| 2 |  | Jumta nesošo koka konstrukciju remonts | m3 | 1,50 |
| 2.1 |  | Kokmateriāli | m3 | 1,65 |
| 2.2 |  | Stiprinājumi | kg | 10,50 |
| 3 |  | Jumta latojuma remonts | m2 | 812,00 |
| 3.1 |  | Kokmateriāli 75x45mm solis 300mm | m3 | 10,10 |
| 3.2 |  | Stiprinājumi | kg | 73,08 |
| 4 |  | Jumta pretkondensāta plēves ieklāšana | m2 | 812,00 |
| 4.1 |  | Pretkondensāta plēve | m2 | 852,60 |
| 5 |  | Jumta segums no valcēta profila | m2 | 812,00 |
| 5.1 |  | Valcprofils | m2 | 893,20 |
| 5.2 |  | Stiprinājumi | gb | 4872,00 |
| 5.3 |  | Kore | m | 57,50 |
| 5.4 |  | Notekcaurules | m | 76,00 |
| 5.5 |  | Tekne | m | 124,00 |
| 5.6 |  | Izliekums | gb | 24,00 |
| 5.7 |  | Piltuve | gb | 12,00 |
| 5.8 |  | Stiprinājumi | gb | 82,00 |
| 5.9 |  | Teknes aizbīdņi | gb | 8,00 |
| 6 |  | Griestu siltināšana ar beramo akmens vati | m2 | 441,00 |
| 6.1 |  | Beramā akmens vate (h=150 mm) | m3 | 66,15 |
| 6.2 |  | Koka laipu izveidošana, tai skaitā materiāli | k-ts | 1,00 |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.