**3. pielikums**

 Iepirkuma **„Ilūkstes pilsētas siltumstacijas atjaunošana”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2015/11”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

**2. Uzdevums**

Veikt Ilūkstes pilsētas siltumstacijasatjaunošanas darbussaskaņā ar būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

**DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Jumta plātņu demontāža virs katla | m2 | 21,60 |
| 2 |  | Ūdenssildāmā katla KVLC-3 apvalka un siltumizolācijas demontāža | k-ts | 1,00 |
| 3 |  | Ūdenssildāmā katla KVLC-3augšējā un apakšējā vāka demontāža | k-ts | 1,00 |
| 4 |  | Liesmcauruļu Dn 76 un Dn 60 demontāža | gab | 331,00 |
| 5 |  | Liesmcauruļu Dn 750 demontāža | gab | 1,00 |
| 6 |  | Dūmgāzu šķērsienas demontāža  | gab | 1,00 |
| 7 |  | Augšējo un apakšējo cauruļu dēļu demontāža | gab | 2,00 |
| 8 |  | Cauruļu dēļu no tērauda loksnes b=12 mm montāža | gab | 2,00 |
| 9 |  | Liesmu caurules Dn 750 mm montāža | gab | 1,00 |
| 10 |  | Jaunas liesmucaurules Dn 76x4mm montāža | gab | 150,00 |
| 11 |  | Jaunas liesmucaurules Dn 60x4mm montāža | gab | 181,00 |
| 12 |  | Dūmgāzu šķērsienas izbūve | gab | 1,00 |
| 13 |  | Ūdenssildāmā katla KVLc-3 augšējā un apakšējā vāka izbūve | k-ts | 1,00 |
| 14 |  | Katla apvalka un siltumizolācijas izbūve | k-ts | 1,00 |
| 15 |  | Kustīgo ārdu priekškurtuves šamota ķieģeļu mūrējuma demontāža  | k-ts | 1,00 |
| 16 |  | Kustīgo ārdu priekškurtuves šamota ķieģeļu mūrējuma izbūve | k-ts | 1,00 |
| 17 |  | Ūdenssildāmā katla KVLC-3 recirkulācijas līnijas izbūve | k-ts | 1,00 |
| 18 |  | Ūdenssildāmā katla AST-1,9 recirkulācijas līnijas izbūve | k-ts | 1,00 |
| 19 |  | Betona grīdas seguma atjaunošana | m2 | 50,00 |
| 20 |  | Jumta plātņu montāža virs katla un jumta seguma atjaunošana | m2 | 21,60 |
| 21 |  | Katla hidrauliskā pārbaude | k-ts | 1,00 |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

 z.v.