[3] pielikums

Iepirkuma

**“Kurināmā (malkas un akmeņogļu) piegāde Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībām”**

 identifikācijas **Nr. EGL 2016/1**

nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1.daļa- Kurināmā (malkas) piegāde Eglaines pamatskolai**

1. Kurināmais -malka

1.1.Daudzums- 250m3

1.2. Suga: egle, priede, alksnis, bērzs, apse, (apses koku suga ne vairāk kā 15% no malkas daudzuma

vienā piegādes reizē).

1.3. Malkas garums nedrīkst pārsniegt 0,80 cm.

1.4. Malkas diametrs 10-30 cm.

1.5. Minimālais malkas piegādes daudzums vienā reizē 20 m3.

2. Piegādi saskaņot ar Pasūtītāju.

**2.daļa- Kurināmā (akmeņogļu) piegāde Eglaines pamatskolai**

1. Kurināmais-akmeņogles 15t.

1.1. Frakcija no 15 līdz 70 mm.

1.2. Maksimālais akmeņogļu piegādes daudzums vienā reizē 5 t.

2. Piegādi saskaņot ar Pasūtītāju.

Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

*z.v.*