# [7] pielikums

Iepirkuma “Eglaines feldšerpunkta remonts”,

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2014/13 ELFLA”

nolikumam

Darba daudzumu saraksts.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Plīts demontāža | gb | 1 |
| 2 |  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 87,1 |
| 3 |  | Griestu sagatavošana krāsošanai | m2 | 87,1 |
|  |  | Grunts | kg | 17,64 |
|  |  | Špaktele | kg | 70,56 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 0,88 |
| 4 |  | Griestu krāsojums ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 87,1 |
|  |  | Grunts | kg | 17,64 |
|  |  | Ūdens emulsijas krāsa | kg | 35,28 |
| 5 |  | Sienu sagatavošana | m2 | 231 |
|  |  | Grunts | kg | 65,77 |
|  |  | Špaktele | kg | 263,08 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 3,29 |
| 6 |  | Sienu krāsošana | m2 | 231 |
|  |  | Grunts | kg | 65,77 |
|  |  | Ūdens emulsijas krāsa | kg | 131,54 |
| 7 |  | Grīdas izlīdzinošās kārtas ierīkošana | m2 | 80,40 |
|  |  | Grīdas izlīdzinātājs | kg | 530,64 |
| 8 |  | Linoleja grīdas seguma ieklāšana | m2 | 80,40 |
|  |  | Linolejs | m2 | 88,44 |
|  |  | Līme | kg | 16,08 |
| 9 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 132,00 |
|  |  | Grīdlīstes | m | 138,60 |
|  |  | Stiprinājumi | gb | 278,00 |
| 10 |  | Iekšdurvju nomaiņa | m2 | 21,00 |
|  |  | MDF durvju bloki | m2 | 21,00 |
|  |  | Celtniecības putas | gb | 10,00 |
|  |  | Aplodas | m | 104,00 |
|  |  | Stiprinājumi | gb | 208,00 |
| 11 |  | Ārduvju nomaiņa | gb | 1 |
|  |  | Metāla siltinātas ārdurvis | gb | 1 |
|  |  | Celtniecības putas | gb | 2,00 |
| 12 |  | Kamīntipa krāns uzstādīšana | gb | 1,00 |
| 13 |  | PVC logu bloku nomaiņa | m2 | 19,92 |
|  |  | PVC logi | m2 | 19,92 |
|  |  | Celniecības putas | gb | 9,00 |
| 14 |  | Logu un ārdurvju bloku sānu virsmu apdare | gb | 9,00 |
| 15 |  | Ārējo palodžu nomaiņa | m | 15,00 |
|  |  | Cinkotā skārda palodzes | m | 15,00 |
|  |  | Celtniecības putas | gb | 3,00 |
| 16 |  | Iekšējo palodžu nomaiņa | m | 15,00 |
|  |  | Laminētas palodzes | m | 15,00 |
|  |  | Celtniecības putas | gb | 3,00 |
| 17 |  | Elektorinstalācijas pārbūve visās telpās, paredzot vadu, rozešu, slēdžu un gaismekļu nomaiņu | k-ts | 1 |
| 18 |  | Santehnikas cauruļvadu nomaiņa un remonts | k-ts | 1 |
| 19 |  | Sienas flīzēšana pie izlietnēm | m2 | 5 |
| 20 |  | Telefona un interneta vada iebūve sienās | k-ts | 1 |
| 21 |  | Starplogu siltināšana un ārējā apdare ar vagondēli | k-ts | 1 |
| 22 |  | Balkona sienu, griestu un grīdas kosmētiskais remonts atjaunojot starplogu slitinājumu un atjaunojot margu konstrukciju | k-ts | 1 |