# [3] pielikums

Iepirkuma “BŪVMATERIĀLU PIEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI”,

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2014/10”

nolikumam

tehniskā SPECIFIKĀCIJA

Plānotais būvmateriālu un inventāra saraksts

| Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena (euro bez PVN) | Vienību cenu summa piegādes vietā (euro bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ģipsakartons 2.60*1.20 | gb. | 140 |  |  |
| 2 | Ģipsakartona metāla profils CB 3 m | gb. | 100 |  |  |
| 3 | Ģipsakartona metāla profils UB 3 m | gb. | 50 |  |  |
| 4 | Skrūves metālam 2.5 cm | gb. | 4000 |  |  |
| 5 | Skrūves kokam (dažādas) | gb. | 1000 |  |  |
| 6 | Metāla grieztu ķīlenkurs 6.0*30.5 - 5gab | kaste | 2 |  |  |
| 7 | Enkurveida stiprinājums CD profilam | gb. | 100 |  |  |
| 8 | Stieple ar cilpu 30 cm | gb. | 100 |  |  |
| 9 | U veida skava CD profilam 60/27 | gb. | 60 |  |  |
| 10 | Ģipškartona aizpilditājs | maisi | 6 |  |  |
| 11 | Ģipša masa, Supernova, vai ekvivalenta, 1.0kg, balta | maisi | 14 |  |  |
| 12 | Montāžas k'arba ar vāku regipsim | gb. | 20 |  |  |
| 13 | Sausā apmetuma nobeiguma vadula | gb. | 20 |  |  |
| 14 | Dībeļnaglas 6*40 | gb. | 200 |  |  |
| 15 | Spaiļu bloks-vadu savienoj. 12*0,5-2,5mm² | gb. | 15 |  |  |
| 16 | Putas montāžas , penosil vai evivalents | gb. | 20 |  |  |
| 17 | Hermētikis | gb. | 10 |  |  |
| 18 | Silikons | gb. | 5 |  |  |
| 19 | Dziļumgrunts | L | 180 |  |  |
| 20 | Linolejs,43 nodilumizturības klase | m2 | 350 |  |  |
| 21 | Kabelis instalācijas plakans 4DY/ balts 3*1,5 | m | 700 |  |  |
| 22 | Dienas gaismas lampa Prolight 4*18 z/a EVG 1000h | gb. | 44 |  |  |
| 23 | Fluorescentā spuldze 18W/840 400k | gb. | 180 |  |  |
| 24 | Dībeļnaglas 6*60 | gb. | 200 |  |  |
| 25 | Krāsa-tonēta iekšdarbiem,mazgājama Sadolin Bindo 7,vai ekvivalenta | L | 150 |  |  |
| 26 | Gatavā špaktele Master line 27 kg,vai ekvivalenta | kg | 300 |  |  |
| 27 | ROTBAND ģipša apmetums vai ekvivalents | kg | 300 |  |  |
| 28 | Smilšaudekls P60 | t/m | 10 |  |  |
| 29 | Smilšaudekls P100 | t/m | 10 |  |  |
| 30 | Rozetes ar sazemējumu, Impresja vai ekvivalents | gb. | 70 |  |  |
| 31 | Slēdzis dubultais, Impresja vai ekvivalents | gb. | 15 |  |  |
| 32 | Rāmis, Impresja, balts | gb. | 70 |  |  |
| 33 | Spuldzes ekonomiskās, dažādas | gb. | 100 |  |  |
| 34 | Universālā grunts, IMA 10L nostiprinošā | L. | 40 |  |  |
| 35 | Ventilācijas restes, Eiroplasts, baltas D 100 mm | gb. | 15 |  |  |
| 36 | Akmens vate loksnes Rockwool 50, vai ekvivalents | iepak. | 5 |  |  |
| 37 | Pavadiņa ūdenim i/i vītne 1/2" 1,5m | gb. | 15 |  |  |
| 38 | Plastmasas lūka 20*20 | gb. | 10 |  |  |
| 39 | Keramiskās sienas flīzes | m2 | 50 |  |  |
| 40 | Flīžu līme | kg | 40 |  |  |
| 41 | Flīžu šuvju masa (balta) | kg | 5 |  |  |
| 42 | Stiprinājumi(plastmasas klipši) diam. 16 | gb. | 10 |  |  |
| 43 | Kanalizācijas caurules diam.50 2m | gb. | 5 |  |  |
| 44 | Kanalizācijas caurules diam.100 2 m | gb. | 5 |  |  |
| 45 | Kanalizācijas līkums diam.100, 90 grādi | gb. | 5 |  |  |
| 46 | Kanalizācijas līkums diam.100, 45 grādi | gb. | 5 |  |  |
| 47 | Trejgabali diam. 50 45 grādi | gb. | 2 |  |  |
| 48 | Līkumi diam. 50 45 grādi | gb. | 4 |  |  |
| 49 | Revīzijas diam. 50 | gb. | 4 |  |  |
| 50 | Mufta diam. 50 | gb. | 4 |  |  |
| 51 | Lodveida ventilis1/2 | gb. | 20 |  |  |
| 52 | Pāreja plastmasas no čuguna uz plastmasu diam. 50 uz diam.50 | gb. | 4 |  |  |
| 53 | Pāreja (manžete) čuguns-plastmasa (abi diam. 50) | gb. | 4 |  |  |
| 54 | Stiprinājumi (caurulei) diam. 50 | gb. | 10 |  |  |
| 55 | Grunts kaļķotām virsmām | L | 20 |  |  |
| 56 | Lodveida ventilis 3/4 | gb. | 5 |  |  |
| 57 | Blīves gumijas 1/2 | gb. | 40 |  |  |
| 58 | Ūdens maisītaji izlietnei | gb. | 10 |  |  |
| 59 | Izlietnes (cerezit) vai ekvivalents | gb. | 10 |  |  |
| 60 | Pašizlīdzinošs grīdas izlīdzinātajs 2-3mm | maisi | 50 |  |  |
| 61 | Linoleja līme | L. | 100 |  |  |
| 62 | Linolejs | m2 | 450 |  |  |
| 63 | Grīdlīstes, plastmasas 3m | gb. | 65 |  |  |
| 64 | Iekšējie stūri grīdlīstei | gb. | 50 |  |  |
| 65 | Ārējie stūri grīdlīstei | gb. | 10 |  |  |
| 66 | Nobeiguma komplekts grīdlīstei | gb. | 5 |  |  |
| 67 | Iekšdurvis (slēdzis, eņģes, rāmis)910*2055*350 | gb. | 5 |  |  |
| 68 | Ģipša mašīnapmetums MP75/knauf/30kg | maisi | 50 |  |  |
| 69 | Pusmatēta alkīda krāsa radiatoriem 0.9L | gb. | 10 |  |  |
| 70 | Cements 40kg maiss | gb. | 10 |  |  |
| 71 | WC tualetes pods | gb. | 5 |  |  |
| 72 | Grīdas flīzes (Akmens masa) | m2 | 50 |  |  |
| 73 | Ūdens dispersijas krāsa iekšdarbiem (grieztiem) balta | L | 100 |  |  |
| 74 | OSB loksnes (12mm biezums) | gb. | 30 |  |  |
| 75 | Betons klons java (master line) | maisi | 20 |  |  |
| 76 | Vate „izover” 5mm biezums | ruļļi | 10 |  |  |
| 77 | Koka brusas 5*5 garums 2.5m | gb. | 20 |  |  |
|  |  | Kopā bez PVN, EUR |  |
|  |  | PVN |  |
|  |  | Kopā ar PVN, EUR |  |

# Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.