**[3] pielikums**

Iepirkuma ““**Laboratorijas preču un reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”**

identifikācijas Nr**. „SIA VCI 2015/11”**  nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Laboratorijas preču un reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” vajadzībām”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Laboratorijas reaģenti 1.daļa - BIOĶĪMIJA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | |
| **Nr.**  **p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | **Mērvienība** | **Vienību skaits iepakojumā** | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | **Kopējā summa Euro bez PVN** | **Ražotājvalsts** |
|  | **Bioķīmijas analizatora nodrošinājums (piedāvāt visas daļas kopā). Reaģenti bioķīmijas testiem** | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | ALAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl – 5 - fosfāta ) | 1 200 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ASAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl – 5 - fosfāta ) | 1 200 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kopējais bilirubīns (kolorimetriska DPD metode) | 1 200 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tiešais bilirubīns (Jendrašika – Grofa metodes modifikācija) | 200 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Glikoze HK (heksokināzes metode) | 4 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kopējais olbaltums (kolorimetriska metode) | 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Urea (kinētiska UV metode) | 1 600 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kreatinīns (kinētiska Jaffes metodes modifi-kācija, bez precipitācijas) | 2 000 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Urīnskābe-UA (Enzimātiska kolorimetrija) | 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Alfa amilāze (fermentatīvs kolorimetrisks tests, IFCC rekomendācija) | 1 000 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | GGT - gamma glutamiltranferāze (Enzimātiska kolorimetrija) | 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Albumīns (BCG reakcija) | 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | C reaktīvais proteīns (imūnturbidimetriska reakcija) | 3 000 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | HbA1C-Glikolizētais hemoglobīns (Imūnturbidimetrijas metode) | 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kalcijs (BAPTA metode) | 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Iron (FerroZine reakcija) | 200 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Holesterīns kopējais (CHOD-PAP reakcija) | 1 200 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | HDL - holesterīns (tiešā metode) | 1 000 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| .19. | LDL - holesterīns (tiešā metode) | 1 000 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Triglicerīdi (GPO-PAP metode) | 1 000 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | MikroAlbumīns urīnā (Imūnturbidimetrijas metode) | 400 testi | | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| **Kalibratori, kontroles (saderība ar laboratorijā esošo analizatoru, uzrādīt visu darbam nepieciešamo)** | | | | | | | | | | | |
| 22. | Cleaner Integra 1 L | 12 pudeles | 1 pudele | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ISE Deproteinizer Integra 6x21ml | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cuvette Segment C111 (1860 gab.) | 10 iepakojumi | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 110mm\*50mm/12mm termopap/1gab. - PAPMIE | 10 gab. | 1 gab. | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | NaCl 9% Diluent (4x12ml) | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | HbA1C Hemolyzing Reag. (8x6 ml) | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cleaner Basic NaOH-D (4 x 21 ml) | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | C. F.A.S. (12x3ml) | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | C.f.a.s. Proteins 5x1ml | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | C.f.a.s HbA1C /3x2ml | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | C.f.a.s. Lipidi 3x1 ml | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | C.f.a.s. PUC 5x1 ml | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | PreciControl ClinChem Multi 2 | 10 pudeles | pudele 5 ml | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | PreciControl ClinChem Multi 1 | 10 pudeles | pudele 5 ml | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Liquichek Micro Albumin 1/10ml | 1 pudele | pudele 10 ml | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Liquichek Micro Albumin 2/10ml | 1 pudele | pudele 10 ml | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | PreciControl HbA1c N QCS4x1ml | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | PreciControl HbA1c P QCS4x1ml | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Cup Sample (250pcs)/729177{20} | 1 iepakojums | iepakojums | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Halogēna lampa cobas c111 | 2 gab. | gab. | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Adatas cobas c111 | 2 gab. | komplekts | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ūdens filtri 10 gab. | 10 gab. | komplekts | | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | Kopā: |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Laboratorijas reaģenti 2.daļa - Eritrocītu grimšanas reakcija/EGR** | | | | | | | | | | | |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | **Mērvienība** | **Vienību skaits iepakojumā** | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | **Kopējā summa Euro bez PVN** | **Ražotājvalsts** |
| 1. | Testu karte 1000 EGĀ testiem | 5000 testi | | tests | Roller 20 MC |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Latex Kontroles 6 testiem | 9 komplekti | | komplekts | Roller 20 MC |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mazgāšanas šķīdums Minoclair 0,5 litri | 2 pudeles | | 1 pudele | Roller 20 MC |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Metāla adata analizatoram Roller 20MC | 1 gab. | | 1 gab. | Roller 20 MC |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Printera papīrs 1 gab. | 20 ruļļi | | 1 gab. | Roller 20 MC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Kopā: |  |  |

**Laboratorijas reaģenti 3.daļa - hematoloģija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | **Mērvienība** | **Vienību skaits iepakojumā** | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | **Kopējā summa Euro bez PVN** | **Ražotājvalsts** |
| 1. | CELLPACK | 12 | 20L | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | STROMATOLYSER-4DL | 12 | 5L | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | STROMATOLYSER-4DS | 12 | 42 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SULFOLYSER | 12 | 3 X 500ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CELLCLEAN | 12 | 50 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | e-Check L1 | 12 | 4,5 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | e-Check L2 | 12 | 4,5 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | e-Check L3 | 12 | 4,5 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā: |  |  |

**Laboratorijas reaģenti 4.daļa - urīns**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | **Mērvienība** | **Vienību skaits iepakojumā** | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | **Kopējā summa Euro bez PVN** | **Ražotājvalsts** |
| 1. | Combur10TestM | 24 | iepakojums | Urisys 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ContyrolTestM | 3 | iepakojumi | Urisys 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā: |  |  |