[6] pielikums

Iepirkuma „Sociālās aprūpes nodaļas 2.stāva remonts”,

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2015/17”

nolikumam

Būvdarbu daudzumu saraksts.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vecā linoleja noņemšana | m2 | 240,10 |
| 2. | Ģipškartona griestu ierīkošana | m2 | 171.70 |
|  | ģipškartons 1200x3000x12.5mm | loksnes | 60 |
|  | CD profils 3m | gab. | 170 |
|  | UD profils 3m | gab. | 70 |
|  | U veida skava 100mm | gab. | 400 |
|  | skrūve reģipšu smalko vītni 25mm | gab. | 3000 |
|  | skrūve pašgriezošā 4.2x13 melna | gab. | 1000 |
| 3. | Griestu sagatavošana krāsošanai | m2 | 171,70 |
|  | grunts | kg | 60,00 |
|  | špaktele | kg | 280,00 |
|  | smilšpapirs | m2 | 6,50 |
| 4. | Griestu krāsojums ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 171,70 |
|  | grunts | kg | 60,00 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 118,00 |
| 5. | Sienu apmetums | m2 | 450,00 |
| 6. | Radiatoru ar caurulēm nokrāsošana | gab | 11,00 |
| 7. | Ventilāciju režģu demontāža un uzstādīšana | gab | 20,00 |
| 8. | ventilācijas režģi | gab | 20,00 |
| 9. | Iekārto griestu Armstrong 600x600 ierīkošana un to ierīkošanas materiāls vai ekvivalents | m2 | 74,80 |
| 10. | Linoleja grīdas seguma ieklāšana | m2 | 275,30 |
|  | linolejs | m2 | 275,30 |
|  | līme | kg | 88,00 |
| 11. | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 270,00 |
|  | grīdlīstes | m | 245,00 |
|  | stiprinājumi | gab | 545,00 |
| 12. | Sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 791.00 |
|  | grunts | kg | 163,00 |
|  | špaktele | kg | 1250,00 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 20,00 |
| 13. | Sienas korķa „Miami puce” 600x300x3mm līmēšana koridorī vai ekvivalents | m2 | 96 |
|  | korķis | gab. | 540 |
|  | līme | kg | 30 |
| 14. | Sienu krāsošana | m2 | 695.00 |
|  | grunts | kg | 165,00 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 295,00 |
| 15. | Sienu flīzēšana | m2 | 22,50 |
|  | flīzes | m2 | 22,50 |
|  | līme | kg | 200,00 |
|  | šuvju aizpildījums | kg | 23,00 |
| 16. | Durvju ailu apdare | gab. | 16 |
|  | špaktele | kg | 100 |

Elektromontāžas darbi.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gaismeklis 2x18 z/a | gab | 5,0 |
| 2 | Gaismeklis 2x18 v/a | gab | 18,0 |
| 3 | Gaismeklis 2x18 z/a avārijas | gab | 3,0 |
| 4 | Gaismeklis 2x36 v/a IP65 | gab | 2,0 |
| 5 | Gaismeklis 1x58 v/a IP54 | gab | 3,0 |
| 6 | Gaismeklis Avārijas Izeja 1h. | gab | 2,0 |
| 7 | Kontaktligzda 2-v. z/a | gab | 37,0 |
| 8 | Kontaktligzda 1-v. z/a | gab | 4,0 |
| 9 | Slēdzis 1p. z/a | gab | 8,0 |
| 10 | Slēdzis 2p. z/a | gab | 12,0 |
| 11 | Sadale 24 mod. | gab | 2,0 |
| 12 | Sadale 12 mod. | gab | 3,0 |
| 13 | Montāžas kārbas z/a | gab | 75,0 |
| 14 | Kabelis NYM 3x2,5 | m | 450,0 |
| 15 | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 750,0 |
| 16 | Automāts 1F C16 | gab | 37,0 |
| 17 | Automāts 3F C25 | gab | 5,0 |
| 18 | Rievu izciršana | m | 320,0 |
| 19 | Kabeļa caurlgaiņi | gab | 20,0 |
| 20 | Caurule gofr. D20 | m | 100,0 |
| 21 | Revīzijas darbi | kompl | 1,0 |
| 22 | Demontāžas darbi | kompl | 1,0 |
| 23 | Palīgmateriāli un darbi | kompl | 1,0 |
| 24 | Izol.mērījumi un izpilddokumentācija | kompl | 1,0 |