ORNAMENTS

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**Reģ. Nr. 41503003743**

**Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novads LV-5447.**

**Tālr./fakss 65462157, e – pasts:** **ornaments@ilukste.lv**

Ilūkste

2019.gada 17.janvārī Ieinteresētajām personām

***Par cenu izpēti***

 SIA ”ORNAMENTS” rīko cenu izpēti pasūtījumam **”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”** Identifikācijas **Nr. ORN/2019/C-1.**

**Instrukcija pretendentiem**

**”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”**

 **Identifikācijas Nr. ORN/2019/C-1**

**1. Pasūtītājs**

**SIA ”ORNAMENTS”.**

Reģ.Nr.41503003743,

Jelgavas ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV- 5447

**Kontaktpersona :**

SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns

tel.nr.: 26402197

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019.gada 29.janvāra plkst. 14.00, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (e-pastā).**

**1.1.Iepirkuma priekšmets:**

**Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā**, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (2.punkts).

**1.2. Iepirkums sadalīts daļās:**

**1.2.1. 1. daļa –** koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai **Šēderes ciema katlu mājai**, lai iegūtu 1 200 MWh siltumenerģijas (katla nominālā jauda 0,495 MW).

**1.2.2.** **2. daļa –** koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai **Pašulienes ciema katlu mājai**, lai iegūtu 1 800 MWh siltumenerģijas (katla nominālā jauda 0,75 MW).

**1.2.3.**  **3. daļa –** koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai **Dvietes ciema katlu mājai**, lai iegūtu 1 100 MWh siltumenerģijas (katla nominālā jauda 0,80 MW).

**1.2.4. 4. daļa –** koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai **Bebrenes Tehnikuma katlu mājai**, lai iegūtu 800 MWh siltumenerģijas (katla nominālā jauda 0,495 MW). **Piedavājumā jaiekļauj šķeldas sagrūšanas izdevumi kurināmā novietnē.**

**1.3.** Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.

**2. Tehniskā specifikācija:**

Pieļaujamais sastāvs šķeldai:

 Miza - līdz 10%

 Trupe – līdz 1 %

 Skaidas - līdz 10 % .

Šķeldas frakcijas garums nedrīkst pārsniegt 70 mm

Šķeldas frakcijas biezums nedrīkst pārsniegt 15 mm

Šķeldas mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 50 %. Tai jabūt birstošai, nesaliedētai un bez puvuma pazīmēm.

Nav pieļaujamas metāla un plastmasas izstradājumu, akmeņu, smilts un citu svešķermeņu piejaukumus, ziemas periodā – sniegs vai ledus.

Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējās diennakts temperatūras. Šķeldas piegādes apjomus un reizes jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Ar katlu māju tehnisko informāciju var iepazīties darbdienās no 8.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

**3. Piedāvājumā iesniedzamā informācija**

3.1. Koksnes šķeldu raksturojošie rādītāji:

 3.1.1. maksimalais frakciju lielums;

 3.1.2. mitruma pakāpe.

3.2. Koksnes šķeldas (ar piegādi) cena 1 MWh siltumenerģijas ražošanai (Finanšu piedāvajums, pielikums Nr.1) .

**4. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji**

4.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies instrukcijas prasībām atbilstošu piedavājumu ar viszemāko cenu.

**5. Līguma izpildes nosacījumi**

5.1. Norēķini par koksnes šķeldu tiks veikti par saražoto siltumenerģiju saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem.

5.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru rēķinu ne vēlāk kā 60 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, ieskaitot naudas līdzekļus piegādātāja norādītāja kontā.

5.3. Līgums stāsies spēkā no 2019.gada 1.februāra un būs spēkā līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

 **SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns**

**Pielikums Nr. 1**

**”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”**

**Identifikācijas Nr. ORN/2019/C-1**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prtendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

**KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, ieņemamais amats** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Tālrunis/ fakss** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

Saskaņā ar tirgus izpētes instrukciju, es apakša parakstījies apliecinu, ka *<pretendenta nosaukums>* piekrīt instrukcijā izvirzītajiem noteikumiem un garantē noteikto prasību izpildi.

Mēs piedāvajam piegādāt šķeldu atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām par šadu līgumcenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Koksnes šķeldas****Iepirkuma daļa** | **Mērvienība** | **Daudzums**  | **Cena par 1 MWh saražotās siltumenerģijas (EUR bez PVN)** | **Cena (EUR bez PVN) par saražotās siltumenerģijas apjomu kopā** |
| **1.** | I daļa (Šēderes ciema katlu māja) | MWh | **1200** |  |  |
| **2.** | II daļa (Pašulienes ciema katlu māja) | MWh | **1800** |  |  |
| **3.** | III daļa (Dvietes ciema katlu māja) | MWh | **1100** |  |  |
| **4.** | IV daļa (Bebrenes Tehnikuma katlu māja) | MWh | **800** |  |  |
| **Līgumcena (bez PVN 21%)** |  |

Ar šo *<pretendenta nosaukums>* apliecina, ka:

Līgumcenā ir iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.