1. **Ieinteresētā piegadātaja jautājums**

Atsaucoties uz www.ilukste.lv [1] pieejamo informāciju par izsludināto konkursu „Dūmvadu, to pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Ilūkstes novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA„Ornaments”, vēlējos apjautāties vai neplānojat veikt SIA“Ornaments” pārraudzībā esošo mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu?

**Iepirkuma komisijas atbilde:**SIA”Ornaments” pārvaldīšanā esošajās mājās nav mehānisko ventilācijas sistēmu.

1. **Ieinteresētā piegadātaja jautājums:**Cik ir dūmkanālu?

**Iepirkuma komisijas atbilde:**Dūmkanālu skaits ir 701gab.

1. **Ieinteresētā piegadātaja jautājums:** Cik ir ventilācijas kanālu?

**Iepirkuma komisijas atbilde:**Ventilācijas kanālu skaits 2371 gab*.*

1. **Ieinteresētā piegadātaja jautājums:**  Cik ir ilgdedzes apkures ierīču dūmvadu?

**Iepirkuma komisijas atbilde:** Metāla dūmvadu skaits 77 gab. Šajā skaitā ietilpst fiksētie metāla dūmvadi māju ārpusē pie fasādes un atsevišķi izbūvētie caur māju jumtiem. Precīzu skaitu varēs noteikt veicot apsekošanu saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem.

1. **Ieinteresētā piegadātaja jautājums:**  Cik ir dūmvadu pie kuriem var piekļūt tikai ar pacēlāju?(dūmvadu augstums)

**Iepirkuma komisijas atbilde:**Tie ir metāla dūmvadi māju ārpusē pie fasādes. Augstums apmēram 15-17m (trīsstāvu mājām).

1. **Ieinteresētā piegādātāja jautājums:** Kādi ir objektu jumta segumi, to stāvoklis?

**Iepirkuma komisijas atbilde:** *Pamatā (aptuveni 60% ēku) jumta segumi ir no azbestcementa loksnēm, 30-50 gadu veci.*

1. **Ieinteresētā piegādātāja jautājums:**  Ar malkas apkuri, cik ir 1 stāvu, 2 stāvu, 3 stāvu māju?

**Iepirkuma komisijas atbilde:**Skatīt protokola pielikumā “SIA “Ornaments” pārvaldīšanā esošo māju dūmvadu un ventilācijas kanāli”. Pielikumā esošajā tabulā dūmvadu un ventilācijas kanālu skaits dots vadoties no ēku inventarizācijas lietā pieejamiem datiem. Veicot apsekošanu un tīrīšanu, dūmvadu un ventilācijas kanālu skaits tiks noteikts precīzi katrai mājai*.*

1. **Ieinteresētā piegādātāja jautājums:** Kad veikta dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana atbilstoši MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”?

**Iepirkuma komisijas atbilde:**Iepirkuma rezultātā ir paredzēts veikt dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi atbilstoši MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” visām mājām.

Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude 2017.gadā ir veikta 1(vienai)mājai - Raiņa ielā 44A, Ilūkstē. Šai mājai jāveic dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana atbilstoši MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.