**[1.] pielikums**

Iepirkuma ““**Laboratorijas preču un reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”**

identifikācijas Nr. **”SIA** **VCI 2019/1”**

nolikumam

**PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS iepirkumā FORMA**

**PIETEIKUMS**

**[„nosaukums”]**

**[Iepirkuma identifikācijas Nr.]**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];
2. apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar nolikumu un Pretendenta piedāvājumu;
4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
5. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
6. apliecina, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;
7. apliecina, ka uz pretendentu nepastāv nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi;
8. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā;
9. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto piegādi par piedāvāto līgumcenu.

Euro [summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Euro [summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Tālrunis: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasts: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Maksājumu rekvizīti |  |
| Banka, kods: |  |
| Konts: |  |

*Pretendenta vadītāja paraksts:*

*Vārds, uzvārds:*

*Amats:*

*z.v.*

**[2] pielikums**

Iepirkuma ““**Laboratorijas preču un reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”**

identifikācijas Nr**. „SIA VCI 2019/1”**  nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**Finanšu un tehniskais piedāvājums**

**[„ nosaukums”]**

**[Iepirkuma identifikācijas Nr.]**

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas atsevišķi izdalot PVN. Visas cenas jānorāda Euro.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienas vienības cena (EUR bez PVN)** | **Vienību cenu summa piegādes vietā (EUR bez PVN)** |
| **Laboratorijas reaģenti 1.daļa - BIOĶĪMIJA** | | | |  |  |
| 1. | ALAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl – 5 - fosfāta ) | testi | **1 000** |  |  |
| 2. | ASAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl – 5 - fosfāta ) | testi | **200** |  |  |
| 3. | Kopējais bilirubīns (kolorimetriska DPD metode) | testi | **300** |  |  |
| 4. | Tiešais bilirubīns (Jendrašika – Grofa metodes modifikācija) | testi | **100** |  |  |
| 5. | Glikoze HK (heksokināzes metode) | testi | **800** |  |  |
| 6. | Urea (kinētiska UV metode) | testi | **100** |  |  |
| 7. | Kreatinīns (kinētiska Jaffes metodes modifi-kācija, bez precipitācijas) | testi | **1 000** |  |  |
| 8. | Urīnskābe-UA (Enzimātiska kolorimetrija) | testi | **300** |  |  |
| 9. | Alfa amilāze (fermentatīvs kolorimetrisks tests, IFCC rekomendācija) | testi | **100** |  |  |
| 10. | C reaktīvais proteīns (imūnturbidimetriska reakcija) | testi | **1 200** |  |  |
| 11. | HbA1C-Glikolizētais hemoglobīns (Imūnturbidimetrijas metode) | testi | **300** |  |  |
| 12. | Iron (FerroZine reakcija) | testi | **50** |  |  |
| 13. | Holesterīns kopējais (CHOD-PAP reakcija) | testi | **700** |  |  |
| 14. | HDL - holesterīns (tiešā metode) | testi | **300** |  |  |
| 15. | LDL - holesterīns (tiešā metode) | testi | **600** |  |  |
| 16. | Triglicerīdi (GPO-PAP metode) | testi | **300** |  |  |
| 17. | MikroAlbumīns urīnā (Imūnturbidimetrijas metode) | testi | **100** |  |  |
| **Kalibratori, kontroles (saderība ar laboratorijā esošo analizatoru, uzrādīt visu darbam nepieciešamo)** | | | | | |
| 18. | Cleaner Integra 1 L | pudele | **6** |  |  |
| 19. | ISE Deproteinizer Integra 6x21ml | iepakojums | **2** |  |  |
| 20. | Cuvette Segment C111 (1860 gab.) | iepakojums | **6** |  |  |
| 21. | 110mm\*50mm/12mm termopap/1gab. - PAPMIE | gab. | **10** |  |  |
| 22. | NaCl 9% Diluent (4x12ml) | iepakojums | **2** |  |  |
| 23. | HbA1C Hemolyzing Reag. (8x6 ml) | iepakojums | **2** |  |  |
| 24. | Cleaner Basic NaOH-D (4 x 21 ml) | iepakojums | **2** |  |  |
| 25. | C. F.A.S. (12x3ml) | iepakojums | **1** |  |  |
| 26. | C.f.a.s. Proteins 5x1ml | iepakojums | **1** |  |  |
| 27. | C.f.a.s HbA1C /3x2ml | iepakojums | **1** |  |  |
| 28. | C.f.a.s. Lipidi 3x1 ml | iepakojums | **1** |  |  |
| 29. | C.f.a.s. PUC 5x1 ml | iepakojums | **1** |  |  |
| 30. | PreciControl ClinChem Multi 2 | pudele | **6** |  |  |
| 31. | PreciControl ClinChem Multi 1 | pudele | **6** |  |  |
| 32. | Liquichek Micro Albumin 1/10ml | pudele | **2** |  |  |
| 33. | Liquichek Micro Albumin 2/10ml | pudele | **2** |  |  |
| 34. | PreciControl HbA1c N QCS4x1ml | iepakojums | **4** |  |  |
| 35. | PreciControl HbA1c P QCS4x1ml | iepakojums | **2** |  |  |
| 36. | Cup Sample (250pcs)/729177{20} | iepakojums | **3** |  |  |
| 37. | Halogēna lampa cobas c111 | gab. | **1** |  |  |
| 38. | Adatas cobas c111 | gab. | **1** |  |  |
| 39. | Ūdens filtri 10 gab. | gab. | **6** |  |  |
| **Laboratorijas reaģenti 2.daļa – ERITROCĪDU GRIMŠANAS REAKCIJA/EGR** | | | | | |
| 40. | Latex Kontroles 6 testiem | komplekti | **6** |  |  |
| 41. | Mazgāšanas šķīdums Minoclair 0,5 litri | pudele | **2** |  |  |
| 42. | Metāla adata analizatoram Roller 20MC | gab. | **1** |  |  |
| 43. | Printera papīrs 1 gab. | ruļļi | **10** |  |  |
| **Laboratorijas reaģenti 3.daļa - HEMATOLOĢIJA** | | | | | |
| 44. | CELLPACK (20l) | iepakojums | **6** |  |  |
| 44. | STROMATOLYSER-4DL (5l) | iepakojums | **1** |  |  |
| 46. | STROMATOLYSER-4DS (42ml) | gab. | **3** |  |  |
| 47. | SULFOLYSER (3x500ml) | gab. | **6** |  |  |
| 48. | CELLCLEAN (50ml) | gab. | **6** |  |  |
| 49. | e-Check L1 (4.5ml) | gab. | **6** |  |  |
| 50. | e-Check L2 (4.5ml) | gab. | **6** |  |  |
| 51. | e-Check L3 (4.5ml) | gab. | **6** |  |  |
| **Laboratorijas reaģenti 4.daļa - URĪNS** | | | | | |
| 52. | Combur 10 TestM (100gb.) | iepakojums | **10** |  |  |
| 53. | Control TestM (100gb.) | iepakojums | **2** |  |  |
| **KOPĀ (bez PVN 21%)** | | | | |  |
| **PVN (21%)** | | | | |  |
| **KOPĀ (EUR ar PVN 21%)** | | | | |  |

*Pretendenta vadītāja paraksts:*

*Vārds, uzvārds:*

*Amats:*

*z.v.*

**[3] pielikums**

Iepirkuma ““**Laboratorijas preču un reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”**

identifikācijas Nr**. „SIA VCI 2019/1”**  nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Laboratorijas preču un reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” vajadzībām”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Laboratorijas reaģenti 1.daļa - BIOĶĪMIJA** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | |
| **Nr.**  **p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | **Mērvienība** | **Vienību skaits iepakojumā** | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | **Kopējā summa Euro bez PVN** | **Ražotājvalsts** |
|  | **Bioķīmijas analizatora nodrošinājums (piedāvāt visas daļas kopā). Reaģenti bioķīmijas testiem** | | | | | | |  |  |  |
| 1. | ALAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl-5-fosfāta | **1 000** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ASAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl – 5 - fosfāta ) | **200** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kopējais bilirubīns (kolorimetriska DPD metode) | **300** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tiešais bilirubīns (Jendrašika – Grofa metodes modifikācija) | **100** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Glikoze HK (heksokināzes metode) | **800** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Urea (kinētiska UV metode) | **100** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kreatinīns (kinētiska Jaffes metodes modifi-kācija, bez precipitācijas) | **1 000** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Urīnskābe-UA (Enzimātiska kolorimetrija) | **300** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Alfa amilāze (fermentatīvs kolorimetrisks tests, IFCC rekomendācija) | **100** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | C reaktīvais proteīns (imūnturbidimetriska reakcija) | **1 200** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | HbA1C-Glikolizētais hemoglobīns (Imūnturbidimetrijas metode) | **300** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Iron (FerroZine reakcija) | **50** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Holesterīns kopējais (CHOD-PAP reakcija) | **700** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | HDL - holesterīns (tiešā metode) | **3000** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | LDL - holesterīns (tiešā metode) | **600** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Triglicerīdi (GPO-PAP metode) | **300** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | MikroAlbumīns urīnā (Imūnturbidimetrijas metode) | **100** | tests | cobas c111 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalibratori, kontroles (saderība ar laboratorijā esošo analizatoru, uzrādīt visu darbam nepieciešamo)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Cleaner Integra 1 L | | **6** | pudele | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19. | ISE Deproteinizer Integra 6x21ml | | **2** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20. | Cuvette Segment C111 (1860 gab.) | | **6** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21. | 110mm\*50mm/12mm termopap/1gab. - PAPMIE | | **10** | gab. | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22. | NaCl 9% Diluent (4x12ml) | | **2** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23. | HbA1C Hemolyzing Reag. (8x6 ml) | | **2** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24. | Cleaner Basic NaOH-D (4 x 21 ml) | | **2** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25. | C. F.A.S. (12x3ml) | | **1** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26. | C.f.a.s. Proteins 5x1ml | | **1** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27. | C.f.a.s HbA1C /3x2ml | | **1** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28. | C.f.a.s. Lipidi 3x1 ml | | **1** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29. | C.f.a.s. PUC 5x1 ml | | **1** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30. | PreciControl ClinChem Multi 2 | | **6** | pudele  5 ml | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31. | PreciControl ClinChem Multi 1 | | **6** | pudele  5 ml | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32. | Liquichek Micro Albumin 1/10ml | | **2** | pudele  10 ml | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33. | Liquichek Micro Albumin 2/10ml | | **2** | pudele  10 ml | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34. | PreciControl HbA1c N QCS4x1ml | | **4** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35. | PreciControl HbA1c P QCS4x1ml | | **2** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36. | Cup Sample (250pcs)/729177{20} | | **3** | iepakojums | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37. | Halogēna lampa cobas c111 | | **1** | gab. | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38. | Adatas cobas c111 | | **1** | komplekts | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39. | Ūdens filtri 10 gab. | | **6** | komplekts | | cobas c111 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | Kopā: | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Laboratorijas reaģenti 2.daļa - Eritrocītu grimšanas reakcija/EGR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | | **Mērvienība** | | **Vienību skaits iepakojumā** | | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | | **Kopējā summa Euro bez PVN** | | **Ražotājvalsts** |
| 1. | Latex Kontroles 6 testiem | **6** | | komplekts | Roller 20 MC | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. | Mazgāšanas šķīdums Minoclair 0,5 litri | **2** | | pudele | Roller 20 MC | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3. | Metāla adata analizatoram Roller 20MC | **1** | | gab. | Roller 20 MC | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4. | Printera papīrs 1 gab. | **10** | | ruļļi | Roller 20 MC | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | Kopā: | |  | |  |

**Laboratorijas reaģenti 3.daļa - Hematoloģija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | **Mērvienība** | **Vienību skaits iepakojumā** | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | **Kopējā summa Euro bez PVN** | **Ražotājvalsts** |
| 1. | CELLPACK | **6** | 20L | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | STROMATOLYSER-4DL | **1** | 5L | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | STROMATOLYSER-4DS | **3** | 42 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SULFOLYSER | **6** | 3 X 500ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CELLCLEAN | **6** | 50 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | e-Check L1 | **6** | 4,5 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | e-Check L2 | **6** | 4,5 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | e-Check L3 | **6** | 4,5 ml | Sysmex XS 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā: |  |  |

**Laboratorijas reaģenti 4.daļa - Urīns**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | | | | | **Pretendenta piedāvājums** | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Izmeklējums, metode/kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi** | **Plānotais gada apjoms (analīzes, ml, gab.)\*** | **Mērvienība** | **Saderība ar:** | **Piedāvātās preces nosaukums, raksturojums un atbilstība Pasūtītāja prasībām.** | **Mērvienība** | **Vienību skaits iepakojumā** | **Vienas vienības cena Euro bez PVN** | **Kopējā summa Euro bez PVN** | **Ražotājvalsts** |
| 1. | Combur10TestM | **10** | iepakojums | Urisys 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ContyrolTestM | **2** | iepakojums | Urisys 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā: |  |  |