3. pielikums

Iepirkuma „Apgaismojuma ierīkošana Ilūkstes novada Doļnajas ciemā”,

identifikācijas Nr. “INP 2014/20” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.  Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

2. Uzdevums

Veikt apgaismojuma ierīkošanu Ilūkstes novada Doļnajas ciemā atbilstoši tehniskajā  specifikācijā un būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

3. Darba apraksts

3.1.Darbus uzsākt  5 (piecu) darba dienu laikā no līguma prakstīšanas dienas.

3.2. Izpildītājam darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam  iesniegt būvdarbu izpildes dokumentāciju.

3.3. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās paredzēt visus ar darba izpildi saistītos izdevumus, tajā skaitā: 
darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei un ar tām saistītajiem izdevumiem, iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem.

3.4.  Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti  labot uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus izpildītājam novērst par saviem līdzekļiem.

3.5. Visus materiālus un preces, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

3.6. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.

4.Īpašas prasības

4.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – __ (____)gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

| Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 |
| Apgaismojuma tīkli |  |  |
| Tranšejas rakšana, aizbēršana | m | 300,00 |
| Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam | gb | 7,00 |
| Kabeļa guldīšana tranšējā | m | 320,00 |
| Kabelis AXPK 4x16 | m | 320,00 |
| Aizsargcaurules guldīšana tranšējā | m | 300,00 |
| Aizsargcaurule EVOCAB HARD 50 | m | 300,00 |
| Bridinājuma lentes uzklāšana | m | 300,00 |
| Bridinājuma lenta LDPE Evopipes | m | 300,00 |
| Apgaismojuma balsta pamatnes izbūve | gb | 7,00 |
| Pamatne stabam P-1.3 H=1,3, D1=490, D2=300 | gb | 7,00 |
| Apgaismojuma balsta uzstādīšana | gb | 7,00 |
| Apgaismojuma balsts H=6,5m | gb | 7,00 |
| Gumijas blīve | gb | 7,00 |
| Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā | m | 70,00 |
| Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 70,00 |
| Automātslēdža, spaiļu, sliežu montāža apgaismojuma balstā | gb | 7,00 |
| Automātslēdzis1f C6A hager | gb | 7,00 |
| Spaiļu komplekts SV15 Ensto | gb | 7,00 |
| DIN sliede apgaismojuma balstā | gb | 7,00 |
| Apgaismojuma balsta konsules (cinkotas) montāža | gb | 7,00 |
| Konsule L-veida H=1,0m 2/1/15 | gb | 7,00 |
| Gaismekļa montāža | gb | 7,00 |
| Gaismeklis Malaga SGS102, IP65 ar 100W spuldzi vai ekvivalents (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju) | k-ts | 7,00 |
| Kabeļa gala apdares montāža | gb | 14,00 |
| Kabeļa gala apdare (4-35) EPKT 0015 | gb | 14,00 |
| Vadības iekārtu montāža sadalnē | k-ts | 1,00 |
| DIN sliede | gab | 1,00 |
| Automātslēdzis 3fC16A | gb | 1,00 |
| Kontaktors ES320 | gb | 1,00 |
| Laika slēdzis EG493E | gb | 1,00 |
| Automātslēdzis 3fC25A | gb | 1,00 |
| Sadalne | gb | 1,00 |
| Atkārtotā zemējuma montāža | gb | 1,00 |
| Zemējuma kontura mērījumi | k-ts | 1,00 |
| Izolācijas pretestības mērījumi | k-ts | 7,00 |
| Pārējie montāžas izstrādājumi | k-ts | 1,00 |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.