**3. pielikums**

 Iepirkuma **„ Bebrenes muižas fasādes remonts”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2016/14”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

**2. Uzdevums**

Veikt **Bebrenes muižas fasādes remontu** saskaņā ar būvdarbu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

**Darbu daudzumu saraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.pēc k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| 1 |  | **Sastatņu montāža/demontāža**  | m2 | 896,00 |
| 2 |   | **Esošā mūra vecā krāsojuma attīrīšana** | m2 | 1400,00 |
| 3 |   | **Vecā apmetuma demontāža** | m2 | 200,00 |
| 4 |   | **Mūra apmetuma atjaunošana** | m2 | 200,00 |
|   |   | Sadolin Ecoin kaļķa apmetums rupjā frakcija 25 kg | kg | 4500,00 |
|   |   | Sadolin Ecoin extra kaļķa apmetums rupjā frakcija 25 kg | kg | 600,00 |
| 5 |   | **Fasādes gruntēšana** | m2 | 1400,00 |
|   |   | SILIKAT BASE Silikāta grunts | l | 350,00 |
| 6 |   | **Fasādes krāsošana ar silikāta krāsu** | m2 | 1400,00 |
|   |   | Ceresit CT 54 silikāta fasādes krāsa; 15l | l | 490,00 |
|   |   | Krāsas ietonēšana | l | 490,00 |
| 7 |   | **Cinkotā skārda elementu demontāža/ izgatavošana un uzstādīšana** | m | 90,00 |
|   |   | cinkots skārds | m2 | 60,00 |
|   |   | stiprinājumi | kompl | 1,00 |
| 8 |   | **Jaunu tekņu ar stiprinājumiem uzstādīšana** | m | 9,00 |
|   |   | cinkota skārda tekne 150 mm | m | 9,00 |
|   |   | teknes specelementi | kompl | 1,00 |
|   |   | stiprinājumi, hermētiķis | kompl | 1,00 |
| 9 |   | **Jaunu notekcauruļu ar stiprinājumiem uzstādīšana** | m | 5,00 |
|   |   | cinkota skārda notekcaurule 125 mm | m | 5,00 |
|   |   | notekcaurules specelementi | kompl | 1,00 |
|   |   | stiprinājumi, hermētiķis | kompl | 1,00 |

 z.v.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |