# 3. pielikums

Iepirkuma

**“Kurināmā ķeldas piegāde”,**

ident.Nr.**“ ORN 2013/1”**nolikumam

**tehniskā SPECIFIKĀCIJA**

**1.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Dvietes katlu mājai**

1. Kurināmais – šķelda:
   1. Daudzums – 1800 m3

1.2.Noteiktās prasības:

1.2.1. mitrums – līdz 50%;

1.2.2. platums 20-50 mm

1.2.3. garums 20-50 mm;

1.2.4. biezums - 10 mm;

1.2.5. lapu koku šķelda 75 %

2. Piegāde:

2.1. Maksimālais šķeldas piegādes daudzums vienā reizē 140 m3.

2.2. Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 400 m3 apmerā.

**2.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Šēderes ciema katlu mājai**

1. Kurināmais – šķelda:
   1. Daudzums – 1500 m3

1.2.Noteiktās prasības:

1.2.1. mitrums – līdz 40%;

1.2.2. platums 20-50 mm

1.2.3. garums 20-50 mm;

1.2.4. biezums - 10 mm;

1.2.5. lapu koku šķelda 100%

2. Piegāde:

2.1. Maksimālais šķeldas piegādes daudzums vienā reizē 28 m3.

2.2. Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 250 m3 apmerā.

**3.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Pašulienes ciema katlu mājai**

1. Kurināmais – šķelda:
   1. Daudzums – 2500 m3

1.2.Noteiktās prasības:

1.2.1. mitrums – līdz 50%;

1.2.2. platums 20-50 mm

1.2.3. garums 20-50 mm;

1.2.4. biezums - 10 mm;

1.2.5. lapu koku šķelda 75%

2. Piegāde:

2.1. Maksimālais šķeldas piegādes daudzums vienā reizē 250 m3.

2.2. Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 500 m3 apmerā.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
|  | *(vārds, uzvārds)*  *z. v.* |