# [7] pielikums

Iepirkuma „Renovācijas darbi SIA „Veselības centrsIlūkste” sociālās aprūpes nodaļā”,   identifikācijas Nr. ”SIA VCI 2014/11”

nolikumam

Darba daudzumu saraksts.

Virtuve

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Demontāža |  |  |
| 1 |  | Grīdas un sienas flīžu demontāža | m2 | 56,00 |
| 2 |  | Citu remontam nepieciešamo elementu demontāža | st. | 6,00 |
| 3 |  | Būvgružu savākšana uz izvešana | m3 | 14,50 |
| 4 |  | būvgružu konteinera noma (8m3) | gb | 1,8 |
|  |  | Griesti |  |  |
| 5 |  | Iekārto griestu konstrukcijas montāža | m2 | 11,00 |
| 6 |  | iekārto griestu konstrukcija | m2 | 11,00 |
| 7 |  | iekārto griestu plāksnes | gb | 32,00 |
| 8 |  | stiprinājumi | k-pl | 1 |
|  |  | EL |  |  |
| 9 |  | Elektroinstalācijas pārbūve, tai skaitā gaismas ķermeņu, slēdžu un rozešu uzstādīšana | k-pl | 1 |
| 10 |  | kabeļu kanāls štrobēšana | m | 40 |
| 11 |  | sadales kārba | gb | 4 |
| 12 |  | kontaktligzdas 2 viet. (nozarkārba, rozetes un rāmītis) | gb | 3 |
| 13 |  | gaismeklis (fluoriscējošā lampa 4x18W) | gb | 3 |
| 14 |  | spuldzes | gb | 12 |
| 15 |  | 2-polīgs slēdzis | gb | 1 |
| 16 |  | kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 80 |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 17 |  | Sienu sagatavošana apdarei (attīrīšana no ešošās apdares, gruntēšana, špaktelēšana) | m2 | 44,00 |
| 18 |  | grunts | l | 4,40 |
| 19 |  | apmetums-ģipša | kg | 176,00 |
| 20 |  | špaktele | kg | 53 |
| 21 |  | nobeiguma špaktele | kg | 31 |
| 22 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 23 |  | Sagatavotu sienu kvalitatīvs krāsojums | m2 | 28,00 |
| 24 |  | gruntskrāsa | l | 4,20 |
| 25 |  | tonēta krāsa | l | 7,00 |
| 26 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
| 27 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 16,00 |
| 28 |  | grunts | l | 1,60 |
| 29 |  | flīžu līme | kg | 64,00 |
| 30 |  | šuvju mastika | kg | 4,80 |
| 31 |  | sienas flīzes | m2 | 19,20 |
|  |  | Grīdas flīzēšana |  |  |
| 32 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana flīzēšanai | m2 | 11,00 |
| 33 |  | grunts (betonam) | l | 1,65 |
| 34 |  | pašizlīdzinošais sastāvs grīdām | kg | 22 |
| 35 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
| 36 |  | Grīdas flīžu ieklāšana | m2 | 11,00 |
| 37 |  | grunts | l | 1,10 |
| 38 |  | flīžu līme | kg | 44,00 |
| 39 |  | šuvju mastika | kg | 3,30 |
| 40 |  | grīdas flīzes (ar reljefu- neslīdošas) | m2 | 13,20 |
| 41 |  | palīgmateriāli flīzēšanai | k-pl | 1,00 |
|  |  | Citi darbi |  |  |
| 42 |  | PVC durvju uzstādīšana (2,05x0,85 m) | k-pl | 1 |
| 43 |  | PVC durvju uzstādīšana (2,05x0,9 m) | k-pl | 1 |
| 44 |  | PVC durvju uzstādīšana (2,05x0,85 m) | k-pl | 1 |
| 45 |  | PVC durvju uzstādīšana (2,05x0,95 m) | k-pl | 1 |
| 46 |  | Sānmezgla pārbūve, paredzot uzstādīt dubulto izlietni, tai skaitā santehnika | k-pl | 1 |
| 47 |  | Ventilācijas difuzoru iebūve griestos un pieslēgšanās esošai vetilācijas sistēmai (200 mm) uzstādot iebūvējamo ventilatoru | k-pl | 1 |
| 48 |  | Grīdlīstes izbūve no MDF tipa materiāla | m | 10 |
| 49 |  | Papildarbi | k-pl | 1 |

Mazā virtuve

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Demontāža |  |  |
| 1 |  | Grīdas un sienas flīžu demontāža | m2 | 58,00 |
| 2 |  | Citu remontam nepieciešamo elementu demontāža | st. | 6,00 |
| 3 |  | Būvgružu savākšana uz izvešana | m3 | 14,50 |
| 4 |  | būvgružu konteinera noma (8m3) | gb | 1,8 |
|  |  | Griesti |  |  |
| 5 |  | Iekārto griestu konstrukcijas montāža | m2 | 11,00 |
| 6 |  | iekārto griestu konstrukcija | m2 | 11,00 |
| 7 |  | iekārto griestu plāksnes | gb | 32,00 |
| 8 |  | stiprinājumi | k-pl | 1 |
|  |  | EL |  |  |
| 9 |  | Elektroinstalācijas pārbūve, tai skaitā gaismas ķermeņu, slēdžu un rozešu uzstādīšana | k-pl | 1 |
| 10 |  | kabeļu kanāls štrobēšana | m | 40 |
| 11 |  | sadales kārba | gb | 8 |
| 12 |  | kontaktligzdas 2 viet. (nozarkārba, rozetes un rāmītis) | gb | 6 |
| 13 |  | gaismeklis (fluoriscējošā lampa 4x18W) | gb | 3 |
| 14 |  | spuldzes | gb | 12 |
| 15 |  | 1-polīgs slēdzis | gb | 1 |
| 16 |  | kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 100 |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 17 |  | Sienu sagatavošana apdarei (attīrīšana no ešošās apdares, gruntēšana, špaktelēšana) | m2 | 40,00 |
| 18 |  | grunts | l | 4,00 |
| 19 |  | apmetums-ģipša | kg | 160,00 |
| 20 |  | špaktele | kg | 48 |
| 21 |  | nobeiguma špaktele | kg | 28 |
| 22 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 23 |  | Sagatavotu sienu kvalitatīvs krāsojums | m2 | 40,00 |
| 24 |  | gruntskrāsa | l | 6,00 |
| 25 |  | tonēta krāsa | l | 10,00 |
| 26 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
| 27 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 5,25 |
| 28 |  | grunts | l | 0,53 |
| 29 |  | flīžu līme | kg | 21,00 |
| 30 |  | šuvju mastika | kg | 1,58 |
| 31 |  | sienas flīzes | m2 | 6,30 |
|  |  | Grīdas flīzēšana |  |  |
| 32 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana flīzēšanai | m2 | 11,00 |
| 33 |  | grunts (betonam) | l | 1,65 |
| 34 |  | pašizlīdzinošais sastāvs grīdām | kg | 22 |
| 35 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
| 36 |  | Grīdas flīžu ieklāšana | m2 | 11,00 |
| 37 |  | grunts | l | 1,10 |
| 38 |  | flīžu līme | kg | 44,00 |
| 39 |  | šuvju mastika | kg | 3,30 |
| 40 |  | grīdas flīzes (ar reljefu- neslīdošas) | m2 | 13,20 |
| 41 |  | palīgmateriāli flīzēšanai | k-pl | 1,00 |
|  |  | Citi darbi |  |  |
| 42 |  | Galda letes uzstādīšana gar sienu | k-pl | 1 |
| 43 |  | Ventilācijas difuzoru iebūve griestos un pieslēgšanās esošai vetilācijas sistēmai (200 mm) | k-pl | 1 |
| 44 |  | Reģipša kārbas izbūve ap ventilācijas caurulēm (0,6x0,3m) | k-pl | 1 |
| 45 |  | Grīdlīstes izbūve no MDF tipa materiāla | m | 12 |
| 46 |  | Jaunu radiatoru montāža paredzot pieslēgšanos esošai sistēmai (radiators 1,2 m) | k-pl | 1 |
| 47 |  | Papildarbi | k-pl | 1 |

Ēdamzāle Nr.1

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Demontāža |  |  |
| 1 |  | Grīdas un griestu flīžu demontāža | m2 | 112,00 |
| 2 |  | Citu remontam nepieciešamo elementu demontāža | st. | 8,00 |
| 3 |  | Būvgružu savākšana uz izvešana | m3 | 21,40 |
| 4 |  | būvgružu konteinera noma (8m3) | gb | 2,7 |
|  |  | Griesti |  |  |
| 5 |  | Iekārto griestu konstrukcijas montāža | m2 | 32,00 |
| 6 |  | iekārto griestu konstrukcija | m2 | 32,00 |
| 7 |  | iekārto griestu plāksnes | gb | 90,00 |
| 8 |  | stiprinājumi | k-pl | 1 |
|  |  | EL |  |  |
| 9 |  | Elektroinstalācijas pārbūve, tai skaitā gaismas ķermeņu, slēdžu un rozešu uzstādīšana | k-pl | 1 |
| 10 |  | kabeļu kanāls 110x70D | m | 30 |
| 11 |  | sadales kārba | gb | 5 |
| 12 |  | kontaktligzdas 2 viet. (nozarkārba, rozetes un rāmītis) | gb | 3 |
| 13 |  | gaismeklis (fluoriscējošā lampa 4x18W) | gb | 8 |
| 14 |  | spuldzes | gb | 32 |
| 15 |  | kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 80 |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 16 |  | Sienu sagatavošana apdarei (attīrīšana no ešošās apdares, gruntēšana, špaktelēšana) | m2 | 80,00 |
| 17 |  | grunts | l | 8,00 |
| 18 |  | apmetums-ģipša | kg | 320,00 |
| 19 |  | špaktele | kg | 96 |
| 20 |  | nobeiguma špaktele | kg | 56 |
| 21 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 22 |  | Sagatavotu sienu kvalitatīvs krāsojums | m2 | 80,00 |
| 23 |  | gruntskrāsa | l | 12,00 |
| 24 |  | tonēta krāsa | l | 20,00 |
| 25 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
|  |  | Grīdas flīzēšana |  |  |
| 26 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana flīzēšanai | m2 | 32,00 |
| 27 |  | grunts (betonam) | l | 4,80 |
| 28 |  | pašizlīdzinošais sastāvs grīdām | kg | 64 |
| 29 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
| 30 |  | Grīdas flīžu ieklāšana | m2 | 32,00 |
| 31 |  | grunts | l | 3,20 |
| 32 |  | flīžu līme | kg | 128,00 |
| 33 |  | šuvju mastika | kg | 9,60 |
| 34 |  | grīdas flīzes (ar reljefu- neslīdošas) | m2 | 38,40 |
| 35 |  | palīgmateriāli flīzēšanai | k-pl | 1,00 |
|  |  | Citi darbi |  |  |
| 36 |  | PVC durvju uzstādīšana (2,1x1.1 m) | k-pl | 1 |
| 37 |  | Jaunu radiatoru montāža paredzot pieslēgšanos esošai sistēmai (radiators 1,2 m) | k-pl | 3 |
| 38 |  | Ventilācijas difuzoru iebūve griestos un pieslēgšanās esošai vetilācijas sistēmai (200 mm) | k-pl | 2 |
| 39 |  | Grīdlīstes izbūve no MDF tipa materiāla | m | 23 |
| 40 |  | Papildarbi | k-pl | 1 |

Ēdamzāle Nr.2

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Demontāža |  |  |
| 1 |  | Grīdas flīžu un sienas demontāža | m2 | 38,00 |
| 2 |  | Citu remontam nepieciešamo elementu demontāža | st. | 4,00 |
| 3 |  | Būvgružu savākšana uz izvešana | m3 | 7,60 |
| 4 |  | būvgružu konteinera noma (8m3) | gb | 1,0 |
|  |  | Griesti |  |  |
| 5 |  | Iekārto griestu konstrukcijas montāža | m2 | 32,00 |
| 6 |  | iekārto griestu konstrukcija | m2 | 32,00 |
| 7 |  | iekārto griestu plāksnes | gb | 90,00 |
| 8 |  | stiprinājumi | k-pl | 1 |
|  |  | EL |  |  |
| 9 |  | Elektroinstalācijas pārbūve, tai skaitā gaismas ķermeņu, slēdžu un rozešu uzstādīšana | k-pl | 1 |
| 10 |  | kabeļu kanāls 110x70D | m | 30 |
| 11 |  | sadales kārba | gb | 6 |
| 12 |  | kontaktligzdas 2 viet. (nozarkārba, rozetes un rāmītis) | gb | 4 |
| 13 |  | gaismeklis (fluoriscējošā lampa 4x18W) | gb | 8 |
| 14 |  | spuldzes | gb | 32 |
| 15 |  | 2-polīgs slēdzis | gb | 1 |
| 16 |  | kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 80 |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 17 |  | Sienu sagatavošana apdarei (attīrīšana no ešošās apdares, gruntēšana, špaktelēšana) | m2 | 80,00 |
| 18 |  | grunts | l | 8,00 |
| 19 |  | apmetums-ģipša | kg | 320,00 |
| 20 |  | špaktele | kg | 96 |
| 21 |  | nobeiguma špaktele | kg | 56 |
| 22 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 23 |  | Sagatavotu sienu kvalitatīvs krāsojums | m2 | 80,00 |
| 24 |  | gruntskrāsa | l | 12,00 |
| 25 |  | tonēta krāsa | l | 20,00 |
| 26 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
|  |  | Grīdas flīzēšana |  |  |
| 27 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana flīzēšanai | m2 | 32,00 |
| 28 |  | grunts (betonam) | l | 4,80 |
| 29 |  | pašizlīdzinošais sastāvs grīdām | kg | 64 |
| 30 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
| 31 |  | Grīdas flīžu ieklāšana | m2 | 32,00 |
| 32 |  | grunts | l | 3,20 |
| 33 |  | flīžu līme | kg | 128,00 |
| 34 |  | šuvju mastika | kg | 9,60 |
| 35 |  | grīdas flīzes (ar reljefu- neslīdošas) | m2 | 38,40 |
| 36 |  | palīgmateriāli flīzēšanai | k-pl | 1,00 |
|  |  | Citi darbi |  |  |
| 37 |  | PVC durvju uzstādīšana (2,05x1x1 m) | k-pl | 1 |
| 38 |  | Jaunu radiatoru montāža paredzot pieslēgšanos esošai sistēmai (radiators 1,2 m) | k-pl | 2 |
| 39 |  | Ventilācijas difuzoru iebūve griestos un pieslēgšanās esošai vetilācijas sistēmai (200 mm) | k-pl | 2 |
| 40 |  | Grīdlīstes izbūve no MDF tipa materiāla | m | 23 |
| 41 |  | Papildarbi | k-pl | 1 |

Kāpņu telpa

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Griesti |  |  |
| 1 |  | Iekārto griestu konstrukcijas montāža | m2 | 17,20 |
| 2 |  | iekārto griestu konstrukcija | m2 | 18,00 |
| 3 |  | iekārto griestu plāksnes | gb | 47,00 |
| 4 |  | stiprinājumi | k-pl | 1 |
|  |  | EL |  |  |
| 5 |  | Elektroinstalācijas pārbūve, tai skaitā gaismas ķermeņu, slēdžu un rozešu uzstādīšana | k-pl | 1 |
| 6 |  | kabeļu kanāls 110x70D | m | 40 |
| 7 |  | sadales kārba | gb | 4 |
| 8 |  | kontaktligzdas 2 viet. (nozarkārba, rozetes un rāmītis) | gb | 10 |
| 9 |  | gaismeklis (fluoriscējošā lampa 2x18W) | gb | 8 |
| 10 |  | āra gaismeklis | gb | 2 |
| 11 |  | spuldzes | gb | 16 |
| 12 |  | kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 100 |
|  |  | Ugunsdrošības sist. |  |  |
| 13 |  | Ugundzēsības krānu kastes uzstādīšana pārmontējot esošo slēdzi un krānu | gb | 5,00 |
| 14 |  | Ugunsdzēsības krānu kaste 520x390x240 V | gb | 5,00 |
|  |  | Kāpņu telpas sienu apdare |  |  |
| 15 |  | Sienu sagatavošana apdarei (attīrīšana no ešošās apdares, gruntēšana, špaktelēšana) | m2 | 252,00 |
| 16 |  | grunts | l | 25,20 |
| 17 |  | apmetums-ģipša | kg | 1 008,00 |
| 18 |  | špaktele | kg | 302 |
| 19 |  | nobeiguma špaktele | kg | 176 |
| 20 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 21 |  | Sagatavotu sienu kvalitatīvs krāsojums | m2 | 240,00 |
| 22 |  | gruntskrāsa | l | 36,00 |
| 23 |  | tonēta krāsa | l | 60,00 |
| 24 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
|  |  | Griesti (zem kāpnēm) |  |  |
| 25 |  | Griestu apmetuma izveide/ labošana | m2 | 56,00 |
| 26 |  | Griestu gruntēšana | m2 | 56,00 |
| 27 |  | Griestu špaktelēšana | m2 | 56,00 |
| 28 |  | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 56,00 |
|  |  | Kāpņu flīzēšana |  |  |
| 29 |  | Grīdas pamatnes un pakāpienu attīrīšana un labošana pirms flīžu ieklāšanas darbiem | m2 | 116,00 |
| 30 |  | grunts (betonam) | l | 17,40 |
| 31 |  | pašizlīdzinošais sastāvs grīdām | kg | 232 |
| 32 |  | palīgmateriāli | k-pl | 1,00 |
| 33 |  | Grīdas flīžu ieklāšana | m2 | 116,00 |
| 34 |  | grunts | l | 11,60 |
| 35 |  | flīžu līme | kg | 464,00 |
| 36 |  | šuvju mastika | kg | 34,80 |
| 37 |  | grīdas flīzes (ar reljefu- neslīdošas) | m2 | 139,20 |
| 38 |  | palīgmateriāli flīzēšanai | k-pl | 1,00 |
| 39 |  | PVC loga montāža (1,0x0,9m) | k-pl | 1 |
| 40 |  | Esošo margu un radiatoru (tai skaitā stāvvadi un trubas) tīrīšana un krāsošana, lentera uzstādīšana uz metāla margām | k-pl | 1 |
| 41 |  | Neslīdošās lentas ierīkošana uz pakāpieniem | k-pl | 1 |
| 42 |  | Lentera uzstādīšana pie nesošās sienas | k-pl | 1 |
| 43 |  | Nosegdēļa montāža pie lentera | k-pl | 1 |
| 44 |  | Lattelekom sadales kārbu iemontēšana kārbās | gb | 3 |

Durvju nomaiņa

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Demontāža |  |  |
| 1 |  | Durvju demontāža | gb | 7,00 |
| 2 |  | Būvgružu savākšana uz izvešana | m3 | 1,80 |
| 3 |  | būvgružu konteinera noma (8m3) | gb | 0,2 |
|  |  | Durvis |  |  |
| 4 |  | Metāla durvis (1250*2070mm), krāsa - balta, metāla klēdes no ārpuses (divviru) | gb | 1,00 |
| 5 |  | Metāla durvis ar stiklu (1240*2050mm), krāsa - balta, metāla klēdes no ārpuses | gb | 1,00 |
| 6 |  | PVC durvis ar logu veramu (1040*2050mm), krāsa - balta, PVC klēdes no ārpuses | gb | 1,00 |
| 7 |  | PVC durvis (1040*2050mm), krāsa - balta, PVC klēdes no ārpuses | gb | 3,00 |
| 8 |  | Metāla durvis (880*2050mm), krāsa balta, metāla klēdes no ārpuses | gb | 1,00 |
| 9 |  | Metāla durvju piegāde un montāža | gb | 3 |
| 10 |  | PVC durvju piegāde un montāža | gb | 4 |
| 11 |  | Metāla panduss (pulverkrāsots) | gb | 2 |
| 12 |  | Metāla pandusa uzstādīšana | gb | 2 |
| 13 |  | Durvju aiļu palielināšana | gb | 2 |
| 14 |  | Durvju aiļu samazināšana | gb | 2 |