[2] pielikums

Iepirkuma “Iekšdurvju nomaiņa Sociālās aprūpes centram “Ilūkste””

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2015/18”                                                                                                                                                   nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Piegādātājs veic iepirkuma noteikumos minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.

- Vienlaikus ar iekšdurvju nomaiņu piegādātājs veic arī bojāto durvju aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus.

- Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, demontāža, dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.

- Pirms iekšdurvju nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visām durvīm, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas tīrīšanu.

- Iekšdurvju nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāju.

- Piegādātājs nodrošina būvgružu utilizāciju.

- Durvis:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Tehniskie dati | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC iekšdurvis | Krāsa – balta Vēršanās virziens dažāds Nospiežams rokturis balts Vienpunkta slēdzene PVC pildiņš 24mm Vajadzīgais durvju izmērs: durvju vērtne 90 Durvju ailas paliek nemainīgas: 11 Durvju ailas samazinās vai palielinās: 24 | 35 |
| 2. | Siena ar PVC durvīm | Nišas izmērs 3.00x2.90 Durvju vērtnes 90 (2gab.) ar stiklu (0.8x0.7) Krāsa balta Nospiežams rokturis balts Vienpunkta slēdzene PVC pildiņš 24mm | 1 |

- Durvju aiļu apdare nav nepieciešama.

- Veikt iekšdurvju nomaiņu saskaņā ar nolikuma 2.3.1.punktu.

- Noteikt garantiju (vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši).

- Izpildes laiks 1 (viens) mēnesis.

Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:					z.v.

# Text boxes

0.7

stikls

stikls

0.80

2.10

3.00

2.90

stikls

stikls