APSTIPRINĀTS

Ilūkstes novada pašvaldības iepirkuma komisijas sēdē

2019.gada 12.augustā__________

protokols Nr.1

ERAF sadarbības projekta „ Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā Nr.9.3.1.1/18/I/003

“ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā (Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, un Pašuliene 4, Šēderes pagastā ” ietvaros

## nolikums

“Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”.

(Atklāts konkurss)

Iepirkuma identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF”

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība

Ilūkste

2019

Glabāt līdz 2029.gada 31.decembrim

SATURS

|  | Lpp. |
| --- | --- |
| Nolikumā lietotie termini |  |
| 1. Vispārīgā informācija | 3 |
| 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu | 7 |
| 3. Prasības pretendentam un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzamie dokumenti | 8 |
| 4. Apakšuzņēmēji | 18 |
| 5. Vērtēšana – pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle | 19 |
| 6. Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma noslēgšana | 23 |
| 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 23 |
| 8. Pretendenta tiesības un pienākumi | 24 |
| 9. Iepirkuma līgums | 24 |
| 10. Pielikumu saraksts | 25 |

# NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

## Izpildītājs - Atklātajā konkursā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums.

## Piegādātājs - Fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas tirgū piedāvā pakalpojumus.

## Pretendents - Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu.

TS – Tehniskā specifikācija.

PIL – Publisko iepirkumu likums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1. Pasūtītājs

Ilūkstes novada pašvaldība

Pasūtītāja rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas Nr.90000078782

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads

Tālruņa Nr.: 65447850

Faksa Nr.: 65462245

E-pasta adrese: dome@ilukste.lv

Bankas konta Nr. LV05UNLA0005011130034

Iepirkuma procedūru veic ar Ilūkstes novada domes 12.08.2019. lēmumu Nr.198 (prot.Nr.9; 5&)  izveidota Iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).

## 1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs

## “INP 2019/9/ERAF”

## 1.3. Kontaktpersona

Andžela Gičevska-Studāne

Tālrunis: 65462569

E-pasts: andzela.studane@ilukste.lv

E-pasts: dome@ilukste.lv

Fakss: 65462245

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads

## 1.4. Iepirkuma procedūra

1.4.1. Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss, kas veikts ERAF sadarbības projekta  “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā Nr.9.3.1.1/18/I/003  “ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā (Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē un Pašuliene 4, Šēderes pagastā ”  ietvaros, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

1.4.2. Iepirkuma procedūras mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot Pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku izvēloties saimnieciski visizdevīgāko  piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma nolikumā  (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehniskai specifikācijai.

## 1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Iepirkuma komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma “Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”, identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF” komisijai.

1.5.2. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- 1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Atklātam konkursam “Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”, ident.Nr. “INP 2019/9/ERAF”.

1.5.4. Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

- 1.5.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs, kas pieprasījis papildu informāciju, to ir saņēmis, ja Pasūtītājs to ir izsūtījis uz Piegādātāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai faksu un ievietojis profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.

1.5.6.  Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.5.7. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs Pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

1.5.8. Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

1.5.9. Gadījumos, ja Nolikumā ietvertā informācija ir nepilnīga vai rada pretrunas, vadīties pēc PIL regulējuma.

1.6. Iespējas saņemt atklāta konkursa nolikumu un iepazīties ar to

1.6.1. Ar Nolikumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties  Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.7.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

    - Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un noraidīti.

    - Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.septembrim, plkst.11:00 pēc vietējā laika.

1.8.Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas Komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas Komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ Pretendentiem. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2019.gada 16.septembrī, plkst.11.00.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi Pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

    - Ja no elektroniskās informācijas sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus Piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

    - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

## 1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš.

1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 6 (seši) mēneši. Gadījumā, ja šajā periodā līgums netiek noslēgts, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu.

## 1.10. Piedāvājuma un līguma izpildes nodrošinājums

1.10.1. Piedāvājuma un līguma izpildes nodrošinājums nav paredzēts.

## 1.11. Piedāvājuma noformējuma prasības.

1.11.1 Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

1.11.1.1.izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

1.11.1.2.elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

1.11.1.3.elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

1.11.2.Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

1.11.2.1.Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

1.11.2.2.Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents dokumentus pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt parakstot gan ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

1.11.2.3.Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona. Pretendents ja nepieciešams pievieno pilnvaru.

1.11.2.4.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta astoto daļu, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.

1.11.2.5.Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

1.11.2.6.Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju

1.11.2.7.Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

1.11.2.8.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

1.11.2.9.Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai

1.11.2.10.Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

# 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir “Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (3. pielikums).

    - CPV kods – 45000000-7

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

      - 1.daļa – Vienkāršota telpu atjaunošana dienas aprūpes centra izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem Kastaņu ielā 38 A, Ilūkstē;

      - 2.daļa - Vienkāršota telpu atjaunošana grupu dzīvokļu izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem Pašulienē, Šēderes pagastā

2.1.4. Pretendents iesniedz piedāvājumu par vienu vai divām iepirkuma priekšmeta daļām.

    - Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesības iepazīties ar objektiem un iesniedzot piedāvājumu tas  pievieno apliecinājumu par objektu apsekošanu.

Ieinteresētais Pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu Reini Līci reinis.licis@ilukste.lv par pusēm pieņemamu laiku objektu apskatei.

Apliecinājums par objektu apsekošanu jāsagatavo pašam Pretendentam, aizpildot nepieciešamo informāciju par Pretendentu un iepirkuma priekšmetu, un pēc apsekošanas jāsaņem Pasūtītāja kontaktpersonas paraksts.

## 2.2. Tehniskās specifikācijas.

2.2.1. Tehniskās specifikācijas -  nolikuma _3._  pielikums.

2.2.2. Tehniskās specifikācijas sastāv no darbu apjomiem un būvniecības dokumentācijas, kas ir konkursa dokumentu neatņemama sastāvdaļa.

## 2.3. Līguma izpildes  vieta un laiks.

2.3.1. Līgumu izpildes vieta:

      - 1.daļa –Kastaņu iela 38 A, Ilūkste, Ilūkstes novads;

2.3.1.2. 2.daļa - “Pašuliene 4”, Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

2.3.2.  Līguma izpildes laiks 3 (trīs) mēneši.

## 2.4. Piedāvājuma variantu iesniegšana.

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Apmaksas kārtība:

2.5.1. Avansa maksājums  - 20% saņemams būvdarbu uzsākšanai.

2.5.2. Starpmaksājumi - Pusēm ir tiesības realizēt veikto Darbu pieņemšanu pa posmiem, parakstot starpposmu pieņemšanas-nodošanas aktus. Šajā gadījumā par izpildītiem darbiem Pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc šī akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

2.5.3. Gala maksājums – saņemams pēc visa būvdarbu apjoma izpildes 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

# 3. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## 3.1. Nosacījumi Pretendenta izslēgšanai no dalības konkursā

### Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu atbilstoši PIL 42.pantā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 11.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem:

3.1.1.  Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos nodarījumos;

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;

- krāpšana, piesavināšanās  vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

- terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai;

- cilvēku tirdzniecība;

- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.

3.1.2 Konstatēts, ka Pretendentam  piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā  vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošajiem pretendentiem, pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā	;

3.1.3. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.

3.1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

3.1.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā, vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;

3.1.6. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.1.7.Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

1) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas un jatās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) personas nodarbināšana bez rakstveidā  noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

3.1.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.9. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:

1) Pretendents, kā līgumslēdzēja puse, nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu;

2) Pretendentsir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar Pasūtītāju vai publisku partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.

3.1.10. Nolikuma 3.1.1- 3.1.7 nosacījumi attiecināmi uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz Pretendenta norādīto personu, kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

3.1.11. Nolikuma 3.1.9 punkta 2.apakšpunkta  nosacījumi attiecināmi uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;

3.1.12. Nolikuma  3.1.9 punkta 1.vai 2.apakšpunkta nosacījumi attiecināmi uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

3.1.13. Nolikuma 3.1.2 - 3.1.7 un 3.1.9 punkta 1.vai 2.apakšpunkta nosacījumi attiecināmi uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības.

3.1.14. Nolikuma 3.1.1. punktā,  3.1.7  punkta 1.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.1.15. Nolikuma 3.1.6.; 3.1.7 punkta 2.apakšpunktā un 3.1.9 punkta 2.apakšpunktā  minētie  izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.1.16. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst  Nolikuma 3.1.1 - 3.1.7 un 3.1.9 punkta 1.vai 2.apakšpunkta izslēgšanas nosacījumiem, Pretendents  norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu,  kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus atbilstoši PIL 43.pantā noteiktajam.

3.1.17. Ja skaidrojums un pierādījumi netiek iesniegti, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošs Nolikuma 3.1.1 - 3.1.7 un 3.1.9 punkta 1.vai 2.apakšpunktā noteiktajiem  izslēgšanas nosacījumiem.

3.1.18. Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

3.1.19. Latvijā reģistrēta Pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

3.1.20. Kāds no Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības vai kāda no personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiska persona vai personu apvienība.

3.1.21. Uz Pretendentu, tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības vai kāda no personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

3.1.22. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra veiktos pasākumus, to pierādījumus un pieņem lēmumu atbilstoši PIL 43.panta ceturtajā un piektajā daļā  noteiktajam.

3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ja Pretendents ir ārvalstnieks, tas ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.

Gadījumā, ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi.

3.2.3. Nolikuma 3.2.1 un 3.2.2. punktos noteiktās prasības attiecas  uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, un Pretendenta norādīto personu, kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

3.3. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

3.3.1.  Pretendentam iepriekšējo piecu gadu (2014.-2018. un 2019.) laikā ir pieredze:

3.3.1.1. vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu ēku izbūves vai atjaunošanas darbos, kur katrā objektā izbūvētas vai atjaunotas ēkas vismaz 320 m2 platībā.

Būvdarbi  ir  veikti  atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Līguma vērtība  naudas izteiksmē ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma līgumcenu (summu bez PVN) katrai daļai atsevišķi.

3.3.2.  Pretendents būvdarbu izpildei nodrošina šādu sertficētu personāla komandu:

3.3.2.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā;

3.3.2.2. speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

3.3.2.3. speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;

3.3.2.4. speciālists siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu darbu vadīšanā;

3.3.2.5. darba aizsardzības koordinatoru

3.3.3.Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam ēku būvdarbu vadīšanā ir atbilstoša izglītība, profesionālā kvalifikācija un pieredze vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu ēku izbūves vai atjaunošanas darbu vadīšanā pēdējo piecu gadu (2014.-2018. un 2019.) laikā, kur katrā objektā izbūvētas vai atjaunotas ēkas vismaz 320 m2 platībā.

Būvdarbi  ir  veikti  atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti un līguma vērtība  naudas izteiksmē ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma līgumcenu (summu bez PVN) katrai daļai atsevišķi.

3.3.4. Nolikuma 3.3.2 punktā norādītais personāls ir sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

3.3.5. Līguma izpildes laikā Pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā norādītos speciālistus tikai saskaņojot ar Pasūtītāju un saņemot rakstveida piekrišanu vai atteikumu piecu darbdienu laikā. Nomainītajam personālam jāatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

3.3.6. Pretendents Darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

3.3.7. Pretendents ir atbildīgs par līguma izpildi kopumā neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

## 3.4. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības

3.4.1. Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients.

Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji pēdējā noslēgtā pārskata gadā, ko raksturo:

- likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ≥1,0;

- pozitīvs pašu kapitāls;

3 kopējais finanšu apgrozījums vismaz divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu

## 3.5. Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu Pretendentu

3.5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt informāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē, lai pārbaudītu vai pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā likumā noteiktajā kārtībā.

Ārzemēs reģistrēts Pretendents iesniedz ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izsniegtu:

3.5.1.1.attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai Pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina Pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

3.5.1.2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina Pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru (kopiju).

3.5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt informāciju  par Pretendentu Latvijas Republikas Būvkomersantu  reģistrā www.bis.gov.lv, lai pārbaudītu vai tas ir reģistrējies un tam ir tiesības veikt uzņēmējdarbību tehnisko projektu izstrādē un būvdarbu veikšanā.

Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā, bet tam saskaņā ar Pasūtītāja lēmumu ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pretendents reģistrējas Būvkomersantu reģistrā.

Ja Pretendents ir ārvalstnieks un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet iepirkumā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam līdz līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

3.5.3.  Lai apliecinātu atbilstību  Nolikuma 3.3.1. punkta prasībām, Pretendentam jāiesniedz iepriekšējo piecu gadu (2014.- 2018. un 2019.) pieredzes apraksts, pievienojot vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem (pieredzes apraksta veidne nolikuma 4. pielikums). Atsauksmes iesniedzamas par līgumiem, kas norādīti Pretendenta piedāvājumā iesniegtajā pieredzes aprakstā.

3.5.4. Lai apliecinātu atbilstību  Nolikuma 3.3.2. punkta prasībām, Pretendentam jāiesniedz atbildīgā būvdarbu vadītāja ēku būvdarbu vadīšanā būvprakses sertifikāts (kopija), izglītības, kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV) (veidne nolikuma 5.pielikums) , kā arī darba aizsardzības koordinatora apliecība (kopija) par profesionālās pilnveides izglītību “Darba aizsardzība”.

Ārvalstu Pretendentu personāla kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija), kas atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Attiecībā uz būvdarbu vadītāju, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

Attiecas uz speciālistiem, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

3.5.5.Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.4.1. punkta prasībām, Pretendents iesniedz parakstītu apliecinājumu (oriģinālu), pievienojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopiju) par iepriekš minēto periodu, lai pierādītu, ka uzņēmumā ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji pēdējā noslēgtā pārskata gadā, ko raksturo:

- likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ≥1,0;

- pozitīvs pašu kapitāls;

- kopējais finanšu apgrozījums vismaz divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu

3.5.6. Ja Pretendents Darbu veikšanai piesaista apakšuzņēmējus vai balsās uz apakšuzņēmēju un citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, tas iesdniedz šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

3.5.7. Ja Pretendents līguma izpildē paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, iesniedz apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies Pretendenta piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai, tajā nepārprotami jābūt norādītām apakšuzņēmēja saistībām attiecībā uz dalību līguma izpildē un to daļu (procentos).

3.5.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, parakstīts dokuments (līgums, vienošanās), kurš apliecina personu apvienības pilnvarojumu iesniegt piedāvājumu, norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildā, noslēdzot konsorcija līgumu vai dibinot personālsabiedrību, vai komercsabiedrību.

3.5.9. Līgums par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka būvdarbu līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā tāds tiks noslēgts un iesniegts Pasūtītājam pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu uzsākšanas.

3.5.10. Līgums par Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (kopija) vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju (saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 (prot. Nr.44 54.§) “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”).

### 3.5.11. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.

### 3.5.11.1.Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

### 3.5.11.2.Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

### 3.5.11.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

3.5.12. Pretendentam pienākums savā piedāvājumā iekļaut informāciju par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā uzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3.5.13. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka uz to neattiecas Nolikuma 3.1.19. punktā minētais izslēgšanas nosacījums, proti, Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents iesniedz reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu.

3.5.14. Nolikuma 3.5.1 un 3.5.2. punktos noteiktās prasības attiecas uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

## 3.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam

3.6.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma _3_. pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai, ievērojot nolikuma 3.6.4. – 3.6.6. punktos noteikto.

3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

### 3.6.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

3.6.3.1.darba uzdevumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un aizpildītas būvdarbu tāmes (3.pielikums);

3.6.3.2.detalizētu būvdarbu izpildes laika grafiku (nedēļās) tabulas veidā, kurā detalizēti atspoguļoti veicamie darbi atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām;

3.6.3.3.apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu (laiku) saskaņā ar nolikuma 2.3.1 punktu;

3.6.3.4. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu (gados), kurš nedrīkst būt īsāks par 5 (pieciem) gadiem;

3.6.3.5. ekvivalenci apliecinošus dokumentus;

3.6.3.6. zaļo publisko iepirkumu (turpmāk – ZPI) prasību izpildi apliecinošos dokumentus.

3.6.4. Tehniskais piedāvājums – būvdarbu tāmes

3.6.4.1. Būvdarbu tāmes pretendentam jāaizpilda (ievērojot abus nosacījumus):

1) balstoties uz būvdarbu apjomiem;

2) saskaņā ar būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (skat. 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumus Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"").

3.6.4.2.Būvtāmēs nav pieļaujama atsauces "vai ekvivalents" lietošana. Pretendentam būvtāmēs jānorāda piedāvāto materiālu nosaukumus, kuru izmaksas Pretendents ir norādījis. Ja šāda atsauce tiks atstāta, un Pretendents piedāvājumā nebūs iekļāvis nolikuma 3.6.5. punktā minētos dokumentus, tad Pasūtītājs uzskatīs, ka Pretendents ir piedāvājis tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus, nevis ekvivalentus, un ka pretendents ir iepazinies ar šī punkta noteikumiem.

3.6.4.3.Pretendentam jāpievieno būvdarbu tāmju Microsoft Office EXCEL ".xsl" vai analogas programmas elektroniska versija.

3.6.5.Tehniskais piedāvājums – ekvivalenci apliecinošie dokumenti

3.6.5.1.  Tehniskajā specifikācijā attiecībā uz atsevišķiem izmantojamiem materiāliem ir izvirzītas prasības, ka tiem jāatbilst noteiktiem standartiem, vai tiem jābūt veiktiem noteiktiem testiem, vai ir norādīta to specifiskā izcelsme. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu vai ekvivalentu, iesniegt jebkādus citus, līdzvērtīgus, pierādījumus par materiālu atbilstību noteiktiem standartiem un testiem.

      - Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tad:

1)jāpievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā jābūt norādītiem ekvivalentu materiālu tehniskiem rādītājiem, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, tā, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt piedāvātos ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītiem materiāliem;

2)jāpievieno akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas testēšanas pārskatus vai protokolus, vai sertifikātus, kas pierādītu piedāvāto ekvivalento materiālu atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja Pretendents no tā neatkarīgu iemeslu dēļ vispār vai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nevar iegūt minētos sertifikātus vai protokolus, vai testēšanas pārskatus, tad jāpievieno piedāvāto ekvivalento materiālu ražotāja dokumentāciju, no kuras Pasūtītājs varētu skaidri un nepārprotami izsecināt piedāvāto materiālu atbilstību tehniskajām specifikācijā noteiktiem. Pasūtītājs pieņem arī citus atbilstošus pierādījumus, ja ar tiem var pierādīt materiālu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktiem.

3.6.5.3.Ja Pretendents piedāvā materiālus, kas atbilst ekvivalentiem standartiem, tad:

1)jāpievieno atsevišķu sarakstu ar standartiem, kuru prasību izpildi Pretendents vēlas apliecināt ar citiem pierādījumiem;

2)jāpievieno jebkādus citus dokumentus, kas pierāda, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents un atbilst standartos noteiktajām prasībām.

3.6.5.4.Ja Pretendents piedāvā citu marķējumu vai vispār nepiedāvā marķējumu, tad:

1)jāpievieno skaidrojums par nespēju saņemt konkrēti noteikto marķējumu;

2)jāpievieno līdzvērtīgu marķējumu apliecinošus dokumentus. Ja Pretendentam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nebija iespējams iegūt norādīto marķējumu vai līdzvērtīgu marķējumu, jāpievieno jebkādus citus dokumentus, kas pierādītu materiālu atbilstību norādītā marķējuma prasībām.

3.6.5.5.Ja Pretendents piedāvā citus sertifikātus / testēšanas pārskatus, tad:

1)jāpievieno atsevišķu sarakstu ar sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, kurus Pretendentam nebija iespējams iegūt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

2)jāpievieno citus pierādījumus, t.sk. ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas pierāda, ka materiāls atbilst noteikto sertifikātu vai testu prasībām.

3.6.6. Tehniskais piedāvājums - zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasību izpildi apliecinošie dokumenti:

3.6.6.1.Tehniskajā specifikācijā (būvdarbu apjomos) attiecībā uz gaismekļiem un spuldzēm ir noteiktas atsevišķas ZPI prasības. Šo prasību izpilde ir obligāta.

3.6.6.2.Lai izpildītu prasības, kas noteiktas attiecībā uz iekštelpu apgaismojumu, jāiesniedz:

1)pierādījumi par gaismekļa un/vai spuldzes atbilstību energoefektivitātes/enerģijas klasei, piemēram, ekomarķējums, ražotāja apliecinājums par energoefektivitāti, ražotāja tehniskā specifikācija, aprēķins, kurā būtu redzams, ka energoefektivitātes vērtība ir vienāda vai lielāka par noteikto vērtību;

2)pierādījumi par gaismekļa un/vai spuldzes ekspluatācijas laiku, piemēram, ekomarķējums, ekspluatācijas laika testa rezultāti, ražotāja tehniskā specifikācija, ražotāja apliecinājums par gaismekļa ekspluatācijas laiku;

3)pierādījumi par dzīvsudraba saturu gaismekļos un/vai spuldzēs, piemēram, ražotāja apliecinājums par dzīvsudraba saturu, ražotāja tehniskā specifikācija, kurā norādīts dzīvsudraba saturs, tiešsaiste uz ražotāja tīmekļa vietni, kurā ir norādīts dzīvsudraba saturs,  iepakojuma uzmetums ar norādi par dzīvsudraba saturu;

4)pierādījumi par gaismekļu un/vai spuldžu iepakojumu, piemēram, ekomarķējums, Pretendenta rakstveida apliecinājums par iepakojuma atbilstību, ražotāja tehniskā specifikācija, ražotāja apliecinājums par iepakojumu.

3.6.6.3.Lai izpildītu prasības, kas noteiktas attiecībā uz ārējo (ielu) apgaismojumu, jāiesniedz:

1)pierādījumi par gaismekļu un/vai spuldžu iepakojumu, piemēram, ekomarķējums, Pretendenta rakstveida apliecinājums par iepakojuma atbilstību, ražotāja tehniskā specifikācija, ražotāja apliecinājums par iepakojumu).

3.6.6.4.ZPI prasību izpildi apliecinošie dokumenti iesniedzami atkarībā no būvdarbu apjomos noteiktā:

1)gadījumā, ja ir prasīts tikai gaismeklis, dokumentus jāiesniedz tikai par gaismekli;

2)gadījumā, ja ir prasīta tikai spuldze, dokumentus jāiesniedz tikai par spuldzi;

3)gadījumā, ja ir prasīts gaismeklis un spuldze, dokumentus jāiesniedz gan par gaismekli, gan par spuldzi;

4)gadījumā, ja ir prasīts gaismeklis ar iebūvēto spuldzi, dokumentus jāiesniedz par gaismekli, ar nosacījumu, ka dokumentos ir informācija arī par gaismekļos izmantojamām spuldzēm.

3.6.6.5.Pievienotiem pierādījumiem jābūt strukturētiem (pievienotiem) tā, lai tie skaidri un nepārprotami būtu attiecināmi uz konkrētām pozīcijām, piemēram, pretendents var numurēt pierādījumus un saraksta veidā norādīt kādas lappuses attiecas uz pozīcijām, vai arī pašos pierādījumos atzīmēt uz kurām pozīcijām tie attiecas.

3.7. Prasības Finanšu piedāvājumam

3.7.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam, 6.pielikumam, 8.pielikumam. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

3.7.2. Finanšu  piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma  _2_.  pielikumā norādītajai formai par visu Tehniskajā specifikācijā minēto prasību apjomu.

3.7.3. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

3.7.4. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

3.7.5. Finanšu piedāvājumā norāda līgumcenu, summu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN),  PVN un līguma summu ar PVN.

# 4. APAKŠUZŅĒMĒJI

4.1. Ja līguma izpildē paredzams iesaistīt apakšuzņēmējus (apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), Pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu.

Pretendents arī norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka,un sniedz informāciju par katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (procentos).

4.2. Pretendents piedāvājumā iesniedz apakšuzņēmēja parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja  un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu  veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem, apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izsšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

4.3. Iepirkuma līguma izpildes laikā Piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām sniegtās informācijas izmaiņām.

4.4. Nav pieļaujama piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa bez rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju.

4.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.5.1.piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem noteiktajām prasībām;

4.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību  iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents atsaucies, vai tas atbilst Nolikuma 3.1.2 – 3.1.7.punktos un 3.1.9 punkta 1.un 2. apakšpunktos un 3.1.20.- 3.1.21. minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

4.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs (apakšuzņēmēju apakšuzņēmējs), kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Nolikuma 3.1.2 – 3.1.7. un 3.1.9 punkta 1.un 2. apakšpunktos un 3.1.20.- 3.1.21. minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

4.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.6.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē gadījumā, ja šādas izmaiņas sākotnēji būtu tajā iekļautas, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs pārbauda vai uz to nav piemērojami Nolikuma 3.1.2 – 3.1.7.punktos un 3.1.9 punkta 1.un 2. apakšpunktos un 3.1.20.- 3.1.21. minētie izslēgšanas nosacījumi;

4.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu par personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē piecu darbdienu laikā.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA  IZVĒLE

## 5.1.Vērtēšana

## 5.1.1. Piedāvājumu  noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām – nolikuma 3.1. – 3.4. punkts), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka atbilstoši PIL 51.panta pirmajai daļai, ņemot vērā cenu (līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāko cenu) Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu).

## 5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.11. punktā norādītajām prasībām.

2. posms – Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, izvērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikuma 3.1. – 3.4. punktos norādītajām prasībām.

3. posms – Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

Tehnisko un  finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkuma komisija veic katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi. Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais  un Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.6. un 3.7.punktiem un Nolikuma 3. pielikumā „Tehniskā specifikācija”  norādītajām prasībām.

4. posms – Piedāvājuma izvēle

Piedāvājumu izvēli Iepirkuma komisija veic katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās (nolikuma 5.2. punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”);

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 5.3. punkts „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);

Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu, tiek  atzīts par uzvarētāju konkursā.

## 5.1.3. Gadījumā, ja:

- piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai

- pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai

- piedāvājums neatbilst kādai konkursa Nolikumā noteiktajai prasībai vai

- piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu,

Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā.

5.1.4. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesmiegšanai Iepirkuma komisija nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas  vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

5.1.5. Ja Iepirkuma komisija saskaņā ar Nolikuma 5.1.4. apakšpunktā noteikto ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto  vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet

Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana

## 5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā).

## 5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo.

## 5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.

## 5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

5.3.1. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Skaidrojums īpaši var attiekties uz:

1) ražošanas procesa, būvdarbu metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

5) saistībām pret apakšuzņēmējiem;

6) Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

## 5.3.2.  Pasūtītājs, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

5.3.3. Gadījumā, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai, ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību, un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu, Pasūtītājs noraida piedāvājumu.

5.4. Pretendentu pārbaudes kārtība saskaņā ar PIL 42.pantu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1   panta pirmo daļu

5.4.1. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 3.1 punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

5.4.2. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu  izvērtēšanai, var pārbaudi veikt visiem Pretendentiem, kas  iesnieguši piedāvājumu;

5.4.3. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā šī nolikuma 3.1 punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu iegūst nepieciešamo informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu:

5.4.3.1 par Nolikuma 3.1.1; 3.1.6; 3.1.7 un 3.1.9 punkta 2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra);

5.4.3.2  par Nolikuma  3.1.2 punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām;

5.4.3.3. par Nolikuma 3.1.1 punktā minētajām personām un 3.1.3.;  3.1.18.; 3.1.19. un 3.1.20. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra.

5.4.4. Atkarībā no veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

5.4.4.1 neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar  Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.4.4.2. nosaka termiņu – 10  dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas -apliecinājuma iesniegšanai, lai apliecinātu, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.4.4.3. ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

3.4.5. Lai apliecinātu, ka Pretendentam nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā  pārsniedz 150 euro, tas Nolikuma 5.4.4.2 punktā noteiktajā termiņā iesniedz:

3.4.5.1.attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka pretendentam nebija attiecīgo nodokļu parādu tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3.4.5.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

3.4.5.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai arī dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

5.4.6. Nolikuma 5.4.3. – 5.4.5. punktu nosacījumi attiecināmi uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības.

# 5.4.7. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura reģistrēta vai  pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība), norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,      nav attiecināmi Nolikuma 3.1 punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, izņemot 3.1.9 punkta 2.apakšpunktu, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu (kopiju).

# 5.4.8. Gadījumā, ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši Pretendenta vai personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība), Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, nevar būt persona, uz kuru attiecināmi Nolikuma 3.1 punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, izņemot 3.1.9 punkta 1. un 2.apakšpunktu, Pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu kas apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas gadījumi.

# 5.4.9. Termiņš skaidrojuma vai izziņas (kopijas) iesniegšanai – 10 (desmit) darbdienas pēc  Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas pa pastu, faksu vai elektroniski.

# 5.4.10. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

# 5.4.11.Gadījumā, ja Pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi Nolikuma 3.1. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (izņemot 3.1.9 punktu), pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt kompetento institūciju izziņas par attiecīgajām personām.

# 5.4.12. Nolikuma 3.1.21. punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību Pasūtītājs pārbauda Ārlietu ministrijas mājaslapā. Gadījumā, ja sankcijas vērstas uz Pretendentu vai tā pieaicinātajām personām, kuras Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas nav nomainījis, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

# 6. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## 6.1. Lēmuma pieņemšana.

## 6.1.1. Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura kritērijs ir zemākā cena. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

## 6.2.Pretendentu informēšana

6.2.1. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pa faksu vai  elektroniski  vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā  uz iepirkuma līguma slēgšanu.

## 6.3. Lēmuma publicēšana

## 6.3.1. Iepirkuma komisija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

## 6.4. Iepirkuma līguma slēgšana

## 6.4.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz  ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām:

## 6.4.1.1. 10 dienas no lēmuma nosūtīšanas dienas Pretendentiem un papildus viena darbdiena, gadījumā,  ja pirms tās ir bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu;

## 6.4.1.2. 15 dienas no lēmuma nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam Pretendentam lēmums nosūtīts pa pastu un papildus viena darbdiena, gadījumā,  ja pirms tās ir bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu;

## 6.4.2. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, un tam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgumu slēdz neievērojot nogaidīšanas termiņu.

## 6.4.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos pēc paziņojuma publicēšanas likumā noteiktajā kārtībā.

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par konkursa termiņa pagarinājumu.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu  iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

.

# 8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus.

## 8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt Nolikuma 7.7. punktā norādītajā termiņā.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.4. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

## 8.5. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

## 8.6. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

# 9. IEPIRKUMA LĪGUMS

## 9.1. Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 6.  pielikumā pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

9.2. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, paraksta iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas no lēmuma nosūtīšanas dienas pretendentiem un papildus viena darbdiena, gadījumā, ja pirms tās ir bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu) .

9.2. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.

## 9.3. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāja piedāvājumu.

9.4.Ja konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

# 10.PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 8  pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta pieredzes apraksts

[5.] pielikums. Līguma izpildē iesaistītā personāla CV

[6.] pielikums. Iepirkuma un būvdarbu līguma projekts

[7.] pielikums. Darba apjomi

[8.] pielikums. Plāni

1. pielikums

Atklāta konkursa

“Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF”

nolikumam

PIETEIKUMS

atklātam konkursam

[„Atklāta konkursa nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā [„Atklāta konkursa nosaukums” un identifikācijas   numurs];

- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības;

- apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šā līguma pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma [6.] pielikumu;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

- apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto darbu izpildi par piedāvāto līgumcenu.

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Tālrunis: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasts: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Maksājumu rekvizīti |  |
| Banka, kods: |  |
| Konts: |  |

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) z. v. |

[2] pielikums

Atklāta konkursa

“Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF”

nolikumam

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- atklātam konkursam

- [„Atklāta konkursa nosaukums”]

- [Iepirkuma identifikācijas Nr.]

    - Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas atsevišķi izdalot PVN. Visas cenas jānorāda euro.

- Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3.maija noteikumiem Nr.239  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam, 6.pielikumam, 7.pielikumam. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

IESNIEDZĒJS (PRETENDENTS)

| Nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmets | Kopējā cena EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- |
| Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā |  |

Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.

- Lokālā tāme Nr.____

|  | (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |
| --- | --- | --- |

| Objekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |

- Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro

- Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________ |  |
| --- | --- |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Kopsavilkuma aprēķins Nr.

|  | (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |
| --- | --- | --- |

| Objekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |
|  | Par kopējo summu (euro)_______________ |
|  | Kopējā darbietilpība (c/h)_______________ |

| Nr. p. k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | Darb- ietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi |  |
| Kopā |  |  |
| Virsizdevumi ( _____%) |  |  |
| t. sk. darba aizsardzība |  |  |
| Peļņa ( _____%) |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________ |  |
| --- | --- |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

| APSTIPRINU |
| --- |
|  | (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) |
|  | Z.v. |
|  | ____. gada __. ______________ |

#### Būvniecības koptāme

| Objekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro) |
| --- | --- | --- |
|  | Kopā |  |

| PVN (____%) |  |
| --- | --- |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) z. v. |

3. pielikums

Atklāta konkursa “Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/ 9/ERAF” nolikumam

Tehniskā specifikācija

1.  Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

2. Projekta kopsavilkums

2.1.Projekta mērķis: Attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Ilūkstes novadā.

2.2.Mērķa grupa: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

2.3.Plānotās aktivitātes:

2.3.1. Infrastruktūras izveidošana šādiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem:

1) Dienas aprūpes centrs ar vietu skaitu 14 personām.

2) Specializētās darbnīcas ar vietu skaitu 8 personām.

3) Grupu dzīvokļi ar vietu skaitu 16 personām.

2.3.2. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

2.4.Sagaidāmie rezultāti:

1) Attīstīts dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 14 personām;

2) Izveidotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 8 personām;

3) Izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 16 personām.

Projekta īstenošana veicinās veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības veidošanos, kas aicinās uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz pašnoteikšanos.

3. Uzdevums

3.1. Veikt vienkāršotu telpu atjaunošanu sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā atbilstoši būvniecības dokumentācijai, darba daudzumu  sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem, Latvijas būvnormatīviem, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības apgaismojuma ierīkošanai.

3.2.Pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.

3.3.Visām tehniskajās specifikācijās minētajām precēm definētas minimālās prasības. Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces.

3.4. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar būvniecības dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvniecības dokumentācijā noteiktās prasības.

3.5.Būvuzņēmējam jāievērtē, ka Tehniskās specifikācijās norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

3.6.Izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā līgumcenā;

3.7 Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti;

3.8. Būvuzņēmējam ir pienākums būvdarbu veikšanas laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt to pievedceļu uzturēšanu, par kuriem tiek pievests inertais materiāls;

3.9. Būvdarbi apdzīvotā teritorijā jāveic, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus un juridiskas personas. Pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;

3.10. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2019. noteikumiem Nr.529  “Ēku būvnoteikumi”.

3.11. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus atbilstoši nolikuma 3.6.5. punktā noteiktajām prasībām.

3.12. Pretendentam līguma izpildes laikā būs jāveic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība".

4.Būvniecības dokumenti

Būvniecības dokumenti un darbu apjomi ir pieejami interneta vietnē www.eis.gov.lv pie atbilstošas iepirkuma procedūras, sadaļā "Dokumenti", apakšsadaļā "Aktuālie iepirkuma dokumenti".

5. Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finansiālās iespējas, Pasūtītājs ir noteicis darba apjomus prioritārā secībā, paredzot iespēju darba apjoma samazināšanai atbilstoši noteiktajām prioritātēm 1.daļai “Vienkāršota telpu atjaunošana dienas aprūpes centra izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem Kastaņu ielā 38 A, Ilūkstē”.

1.        Vispārējie celtniecības darbi      Panduss Nr.pk.4

2.       Vispārējie celtniecības darbi     Demontāžas darbi Nr.p.k. /1. 4.

3.        Vispārējie celtniecības darbi      Ailas Nr.p.k. 2

4.       Vispārējie celtniecības darbi     Jumts Nr.p.k. 3  / 11.-14.

5.       Zibensaizsardzības izbūve

6.      Vispārējie celtniecības darbi     Demontāžas darbi Nr.p.k. 1 / 1.-3.

7.       Vispārējie celtniecības darbi     Jumts Nr.p.k. 3 / 1.-10.

7.pielikums – Darba apjomi

8.pielikums - Plāni

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) z. v. |

4. pielikums

Atklāta konkursa „ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF” nolikumam

PRETENDENTA Pieredzes apraksts

- atklātam konkursam

- [„Atklāta konkursa nosaukums”]

- [Iepirkuma identifikācijas Nr.]

| Kvalifikācijas prasība | Objekta nosaukums, līguma Nr., būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs | Līguma summa, specifisko darbu nosaukumi, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Sabiedriski nozīmīgas ēkas izbūve vai atjaunošana vismaz 320 m2 platībā pēdējo piecu gadu (2014.-2018. un 2019.) laikā |  |  |  |
| Sabiedriski nozīmīgas ēkas izbūve vai atjaunošana vismaz 320 m2 platībā pēdējo piecu gadu (2014.-2018. un 2019.) laikā |  |  |  |

* Pielikumā:

1. Atsauksme _________________;

2. Atsauksme _________________;

3. ___________________________

| vieta | datums |
| --- | --- |
| amats | paraksts | vārds, uzvārds |
| z.v. |

* Aprakstam jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no institūcijām, kuru vajadzībām Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis būvdarbus atbilstoši Nolikuma 3.3.1 punktā noteiktajām prasībām.

5. pielikums

Atklāta konkursa „ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF” nolikumam

# LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA (CV)

- atklātam konkursam

- [„Atklāta konkursa nosaukums”]

- [Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Vārds, uzvārds, personas kods:

Statuss līguma izpildē un veicamie uzdevumi:

Kontaktinformācija:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Galvenā kvalifikācija:

Kvalifikācija un pieredze, kas atbilst veicamajam darbam un sniedz skaidru priekšstatu par speciālista kompetences jomām, apraksts.

Augstākā izglītība:

| Laika periods (no mm.gg. līdz mm.gg.) | Izglītības iestādes nosaukums | Iegūtais grāds, kvalifikācija, specialitāte |
| --- | --- | --- |

Papildus izglītība:

Papildus izglītības pasākumi (apmācības, kursi, semināri, u.c.), kuru beigšanu apliecina apliecība, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, un kas apliecina piedāvātā speciālista kvalifikāciju atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

| Laika periods (no mm.gg. līdz mm.gg.) | Iestādes nosaukums | Apmācību, kursu, semināru nosaukums, apliecības, sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- |

Dalība profesionālās organizācijās:

Informācija par dalību profesionālās organizācijas saistībā ar iepirkuma priekšmetu.

| Laika periods (no mm.gg. līdz mm.gg.) | Iestādes nosaukums | Iegūtais sertifikāts, Nr. |
| --- | --- | --- |

Pieredze:

Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba pieredzi un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu.

| Specifiskā darba nosaukums/apjoms (mērvienība) | Objekta nosaukums, līguma Nr., būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs | Amata pienākums, būvdarbu veicējs, faktiskais apjoms (mērvienība, EUR) | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabiedriski nozīmīgu ēku izbūves vai atjaunošanas darbu vadīšana pēdējo piecu gadu (2014.-2018. un 2019.) laikā, kur katrā objektā izbūvētas vai atjaunotas ēkas vismaz 320 m2 platībā katra. |  |  |  |  |
| Sabiedriski nozīmīgu ēku izbūves vai atjaunošanas darbu vadīšana pēdējo piecu gadu (2014.-2018. un 2019.) laikā, kur katrā objektā izbūvētas vai atjaunotas ēkas vismaz 320 m2 platībā katra. |  |  |  |  |

Valodu prasmes:

Katrai valodai norāda  zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji.

| Valoda | Zināšanu līmenis |
| --- | --- |

Citas kompetences, prasmes un iemaņas:

Aprakstīt

Apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

- apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,

apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam _________________________<norādīt nosaukumu> iepirkuma  „Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF” rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;

- pievienoju šādu dokumentu kopijas:

  - 1. (dokumenta nosaukums);

  - 2. (dokumenta nosaukums);

  - 3. (dokumenta nosaukums);

  - papildināt pēc vajadzības.

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

6. pielikums

Atklāta konkursa „ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF” nolikumam

Pasūtītāja līguma Nr.________

Izpildītāja līguma Nr.________

Iepirkuma un Būvdarbu līgums Nr. __________

(Izpildītāja līguma Nr.___________)

“Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”

Ilūkstē, 2019. gada ____________

______ „___________________”, Reģ.Nr. _______________ juridiskā adrese: __________ iela _____, _____________, LV-_____________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās ____________________________ personā, kas darbojas atbilstoši Statūtiem, no vienas puses, un

Ilūkstes novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000078782, juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, turpmāk tekstā- Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu, no otras puses, turpmāk tekstā Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi saukti- Puse un abi kopā- Puses,

un ERAF sadarbības projekta „ Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā Nr.9.3.1.1/18/I/003  “Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā (Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, un Pašuliene 4, Šēderes pagastā ”

pamatojoties uz iepirkuma procedūru (Atklāta konkursa) „ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”, _____, identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF”, ____turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā- Līgums:

- Līguma priekšmets.

  - "Izpildītājs" izpilda pēc "Pasūtītāja" uzdevuma, bet  "Pasūtītājs" pieņem un apmaksā ________________________darbus (līgumā saukts kā "Darbi”),  pēc adreses: _________________(līgumā saukts kā "Objekts").

  - Darbi tiek izpildīti pienācīgā kvalitātē saskaņā ar būvnormatīviem, LR normatīvajiem aktiem, šo līgumu,  tehniskajām  specifikācijām, tehnisko dokumentāciju, ievērojot Pasūtītāja un normatīvajos aktos norādītos pasākumus,  darba daudzumiem,  lokālo tāmi un savu iepirkuma piedāvājumu. "Izpildītāja" veicamo darbu un darba daudzuma pilnīgs uzskaitījums tiek dots Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - "Izpildītājs"  apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkuma piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

2.Norēķinu kārtība.

2.1. Līguma summa  bez PVN 21%  apmērā sastāda EUR _______.__ (_____________________euro, ___ centi) , PVN tiek piemērots saskaņā ar 29.11.2012. likumā "Pievienotās vērtības nodokļa likums" noteikto un šī likuma 142.pantu.

2.2 "Pasūtītājs" apņemas veikt apmaksu sekojošos termiņos un kārtībā:

2.2.1 Pasūtītājs Darbu uzsākšanai izmaksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procentus) no līguma summas. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir uzsākti būvdarbi un Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu avansa izmaksai un visu veidu apdrošināšanas polises, kuras ir Izpildītājam jāiesniedz saskaņā ar šī līguma un šī iepirkuma nosacījumiem. Avanss tiek dzēsts proporcionāli no ikmēneša izpildīto būvdarbu samaksām.

2.2.2. Galīgo norēķinu „Pasūtītājs” veic  30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, kas ir neatņemama sastāvdaļa, un rēķina saņemšanas.

2.3. Līguma cena par visu darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

2.4.  Maksājumi veicami euro, bezskaidrā naudas formā, uz šajā līgumā norādīto "Izpildītāja" norēķina kontu. Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad „Pasūtītājs” faktiski veicis maksājumu.

3.     Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība objektā.

3.1.   „Izpildītāja” darba uzsākšana:

3.1.1.  „Izpildītājam” jāuzsāk darba veikšana ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3.1.2.„Izpildītājam” jāveic darbi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma Nolikuma noteikumiem un savu iepirkuma piedāvājumā noteiktām prasībām.

3.2. „Izpildītājam”  jāpabeidz darbs būves vietā līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei, pieturoties pie būvdarbu izpildes laika grafika, bet ne vēlāk kā:

_ (____) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3.3."Pusēm" ir tiesības realizēt veikto darbu pieņemšanu pa posmiem, parakstot starpposmu pieņemšanas-nodošanas aktus. Šajā gadījumā par izpildītiem darbiem pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc šī akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.4. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un atbilstoši citiem LR normatīvajiem aktiem. Izpildīto darbu pieņemšana – nodošana notiek objektā, abām Pusēm parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.5."Izpildītājam"  3 (trīs) dienas pirms pieņemšanas – nodošanas rakstveidā vai mutiski jāpaziņo “Pasūtītājam” diena un laiks, kurā pieņemšana – nodošana var notikt.

3.6.“Pasūtītājam” ir pienākums 2 (divu) dienu laikā izskatīt un pieņemt no "Izpildītāja" izpildītos darbus, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja “Pasūtītājs” savlaicīgi neparaksta "Izpildītāja" sastādīto un iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu un nesniedz savus iebildumus, "Izpildītājs"  drīkst uzskatīt, ka “Pasūtītājs” darbus ir pieņēmis un pieprasīt attiecīgā maksājuma veikšanu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3.7.Motivēta atteikuma pieņemt darbu gadījumā, "Izpildītājs" un “Pasūtītājs” veido divpusēju defektu aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par izpildes termiņiem.

3.8.Puses vienojas, ka defektu aktā minēto trūkumu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

3.9.Trūkumi, ko pieļāvis "Izpildītājs"  savas vainas dēļ ir novēršami par "Izpildītāja" līdzekļiem.

3.10.Trūkumi, kas veidojušies “Pasūtītāja” vainas dēļ, ir novēršami par “Pasūtītāja” līdzekļiem.

3.11.Ja "Izpildītājs"  darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet “Pasūtītājam” ir pienākums pirms termiņa pieņemt darbu un veikt arī apmaksu.

3.12.Nododot darbus, “Pasūtītājam” tiek iesniegta veikto darbu izpilddokumentācija. “Pasūtītājam” ir pienākums uzglabāt visu augstāk minētajā aktā uzskatīto dokumentāciju līdz līgumā minētā garantijas termiņa beigām.

3.13. Pasūtītājs un Izpildītājs var ierosināt Līguma grozījumus atbilstoši  Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumam un citām LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

3.14. Gadījumā, ja “Izpildītāja” piedāvātā līgumcena pārsniedz “Pasūtītāja” finansiālās iespējas, “Pasūtītājs” ir noteicis darba apjomus prioritārā secībā, paredzot darba apjoma samazināšanu atbilstoši nolikumā noteiktajām prioritātēm.

- "Izpildītāja" tiesības un pienākumi.

  - "Izpildītāja" pienākumos ietilpst un   "Izpildītājs"  apņemas :

    - iesniegt pirms darbu uzsākšanas apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai civiltiesiskās apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto kārtību, t.sk. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumiem  Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

    - ar savu darbību nodrošināt būvdarbu izpildi tādā kvalitātē, kas atbilst LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteiktajā termiņā, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības izstrādājumus, celtniecības materiālus, energoresursus, kā arī būvniecībai atvēlētos līdzekļus;

4.1.3. veikt Līgumā noteiktos darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, tehniskajiem uzdevumiem, savu iepirkuma piedāvājumu, iepirkumā noteikto darba uzdevumu un citiem darba izpildes dokumentiem, ko nosaka šis līgums un LR normatīvie akti un Līguma pielikumi;

4.1.4.veikt šī līguma 1.1.punktā minēto darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt visus nepieciešamos darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami šī līguma 1.1.punktā minēto darbu veikšanai pilnā apjomā;

4.1.5.segt visus izdevumus, kas saistīti ar būvlaukuma uzturēšanu;

4.1.6. saņemt  nepieciešamās atļaujas  no valsts institūcijām, kas nepieciešamas darbu veikšanai.

4.1.7. veikt darbus  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks.

4.1.8. nodrošināt darbu izpildes laikā būvobjektā nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un  kārtību.

4.1.9. nodrošināt Objekta nodošanu ekspluatācijā, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību.

4.1.10. nodrošināt visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus, taču saskaņojot ar Pasūtītāju tos iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, īpašībām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku.

4.1.11. nodrošināt darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšana un utilizācija videi nekaitīgā veidā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma Nolikuma noteikumiem un savu iepirkuma piedāvājumā noteiktām prasībām.

4.1.12. nodrošināt  atbildību  par  nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

4.1.13. nodrošināt visu darbu veikšanu atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem un nodrošināt visu darbu veikšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma Nolikuma noteikumiem un savu iepirkuma piedāvājumā noteiktām prasībām.

4.1.14. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

4.1.15. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi.

  - "Izpildītājs" apņemas izmantot tikai ES sertificētus būvizstrādājumus Līgumā noteikto būvdarbu veikšanai.

  - "Izpildītājs"  veic visu nepieciešamo būvniecības izstrādājumu  piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu izmantošanu būvniecības procesā. Darba kvalitātes prasības, ko jāveic “Izpildītājam”, nosaka tehniskā specifikācija, darba apjomi, iepirkuma piedāvājums un normatīvie akti.

  - Parakstot šo līgumu "Izpildītājs" apliecina, ka ir iepazinies ar būvlaukuma stāvokli.

  - Materiāli, iekārtas u.c. paliek "Izpildītāja" īpašumā līdz brīdim, kad “Pasūtītājs” veic galējo apmaksu. Līdz tam brīdim "Izpildītājs" patur sev tiesības ar materiāliem, iekārtām, u.c. tās summas apmērā, par kuru Pasūtītājs nav norēķinājies rīkoties pēc saviem ieskatiem (demontēt, pārdot, iznomāt).

  - Ja, veicot Darbus, rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kādi nav bijuši paredzēti šajā Līgumā, Pasūtītājs apņemas ievērot LR normatīvos aktos noteikto kārtību un Publisko iepirkumu likumā noteikto..

  - Ar šo Līgumu „Izpildītājs” apliecina, ka līguma izpildes darbībā ievēros LR normatīvos aktus un ievēros Publisko iepirkumu likuma noteikumus, un nepieciešamības gadījumā „Izpildītājs” nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot  Publisko iepirkumu likuma minētos gadījumus, kad „Izpildītāja” pienākums ir veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - „Izpildītājs” ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. „Izpildītājam” jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

  - „Izpildītājam” ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

  - “Izpildītājs” apņemas sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz jautājumiem, kas tiem radušies būvdarbu gaitā. Katrai atbildei jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrēto jautājumu jādod ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma pieteikšanas.

  - “Izpildītājs” apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no projekta, iepirkuma kritērijiem un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

- “Pasūtītāja” tiesības un pienākumi.

  - “Pasūtītājs” apņemas nodrošināt:

5.1.1."Izpildītājam" darba fronti un būvlaukumu atbilstoši pasūtījuma apjomam un šajā līgumā noteiktiem darbu izpildes termiņiem, kā arī iespēju pieslēgties inženierkomunikācijām un elektrotīklam, nodrošinot "Izpildītāju"  ar darbu veikšanai nepieciešamu elektroenerģijas jaudu;

5.1.2.Pastāvīgu iespēju "Izpildītājam" netraucēti piekļūt un veikt darbus “Pasūtītāja” objektā;

  - “Pasūtītājam” ir pienākums izsniegt nepieciešamās Pilnvaras “Izpildītājam”, kas saistītas ar  no valsts institūcijām nepieciešamo atļauju darbu veikšanai saņemšanu.

  - “Pasūtītājs” ir tiesīgs prasīt no "Izpildītāja", lai objektā veicamie darbi tiktu veikti ievērojot LR likumdošanas un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - “Pasūtītājs” ir tiesīgs par saviem līdzekļiem pieaicināt Būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Par Būvuzrauga iecelšanu vai maiņu rakstiski paziņo "Izpildītājam", kuram no paziņojuma saņemšanas brīža ir saistoša Būvuzrauga darbība.

  - Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai „Izpildītāja” izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās „Izpildītāja” atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

  - „Pasūtītājam” ir tiesības pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt „Izpildītājam” personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus no „Izpildītāja”, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Lēmuma pieņemšanas vai atteikuma gadījumā Pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

  - Ja, veicot Darbus, rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kādi nav bijuši paredzēti šajā Līgumā, Pasūtītājs apņemas ievērot LR normatīvos aktos noteikto kārtību un Publisko iepirkumu likumā noteikto.

  - Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja „Izpildītājs” vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus „Izpildītājs” ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. „Izpildītājam” nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības nekvalitatīvus vai neatbilstošus veiktos Būvdarbus nepieņemt. Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktos Būvdarbus līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

6.    Garantijas saistības.

6.1."Izpildītājs"  garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Augstāk minētās garantijas termiņš darbiem, no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ___ (______) gadi. „Izpildītājs" apņemas “Pasūtītājam” 5 (piecu) gadu  laikā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

6.2.Ja “Pasūtītājs” garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots "Izpildītājam", norādot arī vietu un laiku, kad "Izpildītājam" jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. “Pasūtītāja” noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

6.3.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja "Izpildītājs" neierodas uz defektu akta sastādīšanu, “Pasūtītājs” ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī "Izpildītājam". Par akta sastādīšanu tiek paziņots "Izpildītājam", norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

6.4.Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez „Izpildītāja” klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt „Izpildītāju”.

7.     "Pušu" atbildība.

7.1.Par līgumsaistību neizpildi, vai daļēju izpildi, "Puses" nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

7.2.Ja “Pasūtītājs” neveic maksājumus noteiktajos termiņos, saskaņā ar šī līguma 2.2. punktu, tas maksā “Izpildītājam” līgumsodu 0,2% no līguma kopējās summas par katru apmaksas kavēto dienu,   bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

7.3.Ja “Izpildītājs ”neizpilda līgumā uzrādīto darba apjomu noteiktajos termiņos, saskaņā ar šī līguma 3.1. un 3.2. punktiem, tas maksā  “Pasūtītājām” līgumsodu 0,2% no līguma kopējās summas par katru darba izpildes kavēto dienu līdz pilnīgai saistību izpildei, kā arī ja „Izpildītājs” neievēro darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

8.    Nepārvarama vara.

8.1."Puses" ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šo līgumsaistību neizpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma izpratnē tiek saprasts: karadarbība, neparedzēts pārtraukums vai traucējumi kredītiestāžu, pasta un sakaru iestāžu darbībā, dabas parādības, traucējumi elektroenerģijas piegādē, ugunsgrēks, kā arī citi apstākļi, kurus "Puses" nevarēja paredzēt un novērst ar saviem spēkiem un sev pieejam līdzekļiem.

8.2.Ņemot vērā līguma 6.1. punktu, līgumsaistības tiek pagarināts uz laiku, kurš ir proporcionāls nepārvaramas varas laikam.

8.3.Par nepārvaramas varas apstākļu esamību nekavējoties jāpaziņo otrai "Pusei" rakstiski, bet ne vēlāk kā 3 ( trīs ) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās dienas. Šī termiņa nokavējums atņem tiesības nākotnē atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

8.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 60 ( sešdesmit ) dienām, jebkurš no "Pusēm" ir tiesīgs atteikties no šīm līgumsaistībām pilnīgi vai daļēji.

9.      Strīdu atrisināšana.

9.1.Šis līgums sastādīts, noslēgts un tiks izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem.

9.2.Jebkura šī līguma daļa no līguma izrietoša nesaskaņa vai strīds tiek izskatīts balstoties uz šī līguma saturu, LR Civillikumu un citām LR tiesību normām, kas tieši attiecas un ietekmē šī līguma izpildi. Visus strīdus, domstarpības un/vai prasības, kas rodas no šī līguma vai sakarā ar to, t.sk. saistītus ar tā izpildīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

9.3.Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# 10.     Līguma darbības laiks.

10.1.Līgums stājas spēkā 5 (piecu) darba dienu laikā no tā parakstīšanas dienas un paliek saistošs Pusēm līdz saistību pilnīgai izpildei.

10.2.Puses var izbeigt līgumu pirms termiņa savstarpēji rakstiski par to vienojoties jebkurā laikā

10.3.“Pasūtītājs”, nosūtot “Izpildītājam” vienpusēju rakstisku paziņojumu , ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

10.3.1.Ja darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā darba uzsākšanas datuma.

10.3.2. Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kura ir neatbilstoša  Tehniskās dokumentācijas specifikācijām un normatīvajiem aktiem.

10.3.3. “Izpildītājs” būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē Darba veikšanas grafika ievērošanu.

10.3.4. “Izpildītājs” ir kavējis Darba veikšanas grafiku vai aizkavējis darba pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

10.3.5. Ir uzsākta “Izpildītāja” likvidācija vai arī “Izpildītājs” ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.3.6. “Izpildītājs” neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja “Izpildītājs” šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas.

10.3.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.4.Ja pirms termiņa tiek izbeigts līgums, Puses papildus vienojas par veikto darbu, izlietoto un pasūtīto materiālu samaksas apjomu un kārtību, parakstot attiecīgu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5.Visi grozījumi, labojumi un papildinājumi pie šī līguma stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas līguma Puses.

10.6.Līgumu var papildināt vai izmainīt pēc pušu vienošanās, ievērojot LR normatīvo aktu prasības. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā kā vienošanās, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.7.Šī līguma nosacījumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam. Visos citos jautājumos, kurus nenosaka šis Līgums, puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas Civillikumu.

11.     Pārējie noteikumi.

11.1.Parakstot šo līgumu "Puses" apliecina, ka līgums ir "Puses" brīvas gribas izpausme, kas radusies bez maldības, viltus vai spaidiem.

11.2.Līguma tekstā nav pieļaujama kādas tās daļas dzēšana.

11.3.Katra no "Pusēm" apņemas nekavējoties paziņot otram par savu sakaru līdzekļu un šajā līgumā uzrādītās adreses ( tai skaitā – juridiskās ) maiņu.

11.4.Visi un jebkurš paziņojums saistībā ar šo līgumu attiecīgai Pusei nosūtāms ierakstītā vēstulē pa pastu vai nogādājams personīgi pret parakstu par tā saņemšanu, un tas uzskatāms par saņemtu attiecīgai Pusei piektajā dienā pēc tā nodošanas pastā vai arī, kad tas ir izsniegts šai Pusei pret parakstu

11.5.Visos jautājumos, kurus neregulē šis Līgums, Puses vadās no spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem.

11.6.Līgums sastādīts latviešu valodā, divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie "Pasūtītāja", otrs – pie "Izpildītāja".

12. “Pušu” juridiskie rekvizīti un paraksti.

| "Pasūtītājs" Ilūkstes novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90000078782 Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 Banka: Kods: Konts: Tālr. +371 65447850 Fakss +371 65462245 e-pasts: dome@ilukste.lv Ilūkstes novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs ______________ z.v. | "Izpildītājs" SIA "___________" Reģ. Nr. ______________ Adrese: ______________ Banka: _____________ Kods: _____________ Konts: __________________ Tālr. __________________ Fakss __________________ e-pasts: SIA „______________” Valdes priekšsēdētājs ___________________ z.v. |
| --- | --- |

.

7. pielikums

Atklāta konkursa „ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF” nolikumam

|  |  | 1.daļa – “Vienkāršota telpu atjaunošana dienas aprūpes centra izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem Kastaņu ielā 38 A, Ilūkstē”. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vie- nība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. "Vispārējie celtniecības darbi" |
| 1 | 02-00000 | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 |  | Esošo parapeta skārda nosegelementu demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m2 | 78,63 |
| 2 |  | Esošā jumta seguma demontāža līdz pārseguma konstrukcijai, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m2 | 489,20 |
| 3 |  | Mūra parapeta konstrukcijas demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m3 | 11,40 |
| 4 |  | Logu ailu kalšana ķieģeļu sienās, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m3 | 3,95 |
| 2 | 08-00000 | Ailas |  |  |
| 1 |  | Metāla aiļu pārsedžu konstrukciju izbūve esošā sienā, iesk. metāla konstrukcijas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | t | 0,20 |
| 2 |  | Ailu parsedzes konstrukcijas apmešana ar cem. javu pa metāla sietu iesk. stiprinājumus u.c. materiālus | m | 4,60 |
| 3 |  | PVC logu bloka L-1 (1550 mm x 2260 mm, divdaļīgs, verams, ar stila paketi, rāmja krāsa - balta) montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 4,00 |
| 4 |  | PVC logu bloka L-2 (1540 mm x 2100 mm, divdaļīgs, verams, ar stikla paketi, rāmja krāsa - balta) montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 2,00 |
| 5 |  | PVC logu bloka L-2 (1540 mm x 2100 mm, divdaļīgs, verams, ar stikla paketi, rāmja krāsa - balta) montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 2,00 |
| 6 |  | Cinkotā skārda ārējās palodzes (b=250 mm) montāža iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 34,90 |
| 7 |  | Logu ailu apdare iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 8,00 |
| 3 | 09-00000 | Jumts |  |  |
| 1 |  | Monolītas betona joslas (C20/25) izbūve, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, stiprinājumus u.c. palīgmateriālus | m3 | 1,05 |
| 2 |  | Antiseprizētas koka brusas 120 x 60 mm montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m3 | 0,20 |
| 3 |  | Jumta slīpumu veidojoša siltumizolācijas slāņa izbūve 60-240 mm biezumā | m3 | 58,80 |
| 4 |  | Gaisa un tvaika izolācijas plēves (0,2 mm) montāža, iesk. nepieciešamos montāžas materiālus | m2 | 489,20 |
| 5 |  | Akmens vates siltumizolācijas plākšņu montāža 100 mm biezumā (apakšējā kārta). Meteriāla tehniskā specifikācija: • Ugunsreakcijas klase, Eiroklase - A1; • Degtspēja - nedegošs; • Īpatnējā siltumvadītspēja λD - 0,036 W/mK; • Spiedes spriegums 10% CS(10), σ10 - 30 kPa; • Punktveida slodze PL(5) 250 N. | m2 | 489,20 |
| 6 |  | Akmens vates siltumizolācijas plākšņu montāža 20 mm biezumā (virsējā kārta). Meteriāla tehniskā specifikācija: • Ugunsreakcijas klase, Eiroklase - A1; • Degtspēja - nedegošs; • Īpatnējā siltumvadītspēja λD - 0,038 W/mK; • Spiedes spriegums 10% CS(10), σ10 - 80 kPa; • Punktveida slodze PL(5) 700 N. | m2 | 489,20 |
| 7 |  | Akmens vates siltumizolācijas plākšņu montāža 100 mm biezumā (parapeta daļai). Meteriāla tehniskā specifikācija: • Ugunsreakcijas klase, Eiroklase - A1; • Degtspēja - nedegošs; • Īpatnējā siltumvadītspēja λD - 0,039 W/mK; • Spiedes spriegums 10% CS(10), σ10 - 60 kPa; • Punktveida slodze PL(5) 550 N. | m2 | 42,30 |
| 8 |  | Jumta seguma pamatkārtas ieklāšana ar ruloniem materiāliem iesk. virsmas sagatavošanu, materiālus un palīgmateriālus. Rulonu materiāla tehniskie raksturlielumi: • pielietojuma veids - apakšējais slānis; • ieklāšanas metode - kausējams; • pārklājums - SBS modificēts bitums; • pamatnes veids - neausts poliesters 170 g/m ²; • augšējais pārklājuma veids - smalka smilts; • apakšējais pārklājuma veids - virsma kausēšanai ar degli; • svars uz 1 m ² - 3.30 kg / m ² (- 5%) EN 1849-1; • biezums - 3.2 mm (- 10%) EN 1849-1 ; • Klase - B. | m2 | 521,30 |
| 9 |  | Jumta seguma virskārtas ieklāšana ar ruloniem materiāliem iesk. virsmas sagatavošanu, materiālus un palīgmateriālus. Rulonu materiāla tehniskie raksturlielumi: • pielietojuma veids - augšējais slānis; • ieklāšanas metode - kausējams; • pārklājums - SBS modificēts bitums; • pamatnes veids - neausts poliesters 170 g/m ²; • augšējais pārklājuma veids - akmens granulas; • apakšējais pārklājuma veids - virsma kausēšanai ar degli; • svars uz 1 m ² - 5.00 kg / m ² (- 5%) EN 1849-1; • biezums - 3.50 mm (- 10%) EN 1849-1 ; • Klase - B. | m2 | 521,30 |
| 10 |  | Parapeta apdare ar Zn skārdu, iesk. karkasa konstrukciju, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m2 | 60,80 |
| 11 |  | Zn skārda jumta lāseņa montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m2 | 3,55 |
| 12 |  | Lietus ūdens noteku sistēmas uzstādīšana (tekne D=150 mm) montāža kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 22,80 |
| 13 |  | Lietus ūdensnoteku sistēms uzstādīšana (notekcaurule D=100mm) montāža kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 16,40 |
| 14 |  | Komunikāciju kanālu, kas iziet uz jumta atjaunošana | kpl. | 1,00 |
| 4 | 05-00000 | Panduss |  |  |
| 1 |  | Grunts izstrādāšana būvbedrē līdz projekta atzīmēm | m3 | 15,60 |
| 2 |  | Liekās grunts iekraušana kravas automašīnā un aizvešana uz atbērtni attālumā līdz 20 km | m3 | 15,60 |
| 3 |  | Pandusa un kāpņu sienas izbūve no monolītā betona C20/25, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu u.c. montāžas materiālus un palkīgmateriālus | m3 | 2,10 |
| 4 |  | Pandusa un kāpņu sienas konstrukcijas stiegrojuma sieta montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | t | 0,06 |
| 5 |  | Būvbedres aizbēršana ar pievestu smilti līdz proj. atzīmēm, ieskaitot noblīvēšanu pa kārtām | m3 | 17,56 |
| 6 |  | Blietēta šķembu pamatojuma izbūve b=100 mm (fr.16-32) | m3 | 1,44 |
| 7 |  | Bruģakmens seguma izbūve uz sagatavotas pamatnes ("Prizma", b=6 cm), iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m2 | 14,40 |
| 8 |  | Bruģakmens seguma izbūve uz sagatavotas pamatnes ("Prizma", b=6 cm), iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m2 | 14,40 |
| 9 |  | Cinkotu metāla margu konstrukcijas montāža pie pandusa atbalstsienas konstrukcijas, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 6,00 |
| 10 |  | Cinkotu metāla margu konstrukcijas montāža pie ēkas sienas, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 6,00 |
| 2. "Zibensaizsardzības izbūve" |
| 1. | 22-00000 | Zibensaizardzība |  |  |
| 1 |  | Zemējuma stieņa 219/20 (20x1500mm) montāža | gb. | 32,00 |
| 2 |  | Zemējuma stieples Zn Rd10mm montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 140,00 |
| 3 |  | Savienotāj klemmes 2760/20 8-10/FL40 FT montāža | gb. | 8,00 |
| 4 |  | Stieņa spices TE 20 montāža | gb. | 8,00 |
| 5 |  | Savienotāj klemmes 237/N RD8-10 montāža | gb. | 8,00 |
| 6 |  | Zemējuma vada Cu16 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 20,00 |
| 7 |  | Pretkorozijas lentas montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 2,00 |
| 8 |  | Zibens uztvērēj stieples RD8/ALU montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m. | 170,00 |
| 9 |  | Distanceru stieples stiprināšanai pa jumtu (MBG-8-200) montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 150,00 |
| 10 |  | Uztvērējstieples savienojuma 249/ALU RD8-10 montāža | gb. | 8,00 |
| 11 |  | Klemmes pie notekām, metāla konstrukcijām (262ZM Rd8-10) montāža | gb. | 10,00 |
| 12 |  | Skavas ap vertikālājām notekām stieples stiprināšanai (301/S) montāža | gb. | 20,00 |
| 13 |  | Zibens uztvērēja (1500/ALU) montāža pie dūmeņa, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | kpl. | 2,00 |
| 14 |  | Kabeļu stiprinājuma materiāli-savilces, skavas utt | kpl. | 1,00 |

| 1 | 02-00000 | Demontāžas darbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Logu un durvju bloku demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m2 | 17,16 |
| 2 |  | Ķieģeļu mūra starpsienu demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m3 | 34,41 |
| 3 |  | Ailu kalšana ķieģeļu mūra sienās un starpsienās durvju bloku montāžai, tai skaitā esošo ailu paplašināšanai, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m3 | 0,70 |
| 4 |  | Sienu apdares demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m2 | 1317,05 |
| 5 |  | Griestu apdares demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m2 | 439,12 |
| 6 |  | Grīdas seguma demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | m2 | 439,12 |
| 7 |  | Esošo inženierkomunikāciju demontāža, iesk. būvgružu savākšanu, iekraušana atkritumu konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizāciju | obj. | 1,00 |
| 2 | 06-00000 | Sienas un starpsienas |  |  |
| 1 |  | Neliela apjoma ķieģeļu mūrējums līdz 5,0 m3 un aiļu aizmūrēšana | m3 | 3,30 |
| 2 |  | Sienu mūrēšana no vieglbetona blokiem (b=350 mm), iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m3 | 2,90 |
| 3 |  | Sausās būves starpsienu izbūve b=150mm, (W111 sistēma) no 100 mm metāla karkasa konstrukcijas, ar akmens vates izolācijas materiāla pildījumu un ģipškartona apšuvumu divās kārtās, no abām pusēm, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas un komplektējošos materiālus | m2 | 54,25 |
| 4 |  | Sausās būves starpsienu izbūve b=125mm, (W111 sistēma) no 75 mm metāla karkasa konstrukcijas, ar akmens vates izolācijas materiāla pildījumu un ģipškartona apšuvumu divās kārtās, no abām pusēm, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas un komplektējošos materiālus | m2 | 33,82 |
| 5 |  | PVC profilu rāmja sienas ar stikla paketes pildījumu montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas un komplektējošos materiālus | m2 | 5,30 |
| 6 |  | Salokāmas konstrukcijas starpsienas montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas un komplektējošos materiālus | m2 | 13,75 |
| 3 | 07-00000 | Ailu pārsedžu izbūve |  |  |
| 1 |  | Metāla ailu pārsedzes P-1 (UPN 140, S235, L=2,10 m, 2 gb.) konstrukciju izbūve esošā sienā, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus, palīgmateriālus | gb. | 1,00 |
| 2 |  | Ailu pārsedzes konstrukcijas P-1 apmešana ar cem. javu pa metāla sietu iesk. stiprinājumus u.c. materiālus | m | 2,10 |
| 3 |  | Metāla ailu pārsedzes P-2 (UPN 140, S235, L=1,54 m, 2 gb.) konstrukciju izbūve esošā sienā, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus, palīgmateriālus | gb. | 2,00 |
| 4 |  | Ailu pārsedzes konstrukcijas P-2 apmešana ar cem. javu pa metāla sietu iesk. stiprinājumus u.c. materiālus | m | 3,08 |
| 5 |  | Metāla ailu pārsedzes P-3 (leņķdzelzs 80x40 mm, S235, L=1,54 m, 2 gb.) konstrukciju izbūve esošā sienā, iesk. pabetonējumu, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus, palīgmateriālus | gb. | 2,00 |
| 6 |  | Ailu pārsedzes konstrukcijas P-3 apmešana ar cem. javu pa metāla sietu iesk. stiprinājumus u.c. materiālus | m | 3,08 |
| 4 | 05-00000 | Grīdas |  |  |
| 1 |  | Grīdu izlīdzināšana ar smalko grīdu pašizlīdzinošo - nivelējošo sastāvu 10-30 mm biezumā, iesk. darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m2 | 439,12 |
| 5 | 08-00000 | Griesti |  |  |
| 1 |  | Piekārto griestu sistēmas ar minerālšķiedras plāksnēm montāža (plāksnes 600 mm x 600 mm), iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m2 | 390,55 |
| 2 |  | Griestu apšūšana ar mitrumizturīgām ģipškartona plāksnēm pa vienlīmeņa metāla karkasu (D113 sistēma), iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m2 | 30,81 |
| 6 | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi |  |  |
|  |  | Griestu apdare |  |  |
| 1 |  | Griestu virsmas izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu virsmas izlīdzināšanai | m2 | 17,80 |
| 2 |  | Izlīdzināto un apšūto griestu virsmas špaktelēšana, sagatavošana apdarei | m2 | 48,61 |
| 3 |  | Griestu krāsošana ar lateksa emulsijas krāsu | m2 | 48,61 |
|  |  | Sienu un starpsienu apdare |  |  |
| 4 |  | Sienu apmetums ar cementa javu (b=15 mm) | m2 | 16,50 |
| 5 |  | Sienu izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu virsmas izlīdzināšanai | m2 | 1104,50 |
| 6 |  | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana apdarei | m2 | 1256,81 |
| 7 |  | Sienu krāsošana ar nodilumizturīgu alkīda krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 1256,81 |
| 8 |  | Hidroizolācijas slāņa izveide sienām zem flīžu seguma, iesk. darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | m2 | 98,26 |
| 9 |  | Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm, iesk. darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m2 | 98,26 |
|  |  | Grīdu apdare |  |  |
| 10 |  | Hidroizolācijas slāņa izveide zem flīžu grīdas seguma, iesk. darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | m2 | 27,57 |
| 11 |  | Akmens masas flīžu grīdas seguma ieklāšana | m2 | 27,57 |
| 12 |  | Akmens masas flīžu grīdlīstes (h=10cm) montāža | m | 51,84 |
| 13 |  | Dabīgā, korķi nesaturoša linoleja seguma ieklāšana (klase 34/43, R-9, akustika <6db, b=2.5mm), ieskaitot montāžas materiālus un palīgmateriālus | m2 | 393,79 |
| 14 |  | Lakotas koka grīdlīstes uzstādīšana | m | 342,15 |
| 15 |  | Epoksīda pārklājuma ierīkošana kāpņu podestiem un laidiem, ieskaitot virsmas sagatavošanas darbus un darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un palīgmaterialus, atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | m2 | 36,00 |
|  |  | Kāpņu margas |  |  |
| 16 |  | Kāpņu margu konstrukcijas attīrīšana un krāsošana, iesk. darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m | 7,20 |
| 7 | 08-00000 | Ailas |  |  |
| 1 |  | Alumīnija karkasa konstrukcijas ārdurvju bloka ĀD-1 1200x2100mm montāža (Stikla paketes un alumīnija rāmja kopējā summārā siltuma caurlaidība vismaz Uw =1.3(Wm2K), ar rūdītu stiklu. Durvis marķētas. Durvju vērtne - kreisā, aprīkotas ar automātiskās atvēršanās pogu), komplektā ar durvju furnitūru, durvju apmalēm, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb | 4,00 |
| 2 |  | Finierēta koka durvju bloka D-1 1040x2100mm montāža, komplektā ar durvju furnitūru, apmalēm, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem. Durvju brīvo platumu nodrošināt vismaz 900 mm, atbilstoši LBN 201-15. | gb | 16,00 |
| 3 |  | Finierēta koka durvju bloka D-2 900x2100mm montāža, komplektā ar durvju furnitūru, apmalēm, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem. Aizveramas no iekšpuses ar redzamu- aizņemts/brīvs slēdzenes aprīkojumu. | gb | 1,00 |
| 4 |  | Finierēta koka durvju bloka D-3 1000x2100mm montāža, komplektā ar durvju furnitūru, apmalēm, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem. | gb | 1,00 |
| 5 |  | Stiklota PVC durvju bloka D-4 1040x2100mm, ar apakšējā daļa iebūvētu triecienizturīgu pildiņu, montāža, komplektā ar durvju furnitūru, apmalēm, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem. Durvju brīvo platumu nodrošināt vismaz 900 mm, atbilstoši LBN 201-15. | gb | 1,00 |
| 6 |  | Stiklota PVC durvju bloka D-5 1600x2100mm, ar vienu neveramu daļu, apakšējā daļa iebūvētu triecienizturīgu pildiņu, montāža, komplektā ar durvju furnitūru, apmalēm, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem. | gb | 1,00 |
| 7 |  | PVC iekšpalodzes (b=350 mm) montāža | m | 34,90 |
| 8 |  | Durvju ailu apdare | gb | 24,00 |
| 2. "Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli" |
| 1 | 16-00000 | Sadzīves kanalizācija - K1 |  |  |
| 1 |  | Keramikas klozetpoda ar zemo skalošanas tvertni montāža, kpl. ar klozetpoda vāku, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1,00 |
| 2 |  | Keramikas roku mazgātnes ar plastmasas pudeļveida sifonu, izlaidi, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucējkrānu montāža | gb. | 1,00 |
| 3 |  | Tērauda trauku mazgāšanas izlietnes ar diviem nodālijumiem, sifonu, izlaidi, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucējkrānu montāža | gb. | 1,00 |
| 4 |  | Keramikas sēdpoda ar skalošanas kasti un izlaidi, ar speciālu aprīkojumu cilvēkiem ar kustības traucējumiem, montāža, kpl. ar klozetpoda vāku, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 2,00 |
| 5 |  | Keramikas roku mazgātnes ar plastmasas pudeļveida sifonu, izlaidi Dn32mm, kronšteiniem, uz galda stiprināmu sajaucējkrānu montāža, ar speciāliem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem | gb. | 2,00 |
| 6 |  | Grīdas trapa ar vertikālo izlaidi ∅110/150 montāža grīdas konstrukcijā, iesk. stiprinājumus un citus montāžas materiālus un palīgmateriālus | gb. | 1,00 |
| 7 |  | Nerūsējošā tērauda izlietnes 600x600xh-500 mmmontāža, kpl. ar sifonu, kronšteiniem, jaucējkrānu, augstuma regulējamām kājām (apkopējas vajadzībām) | gb. | 1,00 |
| 8 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules ar uzmavu ∅110 SN8; BD montāža būvgrāvī, iesk. tranšejas rakšanu, aizbēršanu, cauruļvada smilts pamatojumu un apbērumu (izlaide) | m | 10,00 |
| 9 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules ar uzmavu ∅110x2.7 SN4; BD, montāža ēkā, iesk. veidgabalus, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 45,00 |
| 10 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules ar uzmavu ∅50x1.8 SN4; BD, montāža ēkā, iesk. veidgabalus, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 18,00 |
| 11 |  | PVC revīzījas ar vāciņu ∅110 montāža | gb. | 3,00 |
| 12 |  | PVC tīrīšanas vietas noslēgvāciņa ∅110 montāža | gb. | 3,00 |
| 13 |  | PVC tīrīšanas vietas noslēgvāciņa ∅50 montāža | gb. | 2,00 |
| 14 |  | WC īsā pievienojuma montāža | gb. | 3,00 |
| 15 |  | PVC pārejas manžetes ∅50x32, SN 8, montāža | gb. | 3,00 |
| 16 |  | Kanalizācijas cauruļvadu apšuvuma kābas izbūve ar ģipškartona apšuvumu | m2 | 5,00 |
| 17 |  | Sistēmas izmēģinašana un pārbaude | obj. | 1,00 |
| 18 |  | Tērauda aizsargčaulas DN200 mm, L=0.3m iebūve ēkas konstrukcijās, iesk. atvēruma izveidošanu, aizsargčaulas montāžu un sekojošu šķērsojuma vietas hermetizēšanu | gb. | 7,00 |
| 19 |  | Kanalizācijas izvada hermetizācija ∅110 mm, iesk. nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | gb. | 1,00 |
| 20 |  | Rūpnieciski izgatavota kanalizācijas ventilācijas izvads ∅110 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1,00 |
| 21 |  | Tērauda aizsargčaulas DN200 mm, L=0.5m iebūve ēkas konstrukcijās, iesk. atvērumu izveidošanu, aizsargčaulas montāžu un sekojošu šķērsojuma vietas hermetizēšanu | gb. | 1,00 |
| 22 |  | Pieslēgums pie esošiem ārējiem kanalizācijas tīkliem , esošā akā | gb. | 1,00 |
| 23 |  | Savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas cauruli ∅110 mm | gb. | 1,00 |
| 24 |  | Smilts tranšejas aizbēršanai, ar noblīvēšanu | m3 | 2,00 |
| 25 |  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 15,00 |
| 2 | 14-00000 | Aukstais ūdensvads - Ū1 |  |  |
| 1 |  | Lodveida noslēgventīļa PN16 DN20 montāža | gb. | 2,00 |
| 2 |  | Lodveida noslēgventīļa PN16 DN15 montāža | gb. | 11,00 |
| 3 |  | Komercuzskaites mēraparāta mezgla montāža, komplektā: - pāreja DN20x15 (2 gb.); - tukšošanas krāns DN15 (2 gb.); - uzmava ar vītni DN20 (2 gb.); - komercuzskaites mēraparāts DN15 (1 gb.); - sietiņfiltrs DN15 (2gb.); - lodveida noslēgventīlis PN16 DN20 (1 gb.). | kpl. | 1,00 |
| 4 |  | Laistīšanas krāna (iekšējais) ar 10m gāru šļūteni DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 5 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos, PE-RT/AL/PE-RT d25x2.5 montāža ēkā, kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 35,00 |
| 6 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos, PE-RT/AL/PE-RT d20x2.25 montāža ēkā, kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 25,00 |
| 7 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos, PE-RT/AL/PE-RT d16x2.0 montāža ēkā, kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 25,00 |
| 8 |  | Cauruļu pretsvīšanas izolācijas b=9 mm d25 montāža, iesk. montāžas materiālus | m | 35,00 |
| 9 |  | Cauruļu pretsvīšanas izolācijas b=9 mm d20 montāža, iesk. montāžas materiālus | m | 25,00 |
| 10 |  | Cauruļu pretsvīšanas izolācijas b=9 mm d16 montāža, iesk. montāžas materiālus | m | 25,00 |
| 11 |  | Tērauda aizsargčaulas DN40 mm, L=0.3m iebūve ēkas konstrukcijās, iesk. atvērumu izveidošanu, aizsargčaulas montāžu un sekojošu šķērsojuma vietas hermetizēšanu | gb. | 4,00 |
| 12 |  | Sistēmas hlorēšana un hidrauliskā pārbaude | m | 85,00 |
| 13 |  | Pieslēgums pie esošiem iekšējiem ūdensvada tīkliem | gb. | 1,00 |
| 14 |  | Cauruļvadu apšuvuma kābas izbūve ar ģipškartona apšuvumu | m2 | 8,00 |
| 3 | 14-00000 | Karstais ūdensvads - T3, T4 |  |  |
| 1 |  | Lodveida noslēgventīļa PN16 DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 2 |  | Lodveida noslēgventīļa PN16 DN15 montāža | gb. | 15,00 |
| 3 |  | Balansēšanas ventiļa DN15 montāža | gb. | 3,00 |
| 4 |  | Tukšošanas krāns DN15 montāža | gb. | 2,00 |
| 5 |  | Laistīšanas krāna (iekšējais) ar 10m gāru šļūteni DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 6 |  | Jaucējkrāna dušai montāža, kpl ar aprīkojumu | gb. | 1,00 |
| 7 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos, PE-RT/AL/PE-RT d25x2.5 montāža ēkā, kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 25,00 |
| 8 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos, PE-RT/AL/PE-RT d20x2.25 montāža ēkā, kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 50,00 |
| 9 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos, PE-RT/AL/PE-RT d16x2.0 montāža ēkā, kpl. ar veidgabaliem, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 65,00 |
| 10 |  | Cauruļu d25 siltumizolācija ar akmens vates čaulām b=30 mm, iesk. montāžas materiālus | m | 25,00 |
| 11 |  | Cauruļu d20 siltumizolācija ar akmens vates čaulām b=30 mm, iesk. montāžas materiālus | m | 50,00 |
| 12 |  | Cauruļu d16 siltumizolācija ar akmens vates čaulām b=30 mm, iesk. montāžas materiālus | m | 45,00 |
| 13 |  | Sistēmas hlorēšana un hidrauliskā pārbaude | m | 140,00 |
| 14 |  | Tērauda aizsargčaulas DN40 mm, L=0.3m iebūve ēkas konstrukcijās, iesk. atvērumu izveidošanu, aizsargčaulas montāžu un sekojošu šķērsojuma vietas hermetizēšanu | gb. | 7,00 |
| 3. "Siltumapgāde, iekšējie tīkli" |
| 1 | 17-00000 | Siltumapgāde, iekšējie tīkli |  |  |
| 1 |  | Siltummezgla vadības automātikas montāža, ieregulēšana, komplektā ar temperatūras devējiem, vadības automātikas un elektropieslēguma materiāliem | kpl. | 1,00 |
| 2 |  | Plākšņu siltummaiņa XB06L-01-10 montāža, komplektā ar siltumizolāciju un montāžas stiprinājumiem | kpl. | 1,00 |
| 3 |  | Siltumenerģijas skaitītāja Qn=0,60m3/h montāža, komplektā ar montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku | kpl. | 1,00 |
| 4 |  | Siltumenerģijas skaitītāja Qn=1,00m3/h montāža, komplektā ar montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku | kpl. | 2,00 |
| 5 |  | Cirkulācijas sūkņa ALPHA2 25-60 130 montāža, komplektā ar vadības bloku u.c. montāžas materiāliem | kpl. | 1,00 |
| 6 |  | Cirkulācijas sūkņa ALPHA2 25-60 180 montāža, komplektā ar vadības bloku u.c. montāžas materiāliem | kpl. | 2,00 |
| 7 |  | Cirkulācijas sūkņa ALPHA2 25-60 N 180 montāža, komplektā ar vadības bloku u.c. montāžas materiāliem | kpl. | 1,00 |
| 8 |  | Cirkulācijas sūkņu elektropieslēgums, iesk. montāžas materiālus | kpl. | 1,00 |
| 9 |  | Siltumapgādes kolektora DN80, 5 cirkulācijas loki, montāža, komplektā ar siltumizolāciju un montāžas stiprinājumiem | kpl. | 2,00 |
| 10 |  | Automātisko atgaisotāju montāža | kpl. | 8,00 |
| 11 |  | Sistēmas iztukšošanas krāna DN15 montāža | kpl. | 8,00 |
| 12 |  | Drošības vārsta 6bar DN20 montāža | gb. | 2,00 |
| 13 |  | Pārspiediena vārsta DN20 montāža | gb. | 2,00 |
| 14 |  | Izplešanās trauka V=100 litri, 120C, 6 bar, montāža, komplektā ar montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | kpl. | 1,00 |
| 15 |  | Plombēta lodveida krāna DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 16 |  | 2-gaitas vārsta komplektā ar izpildmehānismu DN15 montāža | kpl. | 1,00 |
| 17 |  | 2-gaitas vārsta komplektā ar izpildmehānismu DN25 montāža | gb. | 2,00 |
| 18 |  | Vienvirziena vārsta DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 19 |  | Vienvirziena vārsta DN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 20 |  | Vienvirziena vārsta DN32 montāža | gb. | 3,00 |
| 21 |  | Mehāniskā filtra DN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 22 |  | Mehāniskā filtra DN32 montāža | gb. | 1,00 |
| 23 |  | Mehāniskā filtra DN50 montāža | gb. | 1,00 |
| 24 |  | Lodveida krāna Ø16 montāža | gb. | 40,00 |
| 25 |  | Lodveida krāna DN20 montāža | gb. | 4,00 |
| 26 |  | Lodveida krāna DN25 montāža | gb. | 3,00 |
| 27 |  | Lodveida krāna DN32 montāža | gb. | 13,00 |
| 28 |  | Lodveida krāna DN50 montāža | gb. | 4,00 |
| 29 |  | Lodveida krāna DN65 montāža | gb. | 2,00 |
| 30 |  | Manometra P=0-5bar montāža | gb. | 11,00 |
| 31 |  | Termometra T=0-100C montāža | gb. | 14,00 |
| 32 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-600) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 2,00 |
| 33 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-700) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 3,00 |
| 34 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-800) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 1,00 |
| 35 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-900) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 2,00 |
| 36 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-1000) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 9,00 |
| 37 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-1100) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 3,00 |
| 38 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-1200) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 1,00 |
| 39 |  | Apkures radiatora (MC-22-500-1400) montāža, komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili | kpl. | 3,00 |
| 40 |  | apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-1600 | kpl. | 3,00 |
| 41 |  | Daudzslāņu apkures cauruļvadu Ø16x2,0 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 155,00 |
| 42 |  | Daudzslāņu apkures cauruļvadu Ø20x2,3 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 120,00 |
| 43 |  | Daudzslāņu apkures cauruļvadu Ø25x2,5 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 150,00 |
| 44 |  | Daudzslāņu apkures cauruļvadu Ø32x3,0 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 68,00 |
| 45 |  | Daudzslāņu apkures cauruļvadu Ø40x4,0 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 40,00 |
| 46 |  | Melnā tērauda apkures cauruļvadu DN20 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 10,00 |
| 47 |  | Melnā tērauda apkures cauruļvadu DN25 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 10,00 |
| 48 |  | Melnā tērauda apkures cauruļvadu DN32 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 20,00 |
| 49 |  | Melnā tērauda apkures cauruļvadu DN50 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 10,00 |
| 50 |  | Melnā tērauda apkures cauruļvadu DN65 montāža ēkā, iesk. fasondaļas, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 5,00 |
| 51 |  | Porgumijas cauruļvadu siltumizolācijas b=13mm, Ø16 montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 155,00 |
| 52 |  | Porgumijas cauruļvadu siltumizolācijas b=13mm, Ø20 montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 130,00 |
| 53 |  | Porgumijas cauruļvadu siltumizolācijas b=13mm, Ø25 montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 160,00 |
| 54 |  | Porgumijas cauruļvadu siltumizolācijas b=13mm, Ø32 montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 88,00 |
| 55 |  | Porgumijas cauruļvadu siltumizolācijas b=13mm, Ø40 montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 40,00 |
| 56 |  | Porgumijas cauruļvadu siltumizolācijas b=13mm, Ø50 montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 10,00 |
| 57 |  | Porgumijas cauruļvadu siltumizolācijas b=13mm, Ø65 montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus | m | 5,00 |
| 58 |  | Antikorozijas krāsas uzklāšana | kpl. | 1,00 |
| 59 |  | Montāžas komplekts | kpl. | 1,00 |
| 4. "Ventilācija" |
| 1 | 17-00000 | Vēdināšana |  |  |
| 1 |  | Gaisa apstrādes iekārtas DOMEKT R 700 H montāža (iekārta horizontālā izpildījumā, ar rotējošo siltummaini un elektrisko sildītāju), komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku, pilnā komplektācijā | kpl. | 1,00 |
| 2 |  | Jumta ventilatora SILENT 200 CHZ montāža, komplektā ar taimeri, mitruma sensoru, vienvirziena vārstu, ventilatora ieslēgšanās ar gaismas slēdzi, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | kpl. | 6,00 |
| 3 |  | Gaisa apstrādes iekārtas un ventilatoru vadības automātikas un elektropieslēguma materiāli ar montāžu | kpl. | 1,00 |
| 4 |  | Trokšņu slāpētāja LDC 250-600 montāža, kpl. ar montāžas materiāliem | gb. | 2,00 |
| 5 |  | Trokšņu slāpētāja LDC 250-900 montāža, kpl. ar montāžas materiāliem | gb. | 2,00 |
| 6 |  | Gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektora HV 125 montāža, kpl. ar montāžas materiāliem | gb. | 6,00 |
| 7 |  | Gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektora HV 160 montāža, kpl. ar montāžas materiāliem | gb. | 1,00 |
| 8 |  | Gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektora HV 250 montāža, kpl. ar montāžas materiāliem | gb. | 1,00 |
| 9 |  | Gaisa ieņemšanas restes USS 250x400 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1,00 |
| 10 |  | Pieplūdes / nosūces difuzora TST 160 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | kpl. | 8,00 |
| 11 |  | Gaisa vadu no cinkotā skārda Ø125 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 12,00 |
| 12 |  | Gaisa vadu no cinkotā skārda Ø160 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 14,00 |
| 13 |  | Gaisa vadu no cinkotā skārda Ø200 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 10,00 |
| 14 |  | Gaisa vadu no cinkotā skārda Ø250 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 22,00 |
| 15 |  | Gaisa vadu no cinkotā skārda 250x400 montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m | 1,00 |
| 16 |  | Gaisa vadu fasona daļas ar montāžu | kpl. | 1,00 |
| 17 |  | Pašlīmējošās pretkondensāta porgumijas izolācijas b=32mm montāža kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m2 | 3,00 |
| 18 |  | Cinkotā skārda loksnes siltumizolācijas pārklāšanai montāža kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | m2 | 2,00 |
| 19 |  | Montāžas komplekts | kpl. | 1,00 |
| 5. "Elektroapgāde, iekšējie tīkli" |
| 1 | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi |  |  |
| 1 |  | Sadales (zem apmetuma, 48 moduļu, IP40) montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1,00 |
| 2 |  | Sadales (virsapmetuma, 52 moduļu, IP44) montāža, kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem | gb. | 1,00 |
| 3 |  | Ievada slēdža 3/32A montāža | gb. | 2,00 |
| 4 |  | Grupu automāta 1C16 montāža | gb. | 15,00 |
| 5 |  | Grupu automāta 1C10 montāža | gb. | 14,00 |
| 6 |  | Grupu automāta 3C16 montāža | gb. | 3,00 |
| 7 |  | Grupu automāta 1B3 montāža | gb. | 1,00 |
| 8 |  | Grupu automāta 1C4 montāža | gb. | 4,00 |
| 9 |  | Klemmes termināla KE66 montāža | gb. | 6,00 |
| 10 |  | Klemmes termināla KE66.2 montāža | gb. | 2,00 |
| 11 |  | Klemmes termināla KE66.3 montāža | gb. | 2,00 |
| 12 |  | Diferenciālās strāvas aizsardzības 1N/16/0,03 montāža | gb. | 2,00 |
| 13 |  | Kopnes 14 moduļu ar noseggaliem 400V montāža | gb. | 6,00 |
| 14 |  | El.rozete divvietīga+ PE, zemapmet. I nom = 16 A , U = 230 V, IP20, ar montāžu | gb. | 48,00 |
| 15 |  | El.rozete PE, zemapmet. I nom = 16 A , U = 230 V, IP44, ar montāžu | gb. | 10,00 |
| 16 |  | El.rozetes bloks virs apmetuma+PE. Pagrabstāvā IP 44 , I nom = 16 A , U = 420/230 V, ar montāžu | gb. | 5,00 |
| 17 |  | El.rozete virs apmetuma+PE. Pagrabstāvā IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V, ar montāžu | gb. | 17,00 |
| 18 |  | Nozarkārbas 80x80 IP54 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 80,00 |
| 19 |  | Vienvietīgas montāžas kārbas vd=68 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 50,00 |
| 20 |  | Divvietīgas montāžas kārbas montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 50,00 |
| 21 |  | Kabeļ dzīslu savienotāju IX9 montāža | gb. | 200,00 |
| 22 |  | Kabeļ dzīslu savienotāju IX16 montāža | gb. | 100,00 |
| 23 |  | Krēslas slēdža 230V, 1000W, IP65 montāža | gb. | 1,00 |
| 24 |  | Kontaktora 400/230V, 5kW montāža | gb. | 1,00 |
| 25 |  | Kontaktora 400/230V, 15kW montāža | gb. | 1,00 |
| 26 |  | Moduļslēdža uz DIN 230V, 25A montāža | gb. | 1,00 |
| 27 |  | El. kabeļa XPJ 5 * 10 mm2 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 25,00 |
| 28 |  | El. kabeļa XPJ 5 * 2,5 mm2 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 100,00 |
| 29 |  | El. kabeļa XPJ 3 * 2,5 mm2 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 600,00 |
| 30 |  | El. kabeļa XPJ 3 * 1,5 mm2 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 1000,00 |
| 31 |  | El. kabeļa SIHF E30 3 * 1,5 mm2 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 50,00 |
| 32 |  | El. kabeļa EXLQ-Pure 3 * 2,5 mm2 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 50,00 |
| 33 |  | Kabeļ aizsarg caurules TXM-M20 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 400,00 |
| 34 |  | Kabeļ aizsarg caurules TXM-M25 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 100,00 |
| 35 |  | Kabeļ aizsarg caurules TXM-M32 montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 50,00 |
| 36 |  | El.slēdža z/apm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V montāža | gb. | 6,00 |
| 37 |  | El.slēdža divtaustiņu zem/apm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V montāža | gb. | 6,00 |
| 38 |  | El.slēdzis pārsl z/apm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V | gb. | 5,00 |
| 39 |  | El.slēdža z/apm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V montāža | gb. | 5,00 |
| 40 |  | El.slēdža virsapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V montāža | gb. | 25,00 |
| 41 |  | El.slēdža pārsl virsapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V montāža | gb. | 7,00 |
| 42 |  | Apgaismojuma ķermenis LED panelis pie griestiem IP 44 , 24W , U = 230 V ar montāžu | gb. | 11,00 |
| 43 |  | Apgaismojuma ķermenis LED panelis griestos IP 44 , 24W , U = 230 V | gb. | 8,00 |
| 44 |  | Apgaismojuma ķermenis LED planelis pie griestiem 600x600 IP 44 , 24W , U = 230 V ar montāžu | gb. | 48,00 |
| 45 |  | Apgaismojuma ķermenis LED plafons pie griestiem, sienas 300 IP 44 , 24W , U = 230 V ar montāžu | gb. | 28,00 |
| 46 |  | Apgaismojuma ķermenis LED panelis ar kustības sensoru IP 44 , 24W , U = 230 V ar montāžu | gb. | 2,00 |
| 47 |  | Apgaismojuma ķermenis LED, pagrabā IP 65 , 42W , U = 230 V ar montāžu | gb. | 33,00 |
| 48 |  | Apgaismojuma ķermenis LED evakuācija IP 44 , 11W , U = 230 V ar montāžu | gb. | 8,00 |
| 49 |  | Apgaismojuma ķermenis LED prožektors IP 65 , 10W , U = 230 V ar montāžu | gb. | 5,00 |
| 50 |  | Zvana ar izsaukuma pogu montāža, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | kompl. | 1,00 |
| 6. "Vājstrāvu sistēmas, iekšējie tīkli" |
| 1 | 19-00000 | UAS sistēmas izbūve |  |  |
| 1 |  | SmartLine020 tradicionālā ugunsgrēka atklāšanas vadības paneļa sērija piedāvā 4 zonu paplašināmu modeli | gab | 1,00 |
| 2 |  | 8 Zonas Paplašinātājs | gab | 2,00 |
| 3 |  | Akumulators 12V 7ASt | gab | 2,00 |
| 4 |  | Optiskais dūmu detektors ar digitālās apstrādes algoritmu. Pārklājuma platība - līdz 120m2. LED indikators ar 360 ° skatu. Testa signāla indikators ik pēc 8 sekundēm. Sertificēts EN54 - 7. (ar bāzes) | gab | 68,00 |
| 5 |  | SensoMAG F10 ir fiksēts temperatūras detektors ar digitālu apstrādes algoritmu. Detector ir paredzēts, lai noteiktu temperatūru virs 60 ° C (klases A2S, saskaņā ar EN54-5). | gab | 1,00 |
| 6 |  | Tālvadības LED indikators - tālvadības indikators ir izveidots, lai dublētu ugunsgrēka signalizācijas signālu, ko sniedz uguns detektori. Tālvadības indikators RI 31 izsniedz gaismas signālu. | gab | 16,00 |
| 7 |  | SensoMAG MCP50 ir manuāls izsaukuma punkts, kas paredzēts darbam ar parastajiem ugunsdrošības paneļiem. + Plastikāta aizsargvāks. | gab | 8,00 |
| 8 |  | UAS Sirenas piesleguma | gab | 12,00 |
| 9 |  | Sirēna ar strobu: 17~60 VDC; 9~50 mA; IP65; 106dB -25ºC to +70ºC; 32 toni; regulējams skaņas līmenis | gab | 1,00 |
| 10 |  | Ventilacijas atslegšanas relejs | gab | 1,00 |
| 11 |  | Signalizācijas kabelis detektoriem 1x2x0.8mm2 1x2x0.8 | m | 950,00 |
| 12 |  | Vītais paris 2x0,8+0,8 bez ekrāna, Fireproof, nedegošs 120min, mīksts, oranžs, ritulis 100m, sertificēts | m | 180,00 |
| 13 |  | Ugunsizturīgs kabelis (FE 180/E30) 3x1,5 | m | 15,00 |
| 14 |  | Plastmasas gofreta caurule ∅16 mm | m | 300,00 |
| 15 |  | Plastmasas caurule ∅25 mm | m | 80,00 |
| 16 |  | Ugunsdroša HILTI akrila masas CFS-S ACR CW 310 ml aizdare ap kabeļiem | gb | 2,00 |
| 17 |  | Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi | kompl | 1,00 |
| 2 | 19-00000 | Invalīdu WC izsaukuma sistēmas izbūve |  |  |
| 1 |  | Ārkārtas palīdzības trauksmes 10 Zonu kontrol. ar baroš. NC910S | kpl | 1,00 |
| 2 |  | Sistēmas barošanas bloka SBB1203A Barošanas bloks 12V, 3A | kpl | 1,00 |
| 3 |  | Akumulators7A/h 12V | gb | 1,00 |
| 4 |  | NC951 Invalīdu trauksmes sistēmas komplekts | gb | 4,00 |
| 5 |  | Izsaukšanas poga | gb | 4,00 |
| 6 |  | Z/a rozešu montāžas kārbu uzstādīšana sienās, fiksācija | gb | 16,00 |
| 7 |  | Kabeļa CQR 6x0,22 | m | 200,00 |
| 8 |  | Kabeļa 3x1,5 E30 montāža, ugunsdrošs | m | 15,00 |
| 9 |  | Gofrētas PVC aizsargcaurules ar buksieri Ø 16 mm ar kabeļa ievilkšanu | m | 80,00 |
| 10 |  | Rievu frēzēšana kabeļu montāžai, caurumu urbšana apmestās sienās un griestos | m | 30,00 |
| 11 |  | Rievu aizdare ar elektroģipsi pēc kabeļu montāžas | m | 30,00 |
| 12 |  | Ugunsdroša HILTI akrila masas CFS-S ACR CW 310 ml aizdare ap kabeļiem | gb | 1,00 |
| 13 |  | Pārējie izdevumi (skrūves, metal. stiprinājumi, el.kārbas un citi materiāli, regulēšanas un programēšanas darbi.) | kompl | 1,00 |

2.daļa - Vienkāršota telpu atjaunošana grupu dzīvokļu izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem Pašulienē, Šēderes pagastā.

| Nr. p.k. | kods | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-112 | Virsmas balsinājuma un tapešu noņemšana no sienām un griestiem | m2 | 239,60 |
| 2 | 9-108 | Flīžu demontāža | m2 | 16,00 |
| 3 | 6-67 | Durvju bloku demontāža | m2 | 5,10 |
| 4 |  | Santehnisko ierīču demontāža | gab | 4,00 |
| 5 | 10-115 | Gāzes atslēgšana | vieta | 1,00 |
| 6 | 6-41 | Durvju bloku uzstādīšana, paplašinot ailas | gab | 2,00 |
| 7 |  | durvju bloks 870x2070 mm | gab | 1,00 |
| 8 |  | durvju bloks 970x2070 mm | gab | 1,00 |
| 9 |  | durvju piedereumi | kompl | 2,00 |
| 10 |  | montāžas materiāli | kompl | 2,00 |
| 11 | 9-69 | Durvju bloku krāsošana | ailas m2 | 13,70 |
| 12 |  | krāsa | kg | 10,96 |
| 13 | 9-62 / 9-63 | Griestu un sienu uzlabota apdare ar ūdens dispersijas krāsām | m2 | 87,40 |
| 14 |  | nobeiguma apmetums | kg | 104,88 |
| 15 |  | dziļā grunts | l | 8,74 |
| 16 |  | ūdens dispersijas krāsa balta | l | 34,96 |
| 17 |  | palģmateriāli (plēve, līmlenta u.c.) | kompl | 1,00 |
| 18 | 9-111 | Tapešu līmēšana uz vecām apmestām virsmām, daļēji špaktelējot sienu | m2 | 152,20 |
| 19 |  | nobeiguma apmetums | kg | 30,44 |
| 20 |  | dziļā grunts | l | 7,61 |
| 21 |  | vinila tapetes | m2 | 182,64 |
| 22 |  | tapešu līme 0,25kg | iepak | 5,00 |
| 23 | 9-68 | Grīdas virsmas uzlabots krāsojums, ieskaitot lokālu vietu attīrīšanu no atlobītās krāsas | m2 | 57,50 |
| 24 |  | špaktele | kg | 5,75 |
| 25 |  | grīdas krāsa | l | 11,50 |
| 26 |  | Elektroinstalācijas remonts | m2 | 61,20 |
| 27 |  | vadi, armatūra(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 prasībām, 1.pielikums) | kompl | 1,00 |
| 28 |  | Trauksmes un ugunsdrošības informēšanas sistēmas ierīkošana | m2 | 61,20 |
| 29 |  | materiāli | kompl | 1,00 |
| 30 |  | Sanitārā mezgla remonts, apvienojot tualeti ar vannas istabu, uzstādot jaunu santehniku sanmezglā un virtuvē | vieta | 1,00 |
| 31 |  | apdares materiāli, flīzes | kompl | 1,00 |
| 32 |  | tualetes pods | gab | 1,00 |
| 33 |  | roku balsti | gab | 2,00 |
| 34 |  | dušas siena | gab | 1,00 |
| 35 |  | ūdens skaitītājs | gab | 1,00 |
| 36 |  | kanalizācijas un ūdensvada veidgabali | kompl | 1,00 |
| 37 | 10-27 | Centrālapkures radiatoru nomaiņa | gab | 4,00 |
| 38 |  | apkures radiatori Purmo vai analogi | gab | 4,00 |
| 39 |  | pieslēguma materiāli | kompl | 4,00 |
| 40 | 10-17/10-23 | Virtuves santehnikas uzstādīšana | kompl | 1,00 |
| 41 |  | virtuves izlietne ar jaucējkrānu un sifonu | kompl | 1,00 |
| Būves/objekta nosaukums: dzīvoklis |  |  |
| Adrese: PAŠULIENE 4-38, PAŠULIENE, ILŪKSTES NOV. |  |
| Nr. p.k. | kods | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | 9-112 | Virsmas balsinājuma un tapešu noņemšana no sienām un griestiem | m2 | 202,50 |
| 1 | 9-108 | Flīžu demontāža | m2 | 17,00 |
| 2 | 6-67 | Durvju bloku demontāža | m2 | 9,70 |
| 3 |  | Santehnisko ierīču demontāža | gab | 4,00 |
| 4 | 10-115 | Gāzes atslēgšana | vieta | 1,00 |
| 5 | 6-41 | Durvju bloku uzstādīšana, paplašinot ailas | gab | 4,00 |
| 6 |  | durvju bloks 870x2070 mm | gab | 1,00 |
| 7 |  | durvju bloks 1270x2070 mm | gab | 1,00 |
| 8 |  | durvju bloks 970x2070 mm | gab | 2,00 |
| 9 |  | durvju piedereumi | kompl | 4,00 |
| 10 |  | montāžas materiāli | kompl | 4,00 |
| 11 | 9-69 | Durvju bloku krāsošana | ailas m2 | 11,80 |
| 12 |  | krāsa | kg | 9,44 |
| 13 | 9-62 / 9-63 | Griestu un sienu uzlabota apdare ar ūdens dispersijas krāsām | m2 | 81,60 |
| 14 |  | nobeiguma apmetums | kg | 97,92 |
| 15 |  | dziļā grunts | l | 8,16 |
| 16 |  | ūdens dispersijas krāsa balta | l | 32,64 |
| 17 |  | palģmateriāli (plēve, līmlenta u.c.) | kompl | 1,00 |
| 18 | 9-111 | Tapešu līmēšana uz vecām apmestām virsmām, daļēji špaktelējot sienu | m2 | 116,90 |
| 19 |  | nobeiguma apmetums | kg | 23,38 |
| 20 |  | dziļā grunts | l | 5,85 |
| 21 |  | vinila tapetes | m2 | 140,28 |
| 22 |  | tapešu līme 0,25kg | iepak | 5,00 |
| 23 | 9-68 | Grīdas virsmas uzlabots krāsojums, ieskaitot lokālu vietu attīrīšanu no atlobītās krāsas | m2 | 48,70 |
| 24 |  | špaktele | kg | 4,87 |
| 25 |  | grīdas krāsa | l | 9,74 |
| 26 |  | Elektroinstalācijas remonts | m2 | 52,50 |
| 27 |  | vadi, armatūra(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 prasībām, 1.pielikums) | kompl | 1,00 |
| 28 |  | Trauksmes un ugunsdrošības informēšanas sistēmas ierīkošana | m2 | 52,50 |
| 29 |  | materiāli | kompl | 1,00 |
| 30 |  | Sanitārā mezgla remonts, apvienojot tualeti ar vannas istabu, uzstādot jaunu santehniku sanmezglā un virtuvē | vieta | 1,00 |
| 31 |  | apdares materiāli, flīzes | kompl | 1,00 |
| 32 |  | boileris 80l | gab | 1,00 |
| 33 |  | tualetes pods | gab | 1,00 |
| 34 |  | roku balsti | gab | 2,00 |
| 35 |  | dušas siena | gab | 1,00 |
| 36 |  | ūdens skaitītājs | gab | 1,00 |
| 37 |  | kanalizācijas un ūdensvada veidgabali | kompl | 1,00 |
| 38 | 10-27 | Centrālapkures radiatoru nomaiņa | gab | 3,00 |
| 39 |  | apkures radiatori Purmo vai analogi | gab | 3,00 |
| 40 |  | pieslēguma materiāli | kompl | 3,00 |
| 41 | 10-17/10-23 | Virtuves santehnikas uzstādīšana | kompl | 1,00 |
| 42 |  | virtuves izlietne ar jaucējkrānu un sifonu | kompl | 1,00 |
| Būves/objekta nosaukums: dzīvoklis |  |  |
| Adrese: PAŠULIENE 4-39, PAŠULIENE, ILŪKSTES NOV. |  |
| Nr. p.k. | kods | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 9-112 | Virsmas balsinājuma un tapešu noņemšana no sienām un griestiem | m2 | 240,00 |
| 2 | 9-108 | Flīžu demontāža | m2 | 16,00 |
| 3 | 6-67 | Durvju bloku demontāža | m2 | 13,70 |
| 4 |  | Santehnisko ierīču demontāža | gab | 4,00 |
| 5 | 10-115 | Gāzes atslēgšana | vieta | 1,00 |
| 6 | 6-41 | Durvju bloku uzstādīšana, paplašinot ailas | gab | 5,00 |
| 7 |  | ārdurvju bloks 970x2070 mm | gab | 1,00 |
| 8 |  | durvju bloks 870x2070 mm | gab | 1,00 |
| 9 |  | durvju bloks 1270x2070 mm | gab | 1,00 |
| 10 |  | durvju bloks 970x2070 mm | gab | 2,00 |
| 11 |  | durvju piedereumi | kompl | 5,00 |
| 12 |  | montāžas materiāli | kompl | 5,00 |
| 13 | 9-69 | Durvju bloku krāsošana | ailas m2 | 13,70 |
| 14 |  | krāsa | kg | 10,96 |
| 15 | 9-62 / 9-63 | Griestu un sienu uzlabota apdare ar ūdens dispersijas krāsām | m2 | 87,80 |
| 16 |  | nobeiguma apmetums | kg | 105,36 |
| 17 |  | dziļā grunts | l | 8,78 |
| 18 |  | ūdens dispersijas krāsa balta | l | 35,12 |
| 19 |  | palģmateriāli (plēve, līmlenta u.c.) | kompl | 1,00 |
| 20 | 9-111 | Tapešu līmēšana uz vecām apmestām virsmām, daļēji špaktelējot sienu | m2 | 152,20 |
| 21 |  | nobeiguma apmetums | kg | 30,44 |
| 22 |  | dziļā grunts | l | 7,61 |
| 23 |  | vinila tapetes | m2 | 182,64 |
| 24 |  | tapešu līme 0,25kg | iepak | 5,00 |
| 25 | 9-68 | Grīdas virsmas uzlabots krāsojums, ieskaitot lokālu vietu attīrīšanu no atlobītās krāsas | m2 | 57,90 |
| 26 |  | špaktele | kg | 5,79 |
| 27 |  | grīdas krāsa | l | 11,58 |
| 28 |  | Elektroinstalācijas remonts | m2 | 61,60 |
| 29 |  | vadi, armatūra(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 prasībām, 1.pielikums) | kompl | 1,00 |
| 30 |  | Trauksmes un ugunsdrošības informēšanas sistēmas ierīkošana | m2 | 61,60 |
| 31 |  | materiāli | kompl | 1,00 |
| 32 |  | Sanitārā mezgla remonts, apvienojot tualeti ar vannas istabu, uzstādot jaunu santehniku sanmezglā un virtuvē | vieta | 1,00 |
| 33 |  | apdares materiāli, flīzes | kompl | 1,00 |
| 34 |  | boileris 80l | gab | 1,00 |
| 35 |  | tualetes pods | gab | 1,00 |
| 36 |  | roku balsti | gab | 2,00 |
| 37 |  | dušas siena | gab | 1,00 |
| 38 |  | ūdens skaitītājs | gab | 1,00 |
| 39 |  | kanalizācijas un ūdensvada veidgabali | kompl | 1,00 |
| 40 | 10-27 | Centrālapkures radiatoru nomaiņa | gab | 4,00 |
| 41 |  | apkures radiatori Purmo vai analogi | gab | 4,00 |
| 42 |  | pieslēguma materiāli | kompl | 4,00 |
| 43 | 10-17/10-23 | Virtuves santehnikas uzstādīšana | kompl | 1,00 |
| 44 |  | virtuves izlietne ar jaucējkrānu un sifonu | kompl | 1,00 |
| Būves/objekta nosaukums: dzīvoklis |  |  |
| Adrese: PAŠULIENE 4-41, PAŠULIENE, ILŪKSTES NOV. |  |
| Nr. p.k. | kods | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 9-112 | Virsmas balsinājuma un tapešu noņemšana no sienām un griestiem | m2 | 202,70 |
| 2 | 9-108 | Flīžu demontāža | m2 | 17,00 |
| 3 | 6-67 | Durvju bloku demontāža | m2 | 11,80 |
| 4 |  | Santehnisko ierīču demontāža | gab | 4,00 |
| 5 | 10-115 | Gāzes atslēgšana | vieta | 1,00 |
| 6 | 6-41 | Durvju bloku uzstādīšana, paplašinot ailas | gab | 5,00 |
| 7 |  | ārdurvju bloks 970x2070 mm | gab | 1,00 |
|  |  | durvju bloks 870x2070 mm | gab | 1,00 |
| 8 |  | durvju bloks 1270x2070 mm | gab | 1,00 |
| 9 |  | durvju bloks 970x2070 mm | gab | 2,00 |
| 10 |  | durvju piedereumi | kompl | 5,00 |
| 11 |  | montāžas materiāli | kompl | 5,00 |
| 12 | 9-69 | Durvju bloku krāsošana | ailas m2 | 11,80 |
| 13 |  | krāsa | kg | 9,44 |
| 14 | 9-62 / 9-63 | Griestu un sienu uzlabota apdare ar ūdens dispersijas krāsām | m2 | 81,80 |
| 15 |  | nobeiguma apmetums | kg | 98,16 |
| 16 |  | dziļā grunts | l | 8,18 |
| 17 |  | ūdens dispersijas krāsa balta | l | 32,72 |
| 18 |  | palģmateriāli (plēve, līmlenta u.c.) | kompl | 1,00 |
| 19 | 9-111 | Tapešu līmēšana uz vecām apmestām virsmām, daļēji špaktelējot sienu | m2 | 116,90 |
| 20 |  | nobeiguma apmetums | kg | 23,38 |
| 21 |  | dziļā grunts | l | 5,85 |
| 22 |  | vinila tapetes | m2 | 140,28 |
| 23 |  | tapešu līme 0,25kg | iepak | 5,00 |
| 24 | 9-68 | Grīdas virsmas uzlabots krāsojums, ieskaitot lokālu vietu attīrīšanu no atlobītās krāsas | m2 | 48,90 |
| 25 |  | špaktele | kg | 4,89 |
| 26 |  | grīdas krāsa | l | 9,78 |
| 27 |  | Elektroinstalācijas remonts | m2 | 52,50 |
| 28 |  | vadi, armatūra(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 prasībām, 1.pielikums) | kompl | 1,00 |
| 29 |  | Trauksmes un ugunsdrošības informēšanas sistēmas ierīkošana | m2 | 52,50 |
| 30 |  | materiāli | kompl | 1,00 |
| 31 |  | Sanitārā mezgla remonts, apvienojot tualeti ar vannas istabu, uzstādot jaunu santehniku sanmezglā un virtuvē | vieta | 1,00 |
| 32 |  | apdares materiāli, flīzes | kompl | 1,00 |
| 33 |  | boileris 80l | gab | 1,00 |
| 34 |  | tualetes pods | gab | 1,00 |
| 35 |  | roku balsti | gab | 2,00 |
| 36 |  | dušas siena | gab | 1,00 |
| 37 |  | ūdens skaitītājs | gab | 1,00 |
| 38 |  | kanalizācijas un ūdensvada veidgabali | kompl | 1,00 |
| 39 | 10-27 | Centrālapkures radiatoru nomaiņa | gab | 3,00 |
| 40 |  | apkures radiatori Purmo vai analogi | gab | 3,00 |
| 41 |  | pieslēguma materiāli | kompl | 3,00 |
| 42 | 10-17/10-23 | Virtuves santehnikas uzstādīšana | kompl | 1,00 |
| 43 |  | virtuves izlietne ar jaucējkrānu un sifonu | kompl | 1,00 |
| Būves/objekta nosaukums: dzīvoklis |  |  |
| Adrese: PAŠULIENE 4-42, PAŠULIENE, ILŪKSTES NOV. |  |
| Nr. p.k. | kods | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 9-112 | Virsmas balsinājuma un tapešu noņemšana no sienām un griestiem | m2 | 240,30 |
| 2 | 6-67 | Durvju bloku demontāža | m2 | 7,60 |
| 3 |  | Santehnisko ierīču demontāža | gab | 4,00 |
| 4 | 10-115 | Gāzes atslēgšana | vieta | 1,00 |
| 5 |  | Starpsienu izbūve | m2 | 25,00 |
| 6 |  | metāla profili, stiprinājumi | kompl | 1,00 |
| 7 |  | rīģipsis | m2 | 55,00 |
| 8 | 6-41 | Durvju bloku uzstādīšana, paplašinot ailas | gab | 5,00 |
| 9 |  | ārdurvju bloks 970x2070 mm | gab | 1,00 |
| 10 |  | durvju bloks 870x2070 mm | gab | 2,00 |
| 11 |  | durvju bloks 970x2070 mm | gab | 2,00 |
| 12 |  | durvju piedereumi | kompl | 5,00 |
| 13 |  | montāžas materiāli | kompl | 5,00 |
| 14 | 9-69 | Durvju bloku krāsošana | ailas m2 | 13,70 |
| 15 |  | krāsa | kg | 10,96 |
| 16 | 9-62 / 9-63 | Griestu un sienu uzlabota apdare ar ūdens dispersijas krāsām | m2 | 88,10 |
| 17 |  | nobeiguma apmetums | kg | 105,72 |
| 18 |  | dziļā grunts | l | 8,81 |
| 19 |  | ūdens dispersijas krāsa balta | l | 35,24 |
| 20 |  | palģmateriāli (plēve, līmlenta u.c.) | kompl | 1,00 |
| 21 | 9-111 | Tapešu līmēšana uz vecām apmestām virsmām, daļēji špaktelējot sienu | m2 | 152,20 |
| 22 |  | nobeiguma apmetums | kg | 30,44 |
| 23 |  | dziļā grunts | l | 7,61 |
| 24 |  | vinila tapetes | m2 | 182,64 |
| 25 |  | tapešu līme 0,25kg | iepak | 5,00 |
| 26 | 9-68 | Grīdas virsmas uzlabots krāsojums, ieskaitot lokālu vietu attīrīšanu no atlobītās krāsas | m2 | 57,90 |
| 27 |  | špaktele | kg | 5,79 |
| 28 |  | grīdas krāsa | l | 11,58 |
| 29 | 7-33 | Grīdu linoleja segums | m2 | 33,50 |
| 30 |  | linolejs | m2 | 36,52 |
| 31 |  | linoleja līme | kg | 8,38 |
| 32 |  | Elektroinstalācijas remonts | m2 | 61,90 |
| 33 |  | vadi, armatūra(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 prasībām, 1.pielikums) | kompl | 1,00 |
| 34 |  | Trauksmes un ugunsdrošības informēšanas sistēmas ierīkošana | m2 | 61,90 |
| 35 |  | materiāli | kompl | 1,00 |
| 36 |  | Sanitārā mezgla remonts, apvienojot tualeti ar vannas istabu, uzstādot jaunu santehniku sanmezglā un virtuvē | vieta | 1,00 |
| 37 |  | apdares materiāli, flīzes | kompl | 1,00 |
| 38 |  | boileris 80l | gab | 1,00 |
| 39 |  | tualetes pods | gab | 1,00 |
| 40 |  | roku balsti | gab | 2,00 |
| 41 |  | dušas siena | gab | 1,00 |
| 42 |  | ūdens skaitītājs | gab | 1,00 |
| 43 |  | kanalizācijas un ūdensvada veidgabali | kompl | 1,00 |
| 44 | 10-27 | Centrālapkures radiatoru nomaiņa | gab | 4,00 |
| 45 |  | apkures radiatori Purmo vai analogi | gab | 4,00 |
| 46 |  | pieslēguma materiāli | kompl | 4,00 |
| 47 | 10-17/10-23 | Virtuves santehnikas uzstādīšana | kompl | 1,00 |
| 48 |  | virtuves izlietne ar jaucējkrānu un sifonu | kompl | 1,00 |
| Būves/objekta nosaukums: dzīvoklis |  |  |
| Adrese: PAŠULIENE 4-44, PAŠULIENE, ILŪKSTES NOV. |  |
| Nr. p.k. | kods | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 9-112 | Virsmas balsinājuma un tapešu noņemšana no sienām un griestiem | m2 | 203,40 |
| 2 | 9-108 | Flīžu demontāža | m2 | 17,00 |
| 3 | 6-67 | Durvju bloku demontāža | m2 | 11,80 |
| 4 |  | Santehnisko ierīču demontāža | gab | 4,00 |
| 5 | 10-115 | Gāzes atslēgšana | vieta | 1,00 |
| 6 | 6-41 | Durvju bloku uzstādīšana, paplašinot ailas | gab | 5,00 |
| 7 |  | ārdurvju bloks 970x2070 mm | gab | 1,00 |
|  |  | durvju bloks 870x2070 mm | gab | 1,00 |
| 8 |  | durvju bloks 1270x2070 mm | gab | 1,00 |
| 9 |  | durvju bloks 970x2070 mm | gab | 2,00 |
| 10 |  | durvju piedereumi | kompl | 5,00 |
| 11 |  | montāžas materiāli | kompl | 5,00 |
| 12 | 9-69 | Durvju bloku krāsošana | ailas m2 | 11,80 |
| 13 |  | krāsa | kg | 9,44 |
| 14 | 9-62 / 9-63 | Griestu un sienu uzlabota apdare ar ūdens dispersijas krāsām | m2 | 82,50 |
| 15 |  | nobeiguma apmetums | kg | 99,00 |
| 16 |  | dziļā grunts | l | 8,25 |
| 17 |  | ūdens dispersijas krāsa balta | l | 33,00 |
| 18 |  | palģmateriāli (plēve, līmlenta u.c.) | kompl | 1,00 |
| 19 | 9-111 | Tapešu līmēšana uz vecām apmestām virsmām, daļēji špaktelējot sienu | m2 | 116,90 |
| 20 |  | nobeiguma apmetums | kg | 23,38 |
| 21 |  | dziļā grunts | l | 5,85 |
| 22 |  | vinila tapetes | m2 | 140,28 |
| 23 |  | tapešu līme 0,25kg | iepak | 5,00 |
| 24 | 9-68 | Grīdas virsmas uzlabots krāsojums, ieskaitot lokālu vietu attīrīšanu no atlobītās krāsas | m2 | 49,60 |
| 25 |  | špaktele | kg | 4,96 |
| 26 |  | grīdas krāsa | l | 9,92 |
| 27 |  | Elektroinstalācijas remonts | m2 | 52,50 |
| 28 |  | vadi, armatūra (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 prasībām, 1.pielikums) | kompl | 1,00 |
| 29 |  | Trauksmes un ugunsdrošības informēšanas sistēmas ierīkošana | m2 | 52,50 |
| 30 |  | materiāli | kompl | 1,00 |
| 31 |  | Sanitārā mezgla remonts, apvienojot tualeti ar vannas istabu, uzstādot jaunu santehniku sanmezglā un virtuvē | vieta | 1,00 |
| 32 |  | apdares materiāli, flīzes | kompl | 1,00 |
| 33 |  | boileris 80l | gab | 1,00 |
| 34 |  | tualetes pods | gab | 1,00 |
| 35 |  | roku balsti | gab | 2,00 |
| 36 |  | dušas siena | gab | 1,00 |
| 37 |  | ūdens skaitītājs | gab | 1,00 |
| 38 |  | kanalizācijas un ūdensvada veidgabali | kompl | 1,00 |
| 39 | 10-27 | Centrālapkures radiatoru nomaiņa | gab | 3,00 |
| 40 |  | apkures radiatori Purmo vai analogi | gab | 3,00 |
| 41 |  | pieslēguma materiāli | kompl | 3,00 |
| 42 | 10-17/10-23 | Virtuves santehnikas uzstādīšana | kompl | 1,00 |
| 43 |  | virtuves izlietne ar jaucējkrānu un sifonu | kompl | 1,00 |

8. pielikums

Atklāta konkursa „ Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā”,

identifikācijas Nr. “INP 2019/9/ERAF” nolikumam

PLĀNI

# Footnotes

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883